АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2010                                                                                        № 503 «а»

| Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Юрлинского муниципального района Пермского края |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышения энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях создания правовых, экономических организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу энергосбережения и повышения энергоэффективности Юрлинского муниципального район Пермского края.

- Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы»

3.      Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Юрлинского муниципального района А.П. Иванова.

Глава администрации района                                                           А.Л. Мелехин

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР

# ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Юрлинского муниципального района Пермского края

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

№ _____ от «____» __________ 2010 г.

Главы администрации

Юрлинского муниципального района

Пермского края

Пермь 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт ПРОГРАММЫ | 3 |
| 2 | Цели и задачи ПРОГРАММЫ | 4 |
| 3 | Общая характеристика Юрлинского района | 10 |
| 4 | Анализ природно-энергетических ресурсов. Потенциал повышения энергетической эффективности | 11 |
| 5 | Потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах Юрлинского муниципального района | 25 |
| 6 | Расчет целевых показателей ПРОГРАММЫ | 28 |
| 7 | Основные программные мероприятия Программы | 47 |
| 8 | Типовые мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере | 54 |
| 9 | Информационно-образовательный блок ПРОГРАММЫ. Пропаганда и обучение в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | 63 |
| 10 | Нормативно-правовые, методические и организационные механизмы ПРОГРАММЫ | 64 |
| 11 | Финансовый блок ПРОГРАММЫ | 65 |
| 12 | Меры стимулирования энергосбережения в бюджетном секторе | 66 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ | 69 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 92 |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Юрлинского муниципального района Пермского края (далее по тексту Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Концепция долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2015 годы». |
| Заказчик, координатор программы | Администрация Юрлинского муниципального района Пермского края |
| Разработчик программы | ООО «Пермский краевой центр энергоэффективности, энергосбережения и экологии» |
| Исполнители мероприятий программы | Бюджетные учреждения района, предприятия коммунальной инфраструктуры, осуществляющие поставку ресурсов в районе. |
| Цели и задачи программы | Повышение эффективности использования ТЭР бюджетными учреждениями района. Снижение финансовой нагрузки на районный бюджет и население. Повышение надежности энергоснабжения объектов бюджетной сферы района. |
| Сроки реализации программы | 2011 - 2015 г.г. |
| Краткое изложение основных мероприятий программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Юрлинского района Пермского края |
| Объемы и источники финансирования программы | 60 782,275 тыс. рублей Бюджет Пермского края Бюджет Муниципального района |
| Срок окупаемости программы | 2,4 года |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы | Целевые показатели охвата муниципальной Программой объектов бюджетной сферы: 2011 год – 50% от общего количества объектов; 2014 год – 100% от общего количества объектов. Доля бюджетных учреждений оборудованных приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды в общем количестве бюджетных учреждений: 2011 год – 100% от общего количества объектов; Наличие в бюджетных учреждениях района энергетических паспортов (по результатам энергетических обследований): 2011 год – 30% от количества объектов; 2012 год – 75% от количества объектов; 2013 год – 100% от количества объектов. |
| Органы, осуществляющие контроль за реализацией программы | Администрация Юрлинского муниципального района |

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является организация энергосбережения, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, за счет внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности програмно-целевым методом в Юрлинском муниципальном районе Пермского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование системы целевых показателей и индикаторов, отражающих уровень энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и определение их значений;

- разработка комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, системы управления и развития энергосбережением Юрлинского муниципального района Пермского края, при реализации которых будут достигнуты установленные значения целевых показателей, а также определение сроков реализации мероприятий и источников финансирования;

- разработка процессов энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах и механизмов их запуска;

- разработка и внедрение экономических стимулов, способствующих реализации мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и использованию энергосберегающего оборудования;

- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов, отвечающих требованиям действующих государственных стандартов и нормативов;

- широкое внедрение возобновляемых источников энергии, создание на их базе демонстрационной зоны использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ);

- создание предпосылок привлечения различных источников для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы Юрлинского муниципального района, но позволит создать к 2015 году условия для перевода экономики бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Основными индикаторами выполнения Программы (в части реализации энергоэффективных мероприятий и проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и энергоэффективных проектов использования энергии возобновляемых источников энергии), позволяющими осуществлять мониторинг прогресса в достижении установленной цели Программы, являются:

- обеспечение годовой экономии электрической энергии в размере не менее 62,14 тыс. кВт*ч;

- обеспечение годовой экономии топлива в размере не менее 127,071 тыс. руб.;

- обеспечение годовой экономии воды в размере не менее  522 м3;

- обеспечить внедрение новых ресурсосберегающих технологий на основе использования возобновляемых источников энергии, применение которых позволят получить экономический эффект и за пределами 2015 года.

Термины и определения

Энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических, экономических мер, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

Энергосберегающая политика государства - правовое, организационное и экономическое регулирование деятельности в области энергосбережения;

Энергетический ресурс - носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть использован в перспективе;

Эффективное использование энергетических ресурсов – достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;

Показатель энергоэффективности - абсолютная или удельная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции (работ, услуг) любого назначения, установленная государственными стандартами, различными нормативными актами, технологическими регламентами и паспортными данными для действующего оборудования;

Непроизводительный расход энергетических ресурсов – расход энергетических ресурсов, обусловленный несоблюдением требований, установленных государственными стандартами или иными нормативными актами, технологическими регламентами и паспортными данными для действующего оборудования;

Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, ветра, тепло земли, биомассы, естественного движения водных потоков, а также энергия существующих в природе градиентов температур;

Альтернативные виды топлива - виды топлива (сжиженный газ, биогаз, генераторный газ, продукты переработки биомассы, водоугольное топливо и другие), использование которого сокращает или замещает потребление энергетических ресурсов более дорогих и дефицитных видов;

Потери энергетических ресурсов - разница между подведенным и полезно используемым количеством энергетических ресурсов на каждой стадии их передачи, транспортировки, преобразования и потребления, а также потери в результате их бесхозяйственного использования;

Муниципальная теплоэнергетика – область муниципальной экономики, включающая производство, транспортировку и использование тепловой энергии;

Энергетическое обследование объектов – проведение обследований зданий с целью определения реального потребления тепловой энергии на объекте.

Целевой показатель - абсолютная или относительная величина, характеризующая деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, относительно установленной регламентирующими документами;

Потенциал энергосбережения – физическая величина, характеризующая возможность повышения энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР). Потенциал может быть назначенным (установленный регламентирующим документом), нормативным (при условии приведения показателей работы всех систем к нормативным значениям), теоретическим (при проведении модернизации и внедрении инновационных технологий);

Энергоёмкость продукции – показатель, характеризующий расход энергии (т у.т.) на выработку продукции (млн. руб.);

Вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

Топливно-энергетический ресурс (ТЭР) – совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе.

Валовой региональный продукт (далее - ВРП) - обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования. ВРП рассчитывается в текущих  ценах (номинальный объем ВРП), в сопоставимых ценах (реальный объем ВРП).

Муниципальный продукт (далее - МП) - обобщающий показатель экономической деятельности муниципального образования, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования. МП рассчитывается в текущих ценах (номинальный объем МП), в сопоставимых ценах (реальный объем МП).

3. Общая характеристика Юрлинского района

Юрлинский муниципальный район образован 7 января 1924 года.

Его площадь — 3,811 тысяч квадратных километров.

Численность населения составляет 11,9 тысячи человек: из них русских — 95,8%, коми-пермяков — 3%, остальные — представители других национальностей.

Основными природными богатствами Юрлинского района являются лес, торф, песок, глина.

Крупных промышленных предприятий в районе нет. Основным видом деятельности большинства предприятий района является лесозаготовка и деревообработка. Лесозаготовками занимаются 8 малых предприятий и 10 индивидуальных предпринимателей. Переработка древесины осуществляется на 38 пилорамах.

Сельское хозяйство специализируется на производстве мяса, выращивании зерновых культур.

Сообщение внутри района организовано автомобильным транспортом. Протяженность дорог составляет 670,6 километров, в том числе дорог в асфальтобетонном исполнении — 37,8 километра.

Приоритетными направлениями развития региона являются повышение налогооблагаемой базы за счет увеличения заготовки и переработки древесины, содействие развитию малого предпринимательства и занятости женского населения, обеспечение жильем молодых семей.

В районе реализуются национальные проекты «Здоровье», «Образование» и «Развитие АПК».

4. АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. ПОТЕНЦИАЛ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

4.1. Природные условия

Климат района умеренно - континентальный со значительными колебаниями всех метеорологических элементов. Основные черты температурного режима: холодная продолжительная зима; прохладное лето; частые колебания погоды в весенне - летний периоды; резкие годовые и суточные колебания температуры воздуха. Наиболее холодный месяц – январь со среднесуточной температурой -15,7 0 С, наиболее теплый месяц – июль со среднемесячной температурой +17,6 0 С. Абсолютный минимум температуры отмечен в декабре – феврале и составляет -560 С, абсолютный максимум отмечен в августе и составляет +370 С.

Среднегодовая температура - 0,80С - 1,10 С. Продолжительность безморозного периода 110 дней; относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 76%.

На территории преобладают дерново-подзолистые почвы, развиты дерново-карбонатные, аллювиальные почвы (благоприятные для сельского хозяйства).

Растительным покровом является в основном пихтово-еловые леса. Распространена береза, осина и другие лиственные породы. В подлеске – рябина, черемуха. В кустарниковом ярусе – шиповник, жимолость пушистая, можжевельник. На лугах господствуют травы: белоус, подорожник и др.

В лесах обитают лоси, медведи, рысь, белка, рябчик, встречаются волки, зайцы бурундуки и др.

Территория района приурочена к северо-восточной окраине Восточно-Европейской равнины. Рельеф территории района спокойный с общим уклоном в западном и северо-западном направлениях к долине реки. Условные отметки колеблются на севере от 158 до 208 м; в центральной части рельеф спокойный, довольно ровный с перепадом условных высот от 155,1 м до 198,3 м в юго-западной части идет довольно резкое повышение рельефа, где условные отметки достигают 210 м, эта часть села изрезана лугами.

В целом климат для проживания населения оценивается как умеренно-благоприятный. Климат территории никаких особых ограничений для строительства не вызывает.

Поле среднегодовых скоростей ветра на территории региона весьма неоднородно. Основное направление ветра: юго-западное и южное. Средняя скорость ветра составляет - 3,9 м/сек. Исследования показывают, что практически над всей территорией региона имеет место прямой суточный ход скоростей ветра с их усилением в дневное время и ослаблением в ночное время суток. Над большей территорией России, в том числе и в Юрлинском районе преобладает прямой годовой ход скорости ветра с максимумом в зимние и осенние месяцы.

Потенциал ветровой энергии в районе не используется. Программой предусмотрено построить ветропарк в поселке Чус, технико-экономическое обоснование автономной системы электроснабжения посёлка Чус приведено в приложении № 1.

4.2. Водные ресурсы

Рельеф района широко-волнистый, в значительной степени изрезанный долинами рек и их притоками с пологими склонами и широким дном, большей частью заболоченными. Переход от долины рек к водоразделам постепенный. Склоны водоразделов различной крутизны. Село Юрла расположено на правобережье р. Лопва. В гидрогеологическом отношении на территории района имеют развитие грунтовые воды, которые встречены на глубине более 5 м. Подземные воды подвержены к загрязнению, поэтому при использовании их для водоснабжения необходимо соблюдать правила санитарной охраны.

Водные ресурсы в настоящее время недооценены, но в долгосрочной перспективе ожидается рост экономической ценности воды, и наличие данного фактора производства будет являться важным конкурентным преимуществом.

Потенциал водных ресурсов для производства электрической энергии не используется. По данным [2] в 1945-1946 годах было предусмотрено построить 18-20  малых гидроэлектростанций мощностью 15-35 кВт, энергетический потенциал района составляет 300-700 кВт: порядка 500 кВт. В 1945 году в Усть-Зуле с помощью шефов Пермской конторы «Сельэлектромонтаж» был пушен в эксплуатацию генератор от мельничной гидротурбины 29 кВт, в сентябре 1946 года было закончено строительство Юмской ГЭС. В 1947 году в районе действовало 4 электростанции, было электрифицировано 8 колхозов. В 1948 году в районе были построены 2 электростанции, в 1949 году - 3 электростанции.

Программой предусмотрено строительство микро ГЭС (МГЭС) мощностью 50 кВт на реке Чус. Технико-экономическое обоснование автономной системы электроснабжения посёлка Чус для стабилизации снабжения электроэнергией, объектов бюджетной сферы и населения проживающего в поселке Чус Юрлинского муниципального района, представлено в Приложение № 1.

4.3. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы представляют запасы песчано-гравийного сырья (ПГС). Установлены Таволжанское, Корминское и Ивановское месторождения. Ивановское месторождение ПГС расположено на восточной окраине деревни Ивановской Юрлинского района. Приурочено к водоразделу рр. Юм и Чир. Абсолютные отметки кровли и подошвы полезной толщи составляют 223,76 и 213,76 м.

Месторождения нераспределенного фонда района представлены торфяными залежами и месторождением кирпичных глин. На территории района разведано 21 месторождений торфа. Наиболее крупные по запасам торфа объекты расположены в пойме или на первой террасе правобережья р. Коса (Косинское 1, Самородновское, Филинское, Большое Косинское), являются комплексными памятниками природы и требуют особых условий использования. В районе разрабатывалось 3 месторождения, добыча на которых в 1990 году составила – Верх - Лопвинское - 18 тыс. тонн, Сосновое  17 тыс. тонн, Чистое – 20 тыс. тонн.

Месторождение кирпичных глин Ивановское расположено западне деревни Ивановская. Запасы по категории «А+В+С» составляют 123 тыс. м3.

Особую экологическую опасность в районе представляет размещение отходов производства, в частности отходов от заготовки и переработки древесины. Происходит увеличение объемов по сравнению с прошлыми годами за счет улучшения учета обращения с отходами, но без улучшения форм утилизации и вторичного их использования.

Переработка и утилизация древесных отходов - сбор, учет, вывозка и утилизация бытовых отходов; ликвидация стихийных, несанкционированных свалок являются главными проблемами в районе.

В программе предлагается из отходов лесопиления организовать производство пеллет, топливных брикетов. Для удешевления выработки тепловой энергии перевести котельные на топливные брикеты. Производство пеллет рентабельно, потребность большая, существуют заказы от европейских потребителей.

Для обеспечения электрической энергией МУЗ Центральная районная больница и расположенных рядом в центральной части села Юрла котельных в количестве 4-х предложено внедрить когенерационную установку с концепцией цикла Ренкина на отходах лесопиления. Технико-экономическое обоснование модернизации схемы теплоснабжения муниципальных объектов с. Юрла прилагается в приложении № 2.

Сведения о модернизации котельного оборудования с применением пеллетных котлов приведены в Приложении № 3.

4.4. Транспортная сеть

Несмотря на относительную удаленность района от краевого центра территориальное положение является благоприятным.

Восточнее села Юрла проходит автодорога регионального значения Пермь-Кудымкар - Гайны, по которой осуществляется основная связь с краевым центром, г. Пермь. Железнодорожная станция Менделеево находится в 150 км.

Протяженность автомобильных дорог на территории района составляет 439,362 км, в том числе:

- в муниципальной собственности - 410,362 км,

- в региональной - 29,4 км.

Протяженность уличной сети дорог по району составляет – 230,6 км.

Протяженность уличной сети дорог Юрлинского сельского поселения – 162,6 км.

Протяженность уличной сети дорог  Усть – Зулинского сельского  поселения - 39 км.

Протяженность уличной сети дорог  Усть – Березовского сельского поселения – 29 км.

4.5. Жилищно-коммунальное хозяйство

На 01.11.2009 года в собственности Юрлинского муниципального района находятся следующие объекты жилищно-коммунального назначения:

- 22 котельных;

- 34 км водопроводных сетей (в том числе ветхих – 14,79км);

- 13 водозаборов;

- 1,997 км тепловых сетей;

- 61,3 км электрических сетей;

- 11 трансформаторных подстанций.

Жилищный фонд

Жилищный фонд района по общей площади составляет 228,2 тыс. м2, в том числе:

- муниципальный – 76,21 м2, из них 21,21 м2 -ветхое жилье (со степенью износа более 70%) подлежащее ликвидации.

- государственный – 0,2 тыс. м2

- индивидуальный – 136,4 тыс. м2

- ведомственное «СПК Вятчинское»-2,7 м2

Средняя обеспеченность одного жителя общей жилой площадью составляет 15,34 м2 на человека. Социальная учетная норма предоставления жилья составляет – 12 м2, учетная – 9 м2

Общая площадь жилищного фонда оборудована:

- водяным отоплением – 1,9 тыс. м2 ,

- водопроводом – 2 тыс. м2,

- водоотведением (канализацией) – 0,1 тыс. м 2

- газом (сетевым, сжиженным) – 131 тыс. м2

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов, как в сфере потребления, так и при производстве и транспортировке. Основные трудности обусловлены несовершенством самой системы теплоснабжении в районе, представляющей автономное теплоснабжение, каждого объекта, как в бюджетной так и в жилищной сфере.

В качестве основных мер по снижению тепловых потерь и повышения тепловой защиты зданий необходимо предусматривать утепление многоквартирных и индивидуальных домов (заделка межпанельных швов, утепление кровли, установка навесных фасадов и т.д.), подъездов, квартир при капитальном ремонте и реконструкции, внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов, обеспечения тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления в зданиях.

4.6. Энергоснабжение муниципального объекта

4.6.1. Электроснабжение.

Электроснабжение объектов Юрлинского муниципального района осуществляется от ТГК № 9.

Протяженность электрических сетей составляет – 622 км по всем видам собственности, в том числе ЖКХ муниципального образования – 112, 5 км, ветхие – 32 км. Количество трансформаторных подстанций – 11 ед.

Услуги по электроснабжению предприятиям и населению поселения осуществляет Пермский филиал ОАО «МРСК Урала», производственное отделение Северные электрические сети, филиал которого расположен в г. Кудымкар, сельского поселения Чус от Кировских электрических сетей по воздушным линиям 0,4 кВ.

В течение 3-х лет произведена реконструкция линий ВЛ-0,4 кв п. Сюзьва, п. Галечник, п. Усть-Березовка, д. Липово- 13,3 км.

Учет потребления электроэнергии осуществляется счетчиками коммерческого учета, установленными в зданиях школ, детских садов, котельных в количестве 64 штук.

Муниципальное образование находится далеко от источников энергопроизводства, поэтому потери в Северных электрических сетях доходят до 30%. В связи с этим выгоднее было бы иметь собственные генерирующие мощности электроэнергии.

На сегодняшний день стоит неразрешенная проблема по электроснабжению поселка Чус. Существующая линия электропередач ВЛ-10 кВ из Кировской области, снабжающая электроэнергией поселок, пришла в полную негодность, в связи с большой протяженностью ЛЭП, проходящей через малонаселенные пункты Кировской области, существующие потери энергии составляют 40%, требуемая мощность - 50 кВт.

Для решения этой проблемы Программой предусмотрено два варианта: строительство микро ГЭС на реке Чус или строительство Ветропарка в пос. Чус.

Технико-экономическое обоснование автономной системы электроснабжения посёлка Чус приведено в приложении № 1.

4.6.2. Теплоснабжение

Основными источниками тепловой энергии для общественных, жилых и производственных зданий поселения являются 22 действующих котельных. Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 1,997 км.

Перечень  и сведения о котельных района приведен в таб. 1.

Перечень и сведения о котельных района

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Название котельной | Принадлежность | В чьем хозяйственном владении | Основной вид топлива | Потребление основного топлива, тыс. м3/год | Марки котлов | Кол – во котлов данной марки | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Факт. Мощность котельной, Гкал/год | Выработка тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | С.Юм | Юмского Д/сада | Отопление д/сада | Отдел образования | Дрова | 0,4636 | У-6, У-6 | 2 | 1982 | 0,09 | 389,0 | 389,0 |
| 2 | Д. Дубровка | Дубровской школы | Отопление школы | Отдел образования | Дрова | 0,2587 | У-5м | 2 | 1987 | 0,05 | 257 | 257 |
| 3 | Д. Вятчино | Вятчинской школы | Отопление школы | Отдел образования | Дрова | 0,052 | Универсал-5 | 2 | 1987 | 0,129 | 745,5 | 745,5 |
| 4 | Д.Пож | Пожинского Д/сада | Отопление д/сада | Отдел образования | Дрова | 0,123 | КТ-Ф-300, ЭЗП-100-2(резерв) | 1 | 1991 | 0,024 | 118,5 | 118,5 |
| 5 | С.Усть-Зула | У-Зулинской школы | Отопление школы | Отдел образования | Дрова | 0,832 | ИжКВ-0,5К, Кв-Р-0,63 | 1 | 2006 1998 | 0,22 | 717 | 717 |
| 6 | Д.Чужья | Чюжинской школы | Отопление школы | Отдел образования | Дрова | 0,1425 | КВ-300 | 1 | 1998 | 0,028 | 140,7 | 140,7 |
| 7 | П.Чус | Чусовской школы | отопление школы | Отдел образования | Дрова | 0,1026 | КВ-Т-016 | 2 | 2001 | 0,025 | 101,5 | 101,5 |
| 8 | Д.Титова | Титовской школы | отопление школы | Отдел образования | Дрова | 0,2673 | У-6 | 2 | 1982 | 0,052 | 277,8 | 277,8 |
| 9 | Д.Елога | Елогской школы | отопление школы | Отдел образования | Дрова | 0,5186 | У-6 | 2 | 1978 | 0,1 | 551,9 | 551,9 |
| 10 | П.Комсомольский | Комсомольской школы | отопление школы | Отдел образования | Дрова | 0,2044 | Котел(самод) | 1 | 2001 | 0,04 | 233 | 233 |
| 11 | П.Усть-Березовка | У.Березовской школа №1 | отопление школы | Отдел образования | Дрова | 0,2774 | У-5 | 2 | 1993 | 0,105 | 295,5 | 295,5 |
| 12 | С.Юрла ул. Пионеров, 5 | Юрлинской школы(№2) | отопление школы | Отдел образования | Дрова | 0,3909 | КВ-300 Котел(самод) | 1 | 1997 2002 | 0,076 | 388,5 | 388,5 |
| 13 | С.Юрла, ул. Коммунаров, 21 | Котельная Юрлинской школы | отопление школы | Отдел образования | Дрова | 0,6383 | У-5М У-6 | 1 | 1983 1983 | 0,088 | 581,5 | 581,5 |
| 14 | МУЗ "Юрлинская ЦРБ" с. Юрла, ул. Октябрская, 77 | Юрлинской ЦРБ | отопление больницы | Отдел здравоохранения | уголь -дрова | 1,277 | КВ-Р-0,63-95К Иж КВ-р 1,0 КД | 2 | 2006 | 0,63 | 3628 | 3628 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | С.Юрла, ул.Ленина,15 | Администрации Юрлинского района | отопление администрации | Администрация района | Дрова | 0,5518 | У-6 | 3 | 1983 | 0,138 | 543,7 | 543,7 |
| 16 | С.Юрла, ул.Пионеров | Юрлинской школы(№1) | отопление школы | Отдел образования | Дрова | 0,325 | Иж КВ-0,5 КВ-Р-016 У-6 | 1 1 2 | 1999 | 0,214 | 899 | 899 |
| 17 | С.Юрла,ул.Коммунаров,18 | Библиотеки | отопление библиотеки | Отдел образования | Дрова | 0,2686 | У-6 К-65-50-160 | 1 | 1987 1995 | 0,052 | 323,3 | 323,3 |
| 18 | С.Юрла,ул.Коммунаров,7 | ОВД | отопление ОВД | ОВД | Дрова | 0,318 | У-6 | 2 | 1980 2000 | 0,062 | 368,2 | 368,2 |
| 19 | С.Юрла, ул.Гагарина, 18 | Дома досуга | отопление дома досуга | Отдел культуры | уголь -дрова | 110,7тн 0,478м3 | У-6 | 2 | 1972 | 0,07 | 257,4 | 257,4 |
| 20 | П. Усть-Березовка | Дом досуга | отопление дома досуга | Отдел культуры | дрова | 0,067 | КЧМ-5к | 1 | 2008 | 0,011 | 65,96 | 65,96 |
| 21 | Д. Елога | Администрация Юрлинского сельского поселения | отопление пункта технического обслуживания | Администрация сельского поселения | дрова | 0,08 | КВ-300 | 1 | 2000 | 0,013 | 78,8 | 78,8 |
| 22 | С. Юрла, ул. Свердлова, 21 | Администрация Юрлинского сельского поселения | отопление здания администрации | Администрация сельского поселения | дрова | 0,03 | КВ-01м | 1 | 2007 | 0,005 | 29,5 | 29,5 |

Теплоснабжение зданий осуществляется по температурному графику 95/70 °C.

Тепловая энергия поступает на тепловые пункты, расположенные в корпусах зданий.

Основными потребителями тепловой энергии являются системы отопления школ и детских садов района.

Обследование объектов теплоснабжения района установило: большой физический износ всех элементов системы теплоснабжения – зданий котельных, теплового оборудования, наружных тепловых сетей, систем водяного отопления потребителей.

Большинство котельных работают на твердом топливе - дровах, т.е. на возобновляемых источниках энергии. Значительное количество мелких котельных крайне неэкономичны по использованию топлива, что требует больших затрат труда и большое количество обслуживающего персонала. Котлы устаревшей конструкции, не имеющие автоматического регулирования и средств контроля. Учет выработанной тепловой энергии не ведется.

Регулирование количества теплоносителя не удовлетворяет полностью условиям отопления общественных и жилых зданий, так как ведется исходя из состояния технических возможностей источников тепла, а не нормативных температурных условий в помещениях.

Низкая эффективность производства и передачи тепловой энергии, обусловлено низкой загрузкой мощности котельного оборудования и использованием топлива низкого качества с переменной теплотворной способностью:

  - древесины (высокая влажность древесины – до 35-50%, особенно в зимний период, связанная с применением свежесрубленной древесины и открытым ее хранением);

  - печного топлива (переменная теплотворная способность).

С точки зрения экологической нагрузки на воздушный бассейн, печное топливо является источником максимального количества вредных выбросов в атмосферу. Однако, даже такое экологически чистое топливо, как древесина, при неоптимальных режимах сжигания, дает повышенное количество выбросов сажи и оксида углерода.

Основными проблемами децентрализованных теплоисточников являются:

- отсутствие унификации котельного и печного оборудования, приводящее к дополнительным затратам на обслуживание и низкую тепловую эффективность оборудования;

- невозможность обеспечения нормативных параметров микроклимата (температуры воздуха) внутри помещений, особенно, при печном отоплении;

- большие потери тепла через ограждающие конструкции зданий в связи с их физическим износом, наличие значительного числа ветхих зданий.

4.6.3. Водоснабжение

Услуги по водоснабжению предприятиям и населению осуществляют:

ООО Строитель (индивидуальный жилищный фонд села Юрла), Юрлинское и Усть-Березовское сельские поселения.

Сведения и перечень источников водоснабжения района приведен в табл. 2.

Протяженность водопроводных сетей, по всем видам собственности (в т.ч. ООО «Строитель») – 34 км, в том числе муниципальных - 29,8 км. Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности протяженностью - 14,79 км, в том числе муниципальных – 12,49 км.

Количество водозаборов, по всем видам собственности - 13 ед., в том числе муниципальных - 12 ед.:

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется от скважин по водопроводной сети и колодцев. Учет расхода воды и финансовый расчет с водоснабжающей организацией за потребление водопроводной воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды и водосброс производится ежемесячно на основании показаний счетчиков-водомеров, установленных на «водяных» вводах в корпуса зданий только в Юрлинской средней, начальной школах. На остальных объектах, питающихся от водопроводной сети принадлежащей администрации сельских поселений, финансовый расчет производится по договорам с администрациями поселений расчетным путем. Часть зданий школ и детсадов имеют свои скважины.

Отпуск воды потребителям за 9 месяцев 2008 года составил – 57900 м3.  Наибольшее количество воды потребляется населением – 35625 м3 , бюджетными учреждениями - 22275 м3. Среднеотпускной тариф по району на услуги по водоснабжению для населения в 2007 году составил – 18 руб. 72 коп., в 2008 году – 20 руб. 06 коп., в 2009 году – 21 руб. 16 коп.

Учет воды потребителями бюджетной сферы ведется практически во всех учреждениях. В связи с изношенностью требуется замена водопроводной сети.

Насосное оборудование источников водоснабжения Юрлинского муниципального района не имеет частотных преобразователей на глубинных насосах скважин. Установка частотно-регулируемого привода позволила бы сократить потребление электроэнергии бюджетными организациями района.

Программой предусмотрена модернизация оборудования водопроводного хозяйства, за счет установки на скважинах частотного регулирования глубинных насосов и установку приборов учета воды. Технико-экономическое обоснование установки частотных преобразователей на глубинные насосы скважин приведено в приложении № 4.

Перечень и сведения об источниках водоснабжения района

Таблица  2

| № п/п | Населенный пункт | Источник водоснабжения (водный объект, кол-во скважин) | Мощность водозаборных сооружений тыс. м3/сут | Кол-во насосных станций, штук | % износа | Собственность объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная | Фактическая |  |  |  |
| 1 | с.Юрла | Скважина |  |  | 4 | 25 | Муниципальная |
| 2 | П.Кирпичный | Скважина | 0,17 | 0.17 | 1 | 60 | Муниципальная |
| 3 | Д.Лопва | Скважина | 0.16 | 0,16 | 1 | 90 | Муниципальная |
| 4 | Д.Дубровка | Скважина | 0,1 | 0,1 | 1 | 50 | Муниципальная |
| 5 | Д.Елога | Скважина | 0,16 | 0,16 | 1 | 60 | Муниципальная |
| 6 | с.Юрла | Скважина | 0,16 | - | 1 | - | Частная, ООО «Строитель» |
| 7 | П. У-Березовка | Скважина | 0,12 | 0,12 | 1 | 50 | Муниципальная |
| 8 | д.У-Зула | Скважина | 0.2 | 0,1 | 2 | - | Муниципальная |
| 9 | Д.Вятчина | Скважина | 0,1 | 0,1 | 1 | - | Муниципальная |
|  | Итого |  |  |  | 13 |  |  |

5. Потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах Юрлинского муниципального района

Согласно данных ЦЭНФ для Всемирного банка технический потенциал повышения эффективности конечного потребления энергии в зданиях составляет - 53%, экономический – 45%, в системах теплоснабжения технический потенциал - более 40%, в муниципальных системах теплоснабжения сетевые потери составляют 20 - 25%.

По данным управления жилищно-коммунального хозяйства Пермского края фактически удельное теплопотребление в расчете на одного жителя превышает установленные в городах и районах социальные нормативы в 2-4 раза.

Особенностью энергопотребления в Юрлинском муниципальном районе является отсутствие крупных промышленных потребителей энергии. Нагрузка носит, в основном, коммунально-бытовой характер.

В Юрлинском муниципальном районе все еще велики нерациональные потери тепловой и электрической энергии при их конечном потреблении. Унаследованные низкие теплозащитные характеристики существующих зданий в условиях северного климата территории также обусловливают резервы полезного теплоиспользования. Нерациональные осветительные системы, устаревшие технологии, неоптимальная загрузка энергопотребляющего оборудования определяют потенциал эффективности в использовании электрической энергии. Все еще низкий уровень коммерческого и технического учета энергоресурсов в энергетике, имеющиеся потери в магистральных и распределительных сетях, в зданиях не стимулируют потребителей топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к реализации потенциала энергосбережения. Недостаток и неэффективность приборно-учетных систем содействует сохранению «коммерческих потерь».

Согласно результатов проведенного энергоуадита объектов бюджетной сферы Юрлинского муниципального района выявленный потенциал энергосбережения составил 31,5% в том числе, 17,3 % по электрической энергии, 51,4% по тепловой энергии и 10,4% по воде, которые приведены в табл.№ 3.

Сводные показатели выявленного потенциала экономии ТЭР по результатам проведенного энергетического

обследования в Юрлинском муниципальном районе

Таблица 3

| № п/п | Объект обследования | Потенциал экономии эл. энергии, % / нат. единица | Потенциал экономии т/ энергии, % / нат. единица | Потенциал экономии по воде, % / нат. единица | Выявленный потенциал экономии ТЭР, % / нат. единица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты администрации Юрлинского района | 9,93 % 9918 кВт*ч/год | 29,02 % 121,8 Гкал/год | -- | 12% 43,8 тыс. руб. |
| 2. | Объекты администрации Юр-кого с/п | 59,4 % 19686,5 кВт*ч/год | 56% 624 Гкал/год | -- | 57,2% 853,71 тыс. руб. |
| 3 | Объекты администрация Усть-Березовского с/поселения | 40,4 % 22,339 кВт*ч/год | 50 % 74,28 Гкал/год | -- | 42,4% 90,641 тыс. руб. |
| 4. | Объекты Администрации Усть-Зулинского с/поселения | 48,9 % 20,577 кВт*ч/год | 66,4 % 142,45 Гкал/год | -- | 52,6 % 73,218 тыс. руб. |
| 5 | Объекты МУЗ Юрлинская ЦРБ | 29,41 % 93590 кВт*ч/год | 4,5 % 71,15 Гкал/год | -- | 19,2% 131,511 тыс. руб. |
| 6. | Учреждения Отдела образования ЮМР (ГОУ) | 23,0 % 158 500 кВт*ч/год | 35,8% 3023,7 Гкал/год | 10,4 % 0,825 тыс. м3 | 32 % 1429 тыс. руб. |
| 7 | Учреждения Отдела культуры ЮМР | 35 % 58506,6 кВт*ч/год | 42,5 % 731,65 Гкал/год | -- | 16,6% 385,47 тыс. руб. |
| 8 | Объекты Отдела внутренних дел ЮМР | 38,27 % 12963,8 кВт*ч/год | 65,76 % 318,76 Гкал/год | -- | 55% 131,511 тыс. руб. |
|  | ИТОГО по району | 17,3% 353 187,477 кВт*ч/год | 51,4% 5107,79 Гкал/год | 10,4% 0,825 тыс. м3. | 31,5% 3 13,861 руб. |

6. РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» был выполнен расчет целевых показателей Программы.

Общие сведения для расчета целевых показателей муниципальной программы Юрлинского муниципального района приведены в табл. .4

Общие сведения для расчета целевых показателей для муниципальной программы.

Таблица 4

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальный продукт | млрд. руб. | 49,2 | 58,2 | 31,1 |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс. т у.т. | 3,38 | 4,0 | 4,2 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 2020,5 | 2127,7 | 2071,3 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 11,56 | 7,1 | 8,6 |
| 5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 22,2 | 28,1 | 17,4 4 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 2020,5 | 2127,7 | 2071,3 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 2,3 | 3,2 | 4,4 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 2,02 | 2,53 | 2,89 |
| 12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м. | 18,72 | 20,06 | 21,16 |
| 14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т у.т. | 3,38 | 4,0 | 4,2 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т у.т. | 3,38 | 4,0 | 4,2 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб | 0 | 0 | 0,12 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 11,56 | 7,1 | 8,6 |
| 22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 43,0 | 42,3 | 41,3 |
| 23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 2300 | 2900 | 3400 |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 452 | 534 | 660 |
| 25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 19900 | 25200 | 14000 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 690 | 720 | 760 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 1312704 | 1526090 | 1384013 |
| 28 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 43,0 | 42,3 | 41,3 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв.м. | 43,0 | 42,3 | 41,3 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Бюджет МО | тыс.руб. | 191482, | 323918, | 262410,8 |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс.руб. | 0 | 0 | 100,0 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Общее количество БУ | шт. | 61 | 61 | 59 |
| 37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 26 | 26 | 27 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 78847,0 | 137548,9 | 83985,7 |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 0 | 0 | 200,0 |
| 43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 1613,0 | 1975,8 | 3805,7 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | шт. | 1716 | 1697 | 1790 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 2107800 | 2113200 | 2118600 |
| 46 1 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 2107800 | 2113200 | 2118600 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО ( подъезды) | кВтч | 1230 | 1360 | 1362 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 1230 | 1360 | 1362 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкап | 0 | 0 |  |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 32718 | 31990 | 38640 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 850 | 900 | 915 |
| 56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб.м. | 14022 | 13710 | 16560 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 1100 | 1120 | 1148 |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) 1 в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) 1 в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) 1 в многоквартирных домах МО | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) 1 в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Число жилых домов, МО | шт. | 3909 | 3899 | 3386 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 49410 | 49410 | 49410 |
| 69 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанция м и | т.у.т./кВ тч | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,292 | 0,563 | 0,488 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 6780 | 6578 | 7176 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | 578 | 355 | 430 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 6700 | 4800 | 5100 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 5611 | 6830 | 7840 |
| 7 9 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | шт, | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | 0 | 0 | 0 |

Анализ представленных данных указывает на то, что в районе, несмотря на снижение выработки муниципального продукта, уменьшения общего количество бюджетных организаций наблюдается стабильный рост потребления ТЭР муниципальным образованием.

Расчет целевых показателей Программы представлен в табл. 5

# Расчет целевых показателей муниципальных программ

# Таблица 5

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула (данные взяты из Таблицы 4) | Значения целевых показателей | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | п.2/п.1. | 68 | 67 | 135 | Снижение энергоемкости на 40% к 2020г. относительно уровня 2007г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008. № 889 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.7/п.3)*100% | 100 | 100 | 100 |  |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.8/п.4)*100% | 0 | 0 | 0 |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п.9/п.5)*100% | 40,5 | 45,0 | 25,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п.10/п.6)*100% | -- | -- | -- |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п.18/п.17)*100% | -- | -- | -- |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | п.15.(n+1) - п.15.(n) | -- | 0,62 | 0,2 | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п.15./п.16.)*100% | 100 | 100 | 100 |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.3.(2007) | 29,71 | -- | -- | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п.11.(2007) | 85,86 | -- | -- | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.4.(2007) | -- | -- | -- | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г. |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п.12.(2007) | -- | -- | -- | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.5.(2007) | -- | -- | -- | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г. |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п.13.(2007) | -- | -- | -- | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.6.(2007) | -- | -- | -- | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п.14.(2007) | -- | -- | -- | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| С.1. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | п.19./п.20. | -- | -- | -- |  |
| С.2. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | п.21./п.22. | 0,26 | 0,16 | 0,20 |  |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.1.(n+1) - C.1.(n) | -- | -- | -- | где n →2020г. |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.2.(n+1) - C.2.(n) | -- | -0,1 | 0,04 | где n →2020г. |
| С.6. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. | -- | -- | -- |  |
| С.7. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | п.23./п.24. | 5,08 | 5,43 | 5,15 |  |
| С.8. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | п.25/п.26. | 28,84 | 35,0 | 18,42 |  |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | С.7.(n+1) - C.7.(n) | -- | 0,35 | -0,28 | где n →2020г. |
| С.10. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | С.8.(n+1) - C.8.(n) | -- | 6,16 | -16,58 | где n →2020г. |
| С.11. | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.12./С.11. | -- | -- | -- |  |
| С.12. | Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | п.27./п.28. | 2904,2 | 2857,8 | 2096,9 |  |
| С.13. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | п.29./п.30. | -- | -- | -- |  |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | С.12.(n+1) - C.12.(n) | -- | -- | -- | где n →2020г. |
| С.15. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | С.13.(n+1) - C.13.(n) | -- | -- | -- | где n →2020г. |
| С.16. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.17./С.16. | -- | -- | -- |  |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п.27./п.27.+п.29.)*100% | 100 | 100 | 100 |  |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п.19./(п.19.+п.21.)*100% | -- | -- | -- |  |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п.23./(п.23.+п.25.)*100% | 10,36 | 10,32 | 19,54 |  |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | (п.32./п.31.)* 100% | -- | -- | -- |  |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | п.34.(n)/ п.33.(n) | -- | -- | -- | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| С.21.1. | для сопоставимых условий | % | п.34.(n) / п.33.(2007) | -- | -- | -- | При стабилизации п.29. на уровне 2007г. |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | тыс.руб. | С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n) | -- | -- | -- | где n →2020г. |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс.руб. | С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n) | -- | -- | -- | где n →2020г. |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п.35./п.33.)* 100% | -- | -- | -- |  |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | С.23.(n+1) - C.23.(n) | -- | -- | -- | где n →2020г. |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п.37./п.36. | -- | -- | -- |  |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п.38. | -- | -- | -- |  |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п.40/п.39. | -- | -- | -- |  |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | п.42/п.41. | -- | -- | 0,00238 |  |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | п.43/п.44. | 0,93 | 1,16 | 2,12 |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.46./п.45.)*100% | 100 | 100 | 100 |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.48./п.47.)*100% | -- | -- | -- |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.49./п.47.)*100% | 100 | 100 | 100 |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (п.51./п.50.)*100% | -- | -- | -- |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.53./п.54.)*100% | -- | -- | -- |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.55./п.54.)*100% | 2,59 | 2,81 | 2,36 |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.57./п.56.)*100% | -- | -- | -- |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.58./п.56.)*100% | 7,84 | 8,17 | 6 93 |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.60./п.59.)*100% | -- | -- | -- |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (п.62./п.61.)*100% | -- | -- | -- |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п.63. | -- | -- | -- |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п.64./п.63.)*100% | -- | -- | -- |  |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.51.+п.53.)/п.65. | -- | -- | -- |  |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50.-п.51)./п.66. | -- | -- | -- |  |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(n) | -- | -- | -- | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(2007) | -- | -- | -- | При стабилизации п.47. и п.49. на уровне 2007г. |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(n) | -- | -- | -- | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(2007) | -- | -- | -- | При стабилизации п.46. и п.47. на уровне 2007г. |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14./D.13. | -- | -- | -- |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14./D.13.(2007) | -- | -- | -- |  |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п.55+п.57.)/п.67. | -- | -- | -- |  |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | (п.54-п.55.)/п.69. | -- | -- | -- |  |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(n) | -- | -- | -- | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(2007) | -- | -- | -- | При стабилизации п.51. и п.53. на уровне 2007г. |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(n) | -- | -- | -- | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(2007) | -- | -- | -- | При стабилизации п.50. и п.51. на уровне 2007г. |
| D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19./D.18. | -- | -- | -- |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19./D.18.(2007) | -- | -- | -- |  |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.46+п.50.)/п.69. | -- | -- | -- |  |
| D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.45-п.46.)/п.70. | -- | -- | -- |  |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(n) | -- | -- | -- | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(2007) | -- | -- | -- | При стабилизации п.42. и п.44. на уровне 2007г. |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(n) | -- | -- | -- |  |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(2007) | -- | -- | -- | При стабилизации п.41. и п.42. на уровне 2007г. |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24./D.23. | -- | -- | -- |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24./D.23.(2007) | -- | -- | -- |  |
| D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.60+п.62.)/п.71. | -- | -- | -- |  |
| D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.59-п.60.)/п.72. | -- | -- | -- |  |
| D.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(n) | -- | -- | -- | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(2007) | -- | -- | -- | При стабилизации п.56., п.58. на уровне 2007г. |
| D.31. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(n) | -- | -- | -- | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(2007) | -- | -- | -- | При стабилизации п.55., п.56. на уровне 2007г. |
| D.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | D.29./D.28. | -- | -- | -- |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28.(2007) | -- | -- | -- |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г у.т./кВтч | Е.1.(n+1) -Е.1.(n) | -- | -- | -- | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |
| Е.2. | Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | Е.2.(n+1) -Е.2.(n) | -- | -- | -- |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | Е.3.(n+1) -Е.3.(n) | -- | -- | -- |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал*ч | Е.4.(n+1) -Е.4.(n) | -- | -- | -- |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | Е.5.(n+1) -Е.5.(n) | -- | -- | -- |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | Е.6.(n+1) -Е.6.(n) | -- | -- | -- |  |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | % | п.79.(n+1) - п.79.(n) | -- | -- | -- | 1. Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. 2. Динамика рассчитывается при n →2020г. |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | п.80.(n+1) - п.80.(n) | -- | -- | -- |  |

7. Основные программные мероприятия Программы

Для достижения указанных целей и задач требуется реализовать основные программные требования по отдельным направлениям, сбалансированным по целям, задачам и срокам исполнения. Каждое направление включает в себя ряд мероприятий, которые являются самостоятельными мероприятиями, либо носят комплексный характер.

Основные программные мероприятия Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Юрлинского муниципального района на 2011 -2015 г.г. приведены в табл. 6.

Первоочередной задачей в соответствии с требованиями закона ФЗ № 261 «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» статьи 13 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета, используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы, пункт 3: «До 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию» является установка приборов учета энергоресурсов.

## Технические требования к установке приборов учета электрической, тепловой энергии и воды представлены в приложении № 5.

Коммерческое предложение ООО «Пермавтоматика» по установке приборов учета энергоресурсов приведено в приложении № 6.

Программой предусмотрено выполнение мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии, воды, установка двух тарифных счетчиков электрической энергии («день-ночь»), разработка энергетических паспортов зданий бюджетных учреждений, мероприятия по достижению целевых показателей, модернизации оборудования для выработки тепловой энергии с более высоким коэффициентом полезного действия, а также мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов.

Кроме того отдельным блоком Программы являются разработанные энергосберегающие проекты направленные на использование возобновляемых источников энергии и создание дополнительных рабочих мест, которые приведены в табл. 7

Таблица 7

| № п/п | Наименование проекта | Стоимость затрат. тыс. руб. | Срок окупаемости, | Выработка, электроэнергии, кВт*ч в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство микро гидроэлектростанции (МГЭС) на реке Чус мощностью 50кВт. | 5 850,0 | 7 лет | 200,0 |
| 2 | Строительство ветроустановки мощностью 50 кВт в пос. Чус | 7300,0 | 8,6 года | 200,0 |
| 3 | Альтернатива строительство новой ЛЭП для электроснабжения пос. Чус | 9610,0 | 11,5 года | 200,0 |
| 4 | Организация производства пеллет из отходов лесоразработок и лесопиления | Требуется разработка ТЭО, поиск инвесторов |
| 5 | Перевод котельных на топливные брикеты | Требуется разработка ТЭО, поиск инвесторов |
| 6 | Внедрение когенерационной установки на отходах лесопиления для совместной выработки тепловой и электрической энергии | ООО «Пневматик – Энергия» г. Пермь |
| 7 | Модернизация схемы теплоснабжения центральной части с. Юрла | Группа предприятий «Теплогаз», г. Пермь |

Основные программные мероприятий ПРОГРАММЫ энергосбережения и повышения энергоэффективности

Юрлинского муниципального района на 2011 – 2015 г.г.

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Экономия ТЭР | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Сроки реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натур. выраж., Тыс. кВт*ч/Гкал, М3 | стоимостн. выраж. тыс. руб. затраты на внедрение |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка двух тарифных счетчиков электрической энергии («день-ночь») | 1657,0 | 4788,7 | 767,0 | 767,0 | - | - | - | - | Отдел арх. и строит-ва |
|  | Установка приборов учета воды | 3480,0 | 73,638 | 1298,0 | 1298,0 |  |  |  |  | -«- |
|  | Разработка энергетических паспортов зданий | -- | -- | 1180,0 |  | 1180,0 |  |  |  | -«- |
|  | ИТОГО |  | 4862,338 | 3245,0 | 2065,0 | 1180,0 |  |  |  |  |
| I | Бюджетная сфера района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электроэнергия (тыс. кВт*ч) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения государственного образования (ГОУ): |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав. отделом образования |
| 1.1 | Замена ламп накаливания на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) | 35,3 | 91,8 | 128,4 | 128,4 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | светодиодные лампы | 57,8 | 150,3 | 256,8 | 256,8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | высокоэффективные люминесцентные светильники с повышенным КПД, рациональной кривой силы света и низкими потерями мощности с электронной пускорегулирующей аппаратурой | 26,4 | 68,7 | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2. | Установка частотных преобразователей на глубинные насосы скважин | 77,0 | 200,2 | 210,0 |  | 210,0 |  |  |  |  |
| 2 | Учреждения отдела Культуры |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав. отделом культуры |
| 2.1. | Установка светодиодных светильников и ламп | 46985,6 | 121,69 | 577,0 | 577,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы котельной | 149,04 | 11520,0 | 29,83 |  | 29,83 |  |  |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения: МУЗ «Юрлинская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач |
| 3.1. | Замена светодиодных ламп вместо ламп накаливания и люминесцентных ламп | 59,03 | 151,707 | 622,738 | 622,738 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы котельной | 34,56 | 88,819 | 122,8 |  | 122,8 |  |  |  |  |
| 3.3 | Замена существующих, устаревших котлов с низким КПД на новые с более высоким | 21,24 | 6,113 | 112,8 |  |  | 112,8 |  |  |  |
| 4 | Учреждение ОВД |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач-к отдела ОВД |
| 4.1 | Установка светодиодных ламп вместо ламп накаливания | 11,533 | 29,87 | 429,87 | 429,87 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Установка светодиодных уличных фонарей вместо фонарей ДРЛ | 1430,8 | 3,706 | 32,317 | 32,317 |  |  |  |  |  |
| 5 | Объекты администрации Юрлинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел арх. и строит-ва |
| 5.1 | Установка светодиодных ламп вместо ламп накаливания | 5,31 | 13,753 | 16,7 | 16,7 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы котельной | 4,608 | 11,935 | 81,7 |  | 81,7 |  |  |  |  |
| 6 | Объекты администрации Юрлинского с/п |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации |
| 6.1 | Установка светодиодных светильников и ламп | 19,686 | 50,988 | 228,61 | 228,61 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.2 | Установка светодиодных уличных фонарей вместо фонарей ДРЛ | 260,429 | 674,511 | 8445,73 | 4223,0 | 4222,73 |  |  |  |  |
| 7 | Объекты администрации Усть-Березовского с/п |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации |
| 7.1 | Установка светодиодных светильников и ламп | 22,339 | 68,357 | 461,2 | 461,2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Объекты администрации Усть-Зулинского с/п |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации |
| 8.1 | Установка светодиодных светильников и ламп | 20,577 | 53,294 | 455,49 | 455,49 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 49234,252 | 13305,74 | 12306,985 | 7527,125 | 4667,06 | 112,8 |  |  |  |
|  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Учреждения государственного образования (ГОУ): |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав. отделом образования |
| 9.1 | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы котельных ГОУ | 570,5 | 159,7 | 210,0 |  | 210,0 |  |  |  |  |
| 9.2 | Замена старых деревянных окон на пластиковые | 398,8 | 116,6 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
| 9.3 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторы отопления | 868,2 | 243,0 | 28,0 |  |  | 28,0 |  |  |  |
| 9.4 | Утепление окон Юрлинской СШ теплоизолирующими пленками | 213,9 | 59,89 | 154,8 | 154,8 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Изоляция трубопроводов жидко-керамическим теплоизоляционным покрытием типа Изолат, КРОК-ТС котельных и теплотрасс к зданиям ГОУ | 335,0 | 93,0 | 82,6 | 82,6 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Замена существующих, устаревших котлов с малым КПД на новые с высоким значением КПД | 612,0 | 164,7 | 1368,0 |  | 400,0 | 968,0 |  |  |  |
| 10 | Учреждения отдела Культуры |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав. отделом культуры |
| 10.1 | Замена существующих, устаревших котлов с низким КПД на новые с высоким КПД | 429,25 | 137,25 | 2724,6 | 908,2 | 908,2 | 908,2 |  |  |  |
| 10.2 | Установка автоматизированного теплового пункта в зданиях МУК | 302,4 | 96,7 | 1500,0 |  | 750,0 | 750,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Учреждение здравоохранения: МУЗ «Юрлинская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач |
| 11.1 | Снижение потерь тепла в помещениях | 49,91 | 14,363 | 581,0 |  | 581,0 |  |  |  |  |
| 12 | Учреждение ОВД |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. отдела ОВД |
| 12.1 | Модернизация котельной | 311,0 | 95,551 | 537,01 |  | 537,01 |  |  |  |  |
| 12.2 | Снижение потерь тепла в помещениях | 7,76 | 2,384 | 119,0 |  |  | 119,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 4675,22 | 1183,138 | 7705,01 | 1145,6 | 3386,21 | 3173,2 |  |  |  |
| II | Муниципальные поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты администрации Юрлинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел арх. и строит-ва |
| 1.1 | Модернизация котельной администрации | 37,81 | 5,629 | 1078,28 |  | 539,14 | 539,14 |  |  |  |
| 1.2 | Установка автоматизированного теплового пункта | 84 | 12,48 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |
| 2 | Объекты администрации Юрлинского с/п |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации |
| 2.1 | Замена существующих, устаревших котлов с низким КПД на новые с более высоким КПД | 623,79 | 128,22 | 615,8 |  | 615,8 |  |  |  |  |
| 3 | Объекты администрации Усть-Березовского с/п |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации |
| 3.1 | Замена существующих, устаревших печей с малым КПД на с высоким КПД | 74,28 | 22,284 | 68,7 |  | 68,7 |  |  |  |  |
| 4 | Объекты администрации Усть-Зулинского с/п |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации |
| 4.1 | Замена существующих, устаревших печей с малым КПД на новые с более высоким КПД | 142,45 | 19,924 | 122,5 |  |  | 122,5 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 962,33 | 188,537 | 2135,28 |  | 1223,64 | 911,64 |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение (м3)) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Учреждения государственного образования (ГОУ): |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав. отделом образования |
| 5.1 | Установка узлов учета воды типа ВСА-10 | 825,0 | 16,7 | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 825,0 | 16,7 | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Возобновляемые источники энергии района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство микро ГЭС на реке Чус для электроснабжения пос. Чус | 280,0 | 840,0 | 5850,0 |  |  | 5850,0 |  |  | Глава Администрации с/п |
| 6.2 | Строительство Ветропарка для электроснабжения пос. Чус | 280,0 | 840,0 | 7300,0 |  |  |  |  |  | Глава Администрации с/п |
| 6.3 | Модернизация схемы теплоснабжения муниципальных объектов центральной части с. Юрла | 1 110,0 | 3 966,0 | 22000,0 |  |  |  | 11000,0 | 11000,0 | Отдел арх. и строит-ва |
|  | ИТОГО | 1670,0 | 5646,0 | 35150,0 |  |  | 5850,0 | 11000,0 | 11000,0 |  |
|  | Всего |  | 25202,453 | 60782,275 | 10977,725 | 10456,91 | 9797,64 | 11000,0 | 11000,0 |  |

8. Типовые мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере

Кроме того в рамках выполнения работы для использования на объектах бюджетной сферы предлагается реализация типовых мероприятий, в том числе, реализация малозатратных и организационных мероприятий, которые позволят достигнуть экономии топливо-энергетических ресурсов без привлечения внешнего финансирования.

8.1. Оснащение зданий, строений сооружений (бюджетных организаций) приборами учета тепловой энергии, электроэнергии и воды.

Целью и задачей данного мероприятия является организация повсеместного учета потребления энергоресурсов в бюджетных организациях с целью выявления и реализации потенциала более экономного потребления тепловой и электрической энергии и воды. Предлагается выполнить необходимые организационно-финансовые мер, обеспечивающих установку приборов учета потребления электрической и тепловой энергии и воды в бюджетных учреждениях. Механизм реализации программных мероприятий предполагает заключение договоров с соответствующими ресурсоснабжающими организациями на установку приборов учета потребления электрической и тепловой энергии и воды в бюджетных организациях.

При сроке окупаемости проводимых бюджетных бюджетным учреждением мероприятий по установке приборов учета более 2 лет предлагается выделение бюджетных субсидий из краевого бюджета в размере 30% затрат на данную установку.

Оснащение зданий, строений сооружений приборами учета тепла и воды является, как правило, экономически оправданным мероприятием, зачастую фактическое потребление тепла и воды существенно ниже расчетного. Экономия денежных средств на оплату услуг отопления и горячего водоснабжения в среднем составляют 15-20%. Срок окупаемости установки приборов учета тепла не превышает 2-х отопительных сезонов, приборы учета воды окупаются примерно за 2-4 года.

Финансовую экономию от установки приборов учета тепла целесообразно направить на финансирование других энергосберегающих мероприятий. Установка приборов учета тепла возможна без привлечения внешнего финансирования в рамках энергосервисных контрактов.

Ожидаемый эффект : снижение платежей за тепло и горячую воду на 10-30%.

8.2. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий и помещений

Целью и задачей данного мероприятия является повышение эффективности использования электрической энергии в бюджетных организациях за счет более экономного потребления.

Мерами по повышению энергоэффективности систем освещения являются:

- сокращение области применения лам накаливания и замена их энергоэффективными;

- переход на другой тип источника света с более высокой светоотдачей;

-замена люминесцентных ламп на лампы того же типоразмера меньшей мощности (18 Вт вместо 20, 36 Вт вместо 40, 65 Вт вместо 80);

- применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) газоразрядных ламп.

По экспертной оценке окупаемость вложенных средств составляет 1,2 года.

8.3. Установка приборов учета холодной воды

Несмотря на невысокие тарифы за холодную воду, приборы учета воды окупаются примерно за 2-4 года.

Целесообразно использование современных электромагнитных приборов позволяющих учитывать эксплуатационный расход здания и, одновременно, обеспечивать прохождение пожарного расхода. За счет таких приборов можно упростить и удешевить внутреннюю систему пожаротушения здания исключив из нее электрифицированные задвижки и кнопки управления.

Ожидаемый эффект : снижение платежей холодную воду на 10-20%.

8.4. Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь).

Даже при односменной работе не менее 15-20% процентов потребления электрической энергии приходится на ночное время. Это электропотребления систем наружного и дежурного освещения, вентиляции, насосов. Использование ночного тарифа (который на 30-40% ниже дневного) позволяет снизить затраты на электроэнергию на 3-5% без значительных капитальных затрат.

Развитием использования преимуществ ночного тарифа является включение мощного электронагревательного оборудования только в ночное время с аккумуляцией теплоты на суточное потребление. Наиболее распространено приготовление горячей воды в баках накопителях, причем нагреватели баков включаются, только в ночное время.

Ожидаемый эффект : снижение платежей  за электроэнергию на 4-10%.

8.5. Установка регуляторов давления холодной воды

Расход воды через сантехнические приборы пропорционален давлению жидкости в системе, т.е. снижая давление в системе в 2 раза мы получаем снижение расхода в 1,4 раза. Нормативной литературой регламентируется максимальное давление воды перед водоразборными кранами – 4,5 атм. Зачастую давление в сетях существенно превышает это значение, что приводит к повышенным расходам воды (особенно на нижних этажах многоэтажных зданий).

Понижая давление воды до оптимального уровня и выравнивая его по этажам здания, мы сокращаем непроизводительные потери воды. Помимо этого улучшаются условия работы сантехнической арматуры, уменьшается возможность аварий.

Ожидаемый эффект : сокращение расхода холодной воды на 5-10%.

8.6. Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта

В системах теплоснабжения температура теплоносителя регулируется осредненно, исходя из показателей типового здания и среднесуточной температуры наружного воздуха. По условиям обеспечения температуры теплоносителя, температура подачи не может быть ниже 70(С. Такое упрощенное регулирование вызывает систематический «перетоп» зданий в переходные периоды (весна-осень).

Автоматизированный тепловой пункт осуществляет коррекцию температурного графика тепловых сетей исходя из индивидуальных характеристик здания и текущих погодных условий. За счет более точного регулирования достигается умеренная экономия тепла в холодный период года  (около 10%) и значительная экономия в переходные периоды (до 50%).

Дополнительным преимуществом индивидуальных тепловых пунктов является значительное увеличение срока службы системы отопления за счет отсутствия отложений.

Ожидаемый эффект : сокращение расхода тепла на 15-20%. Ликвидация «перетопов» в переходные периоды года.

8.7. Выполнение гидравлической балансировки системы отопления

Температура во всех помещениях здания будет одинакова при выполнении двух условий: во-первых, если мощность нагревательных приборов соответствует теплопотерям помещений, во-вторых, если расход теплоносителя через нагревательный прибор соответствует проектному расходу. На практике второе условие практически никогда не выполняется. Это приводит к тому, что в части помещений холодно, зато в другой части вынуждены открывать форточки.

С помощью ручных или автоматических балансировочных вентилей можно перераспределить потоки теплоносителя в соответствии с теплопотерями помещений и выровнять температуры в них.

Ожидаемый эффект : сокращение расхода тепла на 15-20%. Ликвидация «перетопов» в переходные периоды года.

8.8. Тепловая изоляция трубопроводов внутри здания, установка отражающей теплоизоляции за радиаторами

Тепловая изоляция трубопроводов позволяет уменьшить неконтролируемое тепловыделение. Это, в свою очередь, снижает температуру и теплопотери в помещениях технического назначения (чердаки, подвалы и пр.).

Отражающая теплоизоляция (алюминиевая фольга) уменьшает потери тепла участка стены, расположенного непосредственно за радиатором.

Ожидаемый эффект : сокращение расхода тепла на 2-5%. Повышение точности поддержания температуры в помещениях при использовании радиаторных термостатов. Снижение тепловых потерь системы циркуляции горячего водоснабжения.

8.9. Установка радиаторных термостатов

Радиаторный термостат представляет собой автоматическое устройство, которое поддерживает заданную температуру в помещении путем дросселирования потока теплоносителя в нагревательном приборе.

Применение радиаторных термостатов позволяет утилизировать тепловыделения в помещении (солнце, оборудование, люди) и точно поддерживать необходимую температуру.  Помимо прямого экономического эффекта термостаты позволяют улучшить комфортность.

Ожидаемый эффект : сокращение расхода тепла на 7-10%.

8.10. Использование приточно-вытяжных систем с рекуперативным теплообменником

Подача свежего воздуха в зимний период требует огромных энергетических затрат на его подогрев. Мощность системы вентиляции здания общественного назначения как минимум соизмерима с мощностью системы отопления.

Рекуперативный теплообменник извлекает тепло из вытяжного воздуха и использует его для подогрева приточного. Эффективность наиболее совершенных роторных теплообменников с обменом влажностью достигает 90 %. Это делает возможным полностью отказаться от дополнительного подогрева приточного воздуха. Подобные установки должны найти самое широкое применение в зданиях общественного назначения.

Ожидаемый эффект : сокращение расхода тепла на подогрев приточного воздуха 25-40%.

8.11 Замена окон на энергоэффективные конструкции

Современные оконные конструкции (пластиковые, металлодеревянные, алюминиевые) обеспечивают снижение теплопотерь через окна в 1,2 -1,5 раза по сравнению с традиционными деревянными окнами. Одновременно в 5-6 раз уменьшается проникновение наружного воздуха в помещения (инфильтрация).

Окупаемость замены окон длительная, не менее 10-ти лет.  Следует также отметить, что резкое уменьшение инфильтрации приводит к остановке систем естественной вентиляции. Кратность воздухообмена в помещениях падает, что приводит к неприятным последствиям: развитие плесени, повышенная влажность, неприятные запахи и т.д. При замене традиционных окон на герметичные конструкции следует предусматривать устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

Ожидаемый эффект : сокращение расхода тепла на отопление на 10-20%.

8.12. Наружное утепление зданий

Здания, построенные в 50-80 –х. годах прошлого века характеризуются низким значением коэффициента термического сопротивления наружных стен. Современные требования к теплозащитным свойствам наружных стен в 3-3,5 раза выше. Реконструкция зданий с утеплением наружных стен позволяет снизить потребление тепловой энергии как минимум на 10-15%.

Срок окупаемости мероприятия длительный от 10-ти до 20-ти лет. Основные капитальные затраты связаны не собственно с утеплителем или работами по его установке, а с декоративно-защитным фасадным покрытием (алюкобонд, керамогранит и пр.).

Ожидаемый эффект : сокращение расхода тепла на отопление на 10-20%.

8.13. Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования

В настоящее время массовые светодиодные источники достигли уровня эффективности люминесцентных ламп (светоотдача 70.-.80 лм/Вт), экспериментальные образцы достигли светоотдачи 137 лм/Вт. Преодолена и проблема недостаточной мощности, не позволяющей использовать светодиодные источники для общего освещения. Максимальная мощность одиночного светодиода достигает 400 Ватт.

У светодиодных источников света есть и другие достоинства: длительный срок службы (до 100 тыс. часов), не содержат ртуть, отсутствие мерцания. При реконструкции систем освещения следует широко применять светодиоды, особенно для освещения вспомогательных зон (коридоры, лестницы, тамбуры, подвалы).

Ожидаемый эффект : сокращение расхода электроэнергии на 5-8%.

8.14 Внедрение систем автоматического управления освещением

Для управления наружным освещением используются датчики освещенности (сумеречные выключатели). Для управления освещенностью мест с периодическим пребыванием людей датчики присутствия различных типов (микроволновые, акустические, инфракрасные). Эти простейшие (и достаточно дешевые) элементы автоматики позволяют сократить потребление электрической энергии на 8-10%.

Дополнительной мерой для снижения потребления может быть замена выключателей на мощных приборах освещения таймерами, обеспечивающими принудительное выключение по истечению заданного времени.

Ожидаемый эффект : сокращение расхода электроэнергии на 5-10%.

8.15 Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством

При плановой замене пуско-регулирующих устройств электромагнитного типа (ЭМПРА) следует использовать электронные устройства (ЭПРА). Это позволяет снизить потребление светильником на 15-20%, улучшить качество света за счет устранения неприятных пульсаций. Ввиду небольшой стоимости пуско-регулирующей аппаратуры срок окупаемости этого мероприятия не превышает 3-х лет.

В ряде случаев целесообразно устанавливать ЭПРА с возможностью диммирования (регулирования светового потока ламп). Существующие модели ЭПРА позволяют осуществлять диммирование без прокладки дополнительных проводов.

Ожидаемый эффект : сокращение расхода электроэнергии на 5-10%.

Выводы: Собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, строений, сооружений, домов установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение всего срока их службы путем организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения выявленных несоответствий.

Реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности на зданиях, строениях и сооружениях находящихся в ведении муниципальных органов исполнительной власти осуществляется и оплачивается в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

В случае выявления факта несоответствия здания, строения, сооружения или их отдельных элементов и конструкций требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, возникшего вследствие несоблюдения застройщиком данных требований, собственник здания, строения или сооружения вправе требовать по своему выбору от застройщика безвозмездного устранения в разумный срок выявленного несоответствия или возмещения произведенных ими расходов на устранение выявленного несоответствия.

9. Информационно-образовательный блок Программы. Пропаганда и обучение в сфере энергосбережения и энергетической эффективности

Основными целями разработки специализированных информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются снижение уровня потребления энергетических ресурсов, а также потерь электрической и тепловой энергии в процессе ее транспортировки.

Основные мероприятия по реализации данного механизма:

- создание систем прогноза, оперативного мониторинга и контроля в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, позволяющих предсказывать, выявлять и устранять отклонения от оптимальных технологических режимов производства и поставок электрической и тепловой энергии, а также разрабатывать адресные рекомендации по мерам, направленным на повышение энергетической эффективности и энергетической безопасности;

- разработка координирующих информационных систем, обеспечивающих взаимодействие между энергосбытовыми организациями и потребителями энергетических ресурсов;

- создание специализированных информационных систем общего пользования, направленных на распространение знаний в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными мероприятиями по реализации пропаганда и обучение в сфере энергосбережения и энергетической эффективности являются:

- разработка, издание и распространение учебно-методических пособий, брошюр, агитационных и иных информационных ресурсов о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- создание специализированных радио- и телепрограмм, освещающих проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений;

- проведение социологических опросов и исследований по отношению хозяйствующих субъектов и населения области к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка и распространение социальной рекламы, пропагандирующей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в различных формах;

- организация и проведение специальных конкурсов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, призванных повысить престиж эффективного использования энергетических ресурсов;

- создание специальных обучающих курсов и проведение обучения руководителей бюджетных учреждений;

### 10. Нормативно-правовые, методические и организационные механизмы Программы

Совершенствования нормативно-правовой и методической базы энергосбережения и энергетической эффективности в Юрлинском муниципальном районе Пермского края обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен муниципалитетам Российской Федерации в соответствии с принятым Федеральным Законом об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Среди приоритетных направлений совершенствования нормативно-правовой и методической базы энергосбережения и энергетической эффективности в области являются:

- разработка долгосрочных районных целевых программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях (организациях) с государственным (краевым) участием;

- создание условий для оборота высвобождаемой в процессе энергосбережения присоединенной мощности;

- разработка порядка предоставления субсидий из бюджета края на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и энергетической эффективности;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий в сфере энергосбережения и энергетической эффективности;

- установление административной ответственности за нарушение законов и иных правовых актов, регулирующих отношения в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

11. Финансовый блок Программы

Финансовыми источниками для реализации мероприятий Программы являются:

- участие муниципальных образований в установленном законодательством порядке в реализации краевой целевой Программы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса и иных федеральных целевых Программах;

- развитие проектов совместного осуществления в сфере энергосбережения, энергетической эффективности, прежде всего проектов использования возобновляемых источников энергии.

- развитие энергосервисных компаний, фондов возобновляемых кредитов, лизинга, оплаты в рассрочку, совместных предприятий, венчурного капитала и иных форм финансирования проектов в сфере и энергетической эффективности третьими лицами.

- использование системы субсидий и грантов российских и международных организаций для ускорения внедрения новых технологий;

- активное участие в реализации краевых проектов «Энергоэффективный квартал», «Энергоэффектвиный сектор, «Новый свет», «Считай, экономомь, плати».

12. Меры стимулирования энергосбережения в бюджетном секторе

В состав мер экономического стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности входят меры тарифного, налогового и бюджетного стимулирования:

- стимулирование использования предприятиями и организациями, вне зависимости от формы собственности и формы управления, технологий, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов;

- исключение из состава расходов, учитываемых при формировании тарифов (цен) на товары, работы и услуги, непроизводительных расходов энергетических ресурсов, обусловленных несоблюдением требований, установленных государственными стандартами, а также нарушением требований, установленных иными нормативными актами, технологическими регламентами и паспортными данными для действующего оборудования;

- обеспечение учета расхода энергетических ресурсов для контроля за их использованием, а также приоритетное создание систем автоматизированного управления энергопотреблением;

- установление предельных норм расходования энергетических ресурсов при разработке регламентов оказания услуг, подлежащих государственному регулированию.

Перспективными методами государственного тарифного регулирования являются:

- метод доходности инвестированного капитала и долгосрочности государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, которая основана на долгосрочной инвестиционной программе;

- тарифы экономического развития, устанавливаемые в отношении отдельных потребителей на определенный период времени с целью компенсации экономически обоснованных расходов на энергосбережение.

Налоговое стимулирование является эффективным средством, которое позволяет влиять на потребление энергетических ресурсов и привлечение инвестиций для реализации проектов в сфере энергосбережения и энергетической эффективности. Перспективными мерами налогового стимулирования являются:

- установление пониженной налоговой ставки налога на прибыль, подлежащей зачислению в районный бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков, которые осуществляют проекты в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- установление льгот по налогу на имущество организаций, которые внедряют высокотехнологичное энергосберегающее оборудование;

- установление льгот по земельному налогу для производителей энергосберегающего оборудования;

- изменение срока уплаты региональных и местных налогов путем предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита для организаций, осуществляющих проекты в сфере энергосбережения и энергетической эффективности.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение № 1.

Технико-экономическое обоснование организация автономной системы электроснабжения посёлка Чус.

Цель проекта: снижение финансовых затрат на оплату за электроэнергию, повышение надежности системы электроснабжения поселка.

Описание существующего положения: в настоящее время, снабжение электроэнергией объектов поселка Чус производится от Кировских электросетей, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, потери составляют до 40 %. Неоднократные обращения администрации района о необходимости проведения реконструкции или капитального ремонта линии электропередач длиной 13,4 км не дали положительного решения.

Описание проекта: данный проект позволит, снизить стоимость электроэнергии, улучшить качество электроснабжения поселка, иметь собственный автономный источник электроснабжения.

Предлагается отказаться от снабжения электроэнергией поставляемой Кировскими электросетями.

Преобразование будет происходить путем отсоединения от существующего источника электроснабжения, с установкой 2-х видов источников электроснабжения:

1 вариант- строительство микро гидроэлектростанции (МГЭС) на реке Чус мощностью 50 кВт.

Согласно имеющийся информации  р. Чус имеет среднемноголетний расход до 0,9-1,1 м3/с и незначительный перепад рельефа местности до 1 см на расстояние 150-200 м. В соответствии с аналогами строительства подобных МГЭС в состав проекта будут входить водозаборный узел, напорный водовод, обеспечивающий подвод воды к гидроагрегату, который устанавливается в здании гидроузла.

Сооружения головного узла состоят из переливной плотины, строительно-эксплуатационного водосбросного канала и водоприемника. Большинство конструкций гидроузла выполняется из лиственничной древесины, которая заготавливается непосредственно в районе. Ряжевая деревянная плотина служит для создания гарантированных условий подвода воды к водоприемнику МГЭС даже в маловодный период осенне-зимней межени.

Для исключения фильтрации в месте примыкания ряжевых стен к основанию под всеми стенами ряжей, располагающимися поперек русла, устраиваются выравнивающие бетонные ленточные фундаменты шириной 0,5м. Уменьшение фильтрации через основание тела ряжевой и глухой грунтовой плотины, возможно, снизить за счет укладки в верхнем бьефе слоя глины или суглинка толщиной 0,5 м. Снизит фильтрацию, также кольматация трещин, глинистыми частицами.

Плотина осадочными швами разделена на две части:

- правобережную (с ряжевой плотиной),

- левобережную глухую грунтовую плотину.

Ряжи плотины выполняются сплошной рубки из четырех – или двухкантного бруса лиственницы.

Водоприемник, расположенный на правом берегу, вписан в строительно-эксплуатационный канал непосредственно в створе плотины. Водоприемник докового типа полностью выполняется из монолитного железобетона. Вода в водоприемную камеру из русла реки поступает по строительно-эксплуатационному каналу через отверстие 1,0 х 1,0 м, расположенное в продольной русловой стенке водоприемника. Отверстие перекрывается плоским колесным затвором. Вода из камеры поступает в напорную деривацию – металлическую трубу диаметром 0,6 м.

Глухая грунтовая плотина соединяет переливную плотину с береговым склоном. Плотина отсыпается гравийно-песчаной смесью с 20% добавкой суглинка.

Напорный однониточный трубопровод диаметром 600 м с напором 10м и расходом 1,0 м3/c прокладывается по надпойменной террасе реки. Во избежание обмерзания трубопровод в зимних условиях теплоизолируется минераловатными жесткими плитами или шлаковатой или укладывается в траншею и засыпается грунтом местных выемок.

Здание МГЭС 4,66 х 6,86 х 4,45 м расположено вблизи русла реки. Ниже пола машзала располагается камера отсасывающих труб, куда по трубам сливается отработанная вода агрегата. В здании МГЭС располагается следующее оборудование: устройство автоматического регулирования, устройство возбуждения и блоки балластной нагрузки, необходимое электротехническое и подъемно-транспортное оборудование.

Из существующего типоразмерного ряда гидроэнергетического оборудования,  работающего в требуемом диапазоне расходов и напоров, целесообразно использовать гидроагрегаты с пропеллерной турбиной, серийно освоенные подразделениями «МНТО ИНСЭТ» (г. С-Петербург). Этот тип турбин прост в изготовлении, работает на больших оборотах (ns = 750÷1000об/мин.), допускает непосредственное соединение с генератором. Как показывает практика, для данного гидроузла целесообразно использовать агрегат типа Пр10-Г-46.

Основные технические характеристики этого агрегата для диапазона напоров 6-10 м  представлены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Единица измерения | Тип гидроагрегата |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пр10-Г-46 |
| Мощность | кВт | 10÷70 |
| Напор | м | 7÷12 |
| Расход | м3/с | 0,4÷1,05 |
| КПД турбины | % | 85 |
| КПД генератора | % | 92 |
| Номинальное напряжение | В | 400 |

Для установки в станционном здании предусматривается гидроагрегат с турбиной пропеллерного типа, у которого лопасти рабочих колес выполнены с возможностью изменения угла их установки при сезонном изменении расхода. При этом обеспечивается высокий уровень КПД.

С учетом вышеизложенного, определяем возможную среднегодовую выработку МГЭС по формуле

Э = N·х T,

где

Э - выработка электроэнергии, кВт·ч;

N - мощность МГЭС, кВт;

Т - время работы электростанции.

Э = 50 х 4000 = 200000 кВт·ч.

В качестве подъемно-транспортного оборудования используется ручная рычажная таль грузоподъемностью 0,75 т с кареткой для тали грузоподъемностью 1 т.

Верхнее строение здания МГЭС выполняется из четырехкантного бруса.

Фундаменты брусчатых стен выполняются из бутобетона, фундаменты гидроагрегатов – из армированного железобетона.

Здание МГЭС оборудуется внутренним и внешним противопожарным водопроводом с питанием от напорного водовода. Вентиляция – естественная вытяжка. Отопление – электропечь мощностью 1,5 – 2 кВт.

Электроэнергия в с.Чус будет выдаваться по воздушной линии (ВЛ-0,4кВ) напряжением 0,4 кВ до существующего распределительного пункта.

Проектом для строительства МГЭС будет предусмотрено использование, в основном, местных строительных материалов, в том числе, лиственничной древесины для возведения ряжевой плотины и станционного здания. Завоз стройматериалов и оборудования намечается по грунтовой дороге.

Для внутренних перевозок будет временно организована дорога на участке село - здание МГЭС – водозабор.

Организация строительства МГЭС предусматривает создание временной стройбазы в составе склада стройматериалов, площадки для хранения и переработки лиственной древесины, передвижной малогабаритной бетоносмесительной установки. Электроэнергия на стройку будет временно подаваться от действующей линии электропередач (ДЛЭ).

Общий срок строительства МГЭС на р.Чус в соответствии с принятой компоновкой гидротехнических сооружений не превысит 6-7 месяцев, в том числе, подготовительный период – 1 месяца. За исключением головного узла, все другие сооружения гидроузла могут выполняться в любое время строительного цикла.

В летнее время до начала общестроительных работ производятся работы по объектам временной стройбазы и планировка территории. По трассе деривации прорубается просека, убираются деревья и кустарник, выкорчевываются пни, засыпаются небольшие овраги. Затем выполняется отвод русла реки перемычкой.

Расчетная стоимость строительства сооружений МГЭС на р. Чус, определенная по сборнику укрупненных показателей расхода ресурсов (УПР МГЭС – 1995), составила в ценах III квартала 2010 г. – 5 850,0 тыс.руб., в том числе по направлениям:

- изыскательские работы  				 	250 тыс. руб.

- проектно-сметная документация   			 	550 тыс. руб.

- общестроительные работы 			             	2200 тыс. руб.

- монтажные работы  					 	250 тыс. руб.

- оборудование,  						2400 тыс. руб.

в т. ч.           гидроэнергетическое   			2200 тыс. руб.

- прочие работы (10% от СМР)			                        480 тыс. руб.

- непредвиденные работы и неучтенные затраты	                        200 тыс. руб.

Плановые расходы на проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ составляют – 260 тыс. руб.

Расчеты основных технико-экономических и финансовых показателей в данной работе приводился как простыми методами (простая норма прибыли - рентабельность, срок окупаемости и т.д.), так и методами дисконтирования (чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма прибыли или внутренняя ставка доходности инвестиций (IRR),  индекс доходности инвестиций (RI), дисконтируемый срок окупаемости инвестиций, максимальная ставка кредита, доходы/расходы и т.д.).

В целях соблюдения определенных и равновеликих условий энергетической и экономической сопоставимости, как по объему реализации электроэнергии потребителям, так и условно одинаковой надежности электроснабжения от МГЭС и восстановления ЛЭП, нами рассмотрено альтернативное решение по строительству ЛЭП - 10 кВ протяженностью линии 13,4 км.

Стоимость проектных и строительно-монтажных работ на III квартал 2010 составит

- проектно-изыскательские работы,  	                              500 тыс. руб.,

в т. ч.:    - инженерные изыскания    	                                          120 тыс. руб.,

- разработка проекта                                                               380 тыс. руб.;

- строительство 13,4 км ЛЭП 10 кВ   			       9 110 тыс. руб.,

в т. ч.  стоимость выполнения строительно-

монтажных работ 1 км ЛЭП (650 х 13,4 = 8 710 тыс. руб.)                8710 тыс. руб.;

- непредвиденные расходы	                                                       200 тыс. руб.

Итого расходов на строительство ЛЭП                                 9 610 тыс. руб.

Сводные финансово–экономические показатели по МГЭС и ДЛЭ представлены ниже в таблице 2.

Анализ расчетных финансово-экономических показателей наглядно показывает, что при строительстве МГЭС единовременные небольшие капитальные вложения, при эксплуатации будут обеспечены минимальными производственными затратами при самой низкой себестоимости электроэнергии. Строительство электролинии ЛЭП - 10 кВ экономически нецелесообразно. Однако для подтверждения обоснованности выбранного варианта выработки электроэнергии за счет строительства МГЭС нами было проведено сопоставление приведенных затрат. При этом наиболее экономичным определяется вариант производства поставки энергии с наименьшими приведенными затратами (т.е. З = min). Значение приведенных затрат определяется по формуле

З = Рн х Кпр + Uнор,

где

З – приведенные затраты, тыс.руб.;

Рн  =  - нормативный коэффициент сравнительной эффективности капвложений, принятый равным 0,12 для МГЭС и 0,10 для ЛЭП при строительстве;

Кпр – капитальные вложения для МГЭС и ЛЭП, тыс. руб.;

Uнор – ежегодные издержки при выработке электроэнергии в режиме нормальной эксплуатации, тыс.руб.;

ЗМГЭС  = 5 850 х 0,12 + 397,1 = 1099,1 тыс. руб.;

ЗЛЭП     = 9610. х 0,18 + 2295,5 =  4025,3 тыс. руб.

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МГЭС | ЛЭП |
| 1 | Установленная мощность | кВт | 50 | 50 |
| 2 | Годовая выработка электроэнергии | кВт*ч | 200,0 | 200,0 |
| 3 | Реализация электроэнергии | кВт*ч | 180,0 | 180,0 |
| 4 | Выручка от реализации | тыс.руб. | 2250,0 | 2250,0 |

Срок окупаемости проекта строительства МГЭС и ЛЭП

Потребность в электроэнергии пос. Чус – 200 тыс. кВт*час/год

Потери в Кировских электрических сетях – 40% - 80 тыс. кВт*час/год

Потребление электроэнергии составит 280 тыс. кВт*час/год

Затраты на оплату электроэнергии составят 280 000 х 3 = 840 тыс. рублей

Затраты на строительство МГЭС составят 5 850 тыс. рублей

Срок окупаемости проекта 5850 / 840 = 7 лет.

Затраты на строительство ЛЭП составят 9610 тыс. рублей

Срок окупаемости проекта 9 610 / 840 = 11,5 года

2 вариант – строительство ветроустановки мощностью 50 кВт

Для стабильного электрообеспечения пос. Чус предлагается смонтировать Ветропарк мощностью 50 кВт в составе:

Ветроустановка, включающая в себя:

- систему управления, инвертор, самоподъемную гидроприводом мачту, закладные фундамента, мощностью -37 кВт в количестве 2 штук, стоимостью 3200 тыс. рублей;

Аккумуляторы по 200 А*ч в количестве 60 штук, стоимостью 900 тыс. рублей;

Кунг в количестве 2 штук, стоимостью 1500 тыс. рублей;

Дизель-генератор SDMO T44K, мощностью 35 кВт, в количестве 2 штук, стоимостью 800 тыс. рублей.

Затраты на изготовление 2-х фундаментов по 25 м ³составят – 200 тыс. рублей;

Затраты на монтаж и пуско-наладочные работы 2- установок составят 700 тыс. рублей.

Итого затраты составят – 7 300 тыс. рублей.

Ветроустановки состоят из:

- ВЭУ-1, горизонтально-осевая, блок управления, инвертор, мощностью 1 кВт, мачта – 1 штука, стоимостью – 100 тыс. рублей;

- ВЭУ - 5, горизонтально-осевая, блок управления, мощностью 5 кВт, мачта – 1 штука, стоимостью – 500 тыс. рублей;

- ВЭУ-5 горизонтально-осевая с пониженным уровнем шума и повышенной выработкой энергии Airforce, блок управления, мощностью 5 кВт,  мачта – 1 штука, стоимостью – 550 тыс. рублей;

- Инвертор для ВЭУ-5 1ф., мощностью 5 кВт, количество – 1 штука, стоимостью - 75 тыс. рублей;

- Инвертор для ВЭУ-5 3ф., мощностью 5 кВт, количество – 1 штука, стоимостью – 144 тыс. рублей;

Аккумуляторы 200 А*ч, в количестве 10 штук, стоимостью, в том числе для ВЭУ 1ф – 8 штук, для ВЭУ -5 3ф – 20 штук, стоимостью 300 тыс. рублей;

ВЭУ-1 вертикальноосевая с блоком управления, инвертором – мощностью 0,15 кВт, 1 – штука, стоимостью 120 тысяч рублей;

Мачта-стойка, мощностью - 1 кВт, стоимостью 50 тыс. рублей;

Ветрофонарь, светодиодный, мощностью - 0,15 кВт, стоимостью 150 тысяч рублей.

Срок окупаемости проекта строительства ВЭС и ЛЭП

Потребность в электроэнергии пос. Чус – 200 тыс. кВт*час/год

Потери в Кировских электрических сетях – 40% - 80 тыс. кВт*час/год

Потребление электроэнергии составит 280 тыс. кВт*час/год

Затраты на оплату электроэнергии составят 280 000 х 3 = 840 тыс. рублей

Затраты на строительство ветропарка составят7 300 тыс. рублей

Срок окупаемости проекта 7 300 / 840 = 8,7 лет.

Затраты на строительство ЛЭП составят 9610 тыс. рублей

Срок окупаемости проекта 9 610 / 840 = 11,5 года

Учитывая тот факт, что электроснабжение потребителей и жителей пос. Чус будут жизненно необходимо, в любом случае потребуется капитальный ремонт или строительство новой ЛЭП, либо принятие решение о строительстве предложенных альтернативных вариантов электроснабжения. Тогда затраты на строительство ЛЭП возможно отнести как экономию финансовых средств при рассмотрении альтернативных вариантов электроснабжения.

Следовательно, срок окупаемости с учетом затрат на строительство ЛЭП составит:

для МГЭС 5850 / (840+ 9610) = 0,55 года

для Ветропарка 7 300 / (840+ 9610) = 0,7 года.

Выводы и рекомендации

1. Сопоставление альтернативных вариантов производства электроэнергии для электрификации с.Чус позволяет сделать на основании финансово-экономических расчетов вывод о том, что использование гидротехнического потенциала р.Чус позволяет при минимальных капитальных вложениях выработать достаточно дешевую электроэнергию в сопоставлении с поставкой электроэнергии в населенный пункт по вновь построенной ЛЭП - 10 кВ, которая на 3760. тыс.руб. дороже сооружения МГЭС и на 2310 тыс. рублей дороже сооружения Ветропарка.

2  Изготовление гидроэнергетического оборудования, представленное в обосновании для МГЭС, для электроснабжения пос. Чус освоено подразделениями «МНТО ИНСЭТ».

Приложение № 2

Модернизация схемы теплоснабжения муниципальных объектов с. Юрла

В целях снижения бюджетных расходов на содержание нескольких котельных предлагается модернизировать существующую котельную на базе МУЗ «Юрлинская ЦРБ», дополнив существующую котельную современным энергоэффективным оборудование итальянской фирмы «Турбоден», при этом проложив в надземном исполнении теплотрассы до всех муниципальных потребителей тепла.

Оборудование фирмы «Турбоден» представляет собой:

- Термомаслянный котел

- ОРС - модуль

Термомаслянный котел предназначен для нагрева термомасла (t кипения 65оС) до температуры 315о С. Термомаслянный котел работает на отходах лесопиления.

ОРС - модуль предназначен для преобразования энергии термомасла (паровая фаза) в электрическую энергию в ОРС - турбине.

Фирма «Турбоден» выпускает ОРС – модули различной мощности. На основании проведенных обследований подобрано оборудование, способное производить 1 200 кВт/час энергии, в том числе:

- 200 кВт/час электроэнергии

- 1 000 кВт/час тепловой энергии.

Предполагается тепловой энергией обеспечить объемы муниципальной собственности п. Юрла. Выработанная электроэнергия будет использована для собственных нужд котельной и ЦРБ. Существующие электросети остаются в «горячем» резерве и оплата по ним производится по факту потребления.

Для расчета сроков окупаемости предлагаемого оборудования необходимо сравнить затраты на получение тепловой энергии от существующих котельных и затраты на эксплуатацию централизованной котельной с ОРС – модулем. Объективную величину затрат на получение тепловой энергии по муниципальным котельным с. Юрла собрать не представляется возможным: имеются затраты на приобретение топлива, нет затрат на ФОТ (размыто) в бюджетных учреждениях, нет затрат на электроэнергию (учет общий на МУЗ «Юрлинская ЦРБ»), нет затрат на РЭН (ремонтно - эксплуатационные нужды).

В приведенных ранее расчетах при централизации теплоснабжения муниципальных объемов  достигается экономия в объеме 666 тысяч рублей в год, за счет снижения затрат на топливо.

Учитывая возможность получения около 1,1 млн. кВт/час электроэнергии от ОРС – модуля в год при средней цене электроэнергии 3,0 рубля, дополнительная экономия составит 3,3 млн. рублей.

Таким образом, общая экономия составит 3,966 млн. рублей в год.

При стоимости котельной с ОРС–модулем 22 млн. рублей окупаемость составит 5,5 лет.

Приложение № 3

Модернизация котельного оборудования с применением пеллетных котлов

Котлы, работающие на пеллетах, - сравнительно новый и уже очень популярный в западной Европе вид отопительных систем. Ее основой являются пеллеты (древесные топливные гранулы), спрессованные под давлением на специальном грануляторе стружки, опилки и прочие остатки от деревообрабатывающей промышленности. Внешне пеллеты выглядят как небольшие цилиндрики диаметром от 6 до 14 мм и длиной от 0,5 см до 2 см. Пеллеты относятся к биотопливу с высокими теплотворными характеристками. При этом, в отличие от других видов топлива, пеллеты имеют относительно невысокую цену. Недостатка в данном виде топлива в Пермском крае нет. Связано это, прежде всего, с большим числом деревообрабатывающих производств и наличием у них большого количества древесных отходов, из которых изготавливаются древесные гранулы. Благодаря прессованной структуре, пеллеты удобны в транспортировке и хранении. Кроме того, зольный остаток составляет всего 0,5% от сгоревшего объема, который можно использовать в качестве удобрения.

Котлы на пеллетах бывают разных типов, но все они имеют высокий уровень автоматизации, и их общими принципами работы являются: - автоматическая подача топлива из бункера по мере необходимости; - поддержание заданной температуры. Затраты на приобретение и установку оборудования окупаются в первые 1-2 года. Минимальный комплект оборудования котельной на древесных гранулах включает в себя котёл, оборудованный автоматической горелкой и бункером. После подключения к системам отопления, электроснабжения и загрузки бункера пеллетами такая котельная сможет в течение длительного времени работать без участия человека (в зависимости от конструкции от одного до нескольких месяцев). Мощность бытовых котлов составляет от 15 до 100 кВт, промышленных - до 1200 кВт. Пеллетные котлы имеют высокий КПД 85-95%. Некоторые модели котлов могут быть оснащены дополнительным контуром ГВС (горячего водоснабжения). Котлы на пеллетах не требуют специального обслуживания. Чистка золы осуществляется, как правило, 1 раз в месяц.

Автоматизация и безопасность. Отопление на пеллетах - это технология Hi-Tech, которая позволяет полностью автоматизировать работу котельной (использование угля и дров не дает такой возможности), тем самым сокращая расходы на содержание обслуживающего персонала. Если в доме уже имеется твердотопливный котел, то его можно перевести на пеллеты. Для этого приобретается горелка для пеллет, система подачи пеллет, а также изготавливается бункер. Горелка для пеллет совмещается с вашим твердотопливным котлом, к ней подводится подача пеллет, и в результате вы получаете котел на пеллетах. Возможен и перевод пеллетного отопления на газовое, в этом случае горелка просто заменяется на газовую. Система отопления древесными гранулами гарантирует полную взрывобезопасность; исключена опасность разливов дизтоплива и других аварийных ситуаций. Котельные установки на пеллетах - наиболее безопасный, экологически чистый и современный способ создания в доме теплой и комфортной обстановки.

Плюсов от инновационного, по сути, для Пермского края производства несколько. Во-первых, лесопилки могут пустить в дело свои отходы, так называемое вторичное производство.

Применение возобновляемых источников энергии позволит снизить объемы потребления привозного топлива, улучшить качество обеспечения электроэнергией, и, тем самым, создать условия для социально-экономического развития удаленных и отдельных населенных пунктов.

Приложение № 4

Технико-экономическое обоснование установки частотных преобразователей на глубинные насосы скважин.

Цель проекта: снижение потребления  энергоресурсов на глубинных насосах скважин.

Существующее положение:

На скважинах государственных образовательных учреждений установлены: насосы с мощностью двигателя 7,5 кВт,

Вариант модернизации:

Предлагается установить частотные преобразователи на насосы.

Потребляемая мощность глубинных насосов 156 тыс. кВт*час.

| № п/п | Статьи расходов | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь на двигатели 7,5 кВт | 150 |
| 2 | Затраты на монтаж и пусконаладочные работы | 60 |
| 3 | Итого | 210 |

Расчет экономии энергоресурсов

| Потребление до внедрения | Потребление после внедрения | Тариф, руб. | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нат.ед | тыс.руб. |
| Эл. энергия 156 тыс. кВт*час | 79 тыс. кВт*час | 2,6 | 77 тыс. кВт*час | 200,2 |

СО=З/Э=200,2/210=1год.

Срок окупаемости – 1 год.

Приложение № 5

Приложение 6

Коммерческое предложение ООО «ПЕРМАВТОМАТИКА» об установке приборов учета энергеоресурсов.

Создание системы контроля потребления различного рода энергоресурсов - актуальная задача, внедрение таких систем позволяет получить реальную картину использования ресурсов и принять необходимые меры по сокращению неоправданных затрат.

Создание системы контроля потребления различного рода энергоресурсов - актуальная задача, внедрение таких систем позволяет получить реальную картину использования ресурсов и принять необходимые меры по сокращению неоправданных затрат.

Проектирование

Обследование объекта и технического анализа, на основании которого будет подобран тип приборов для установки. Разработка технического решения на монтаж узла, в соответствии с пожеланиями заказчика. Разработанный проект будет согласован в уполномоченных организациях.

Монтаж и наладка

Осуществляется монтаж необходимого оборудования, в соответствии с проектной документацией, с последующим тестированием оборудования в рабочем режиме и пуско-наладочными работами, включая настройку и проверку во всех режимах работы.

Сдача в эксплуатацию

После пуско-наладочных работ производится ввод системы учета и контроля в эксплуатацию. Гарантированная сдача контролирующим инстанциям позволяет обеспечить быстрый ввод объекта в эксплуатацию.

Сервисное  обслуживание

Обслуживание установленного оборудования предполагает следующие услуги: обеспечение запчастями, диагностика и настройка, демонтаж/монтаж при необходимости ремонта, поверка и снятие показаний с приборов.

Монтаж на объекте у заказчика состоит из врезки тепломеханической части (модулей, запорной арматуры) в трубопроводы и электромонтажных работ. Электромонтажные работы заканчиваются подключением расходомеров и датчиков к вычислителю и запуском вычислителя для осуществления учета расхода воды и тепловой энергии. Далее следует наладка узла учета тепловой энергии, которая заключается в программировании вычислителя и проверки работоспособности системы учета. После проведения всех работ производится допуск в эксплуатацию узла учета тепла на коммерческий учет.

Также предлагаются услуги по установке узлов регулирования теплопотребления и автоматизации котельного оборудования. Наиболее целесообразно их использование в нежилых зданиях: школах, детских садах, заводах, офисах. Температура, необходимая в рабочее время, необязательно должна оставаться такой же ночью, так как персонал отсутствует. Возможно автоматизированное снижение её на этот период суток (и/или дня недели), соответственно уменьшая потребление тепла.

ООО «ПЕРМАВТОМАТИКА» участник программы софинансирования установки узлов учёта Администрации Перми, поможет с оформлением всех необходимых документов для получения субсидирования.

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ |
| --- | --- |
| Установка узла учёта тепла под ключ (жилые многоквартирные дома, школы, детские сады, административные здания, отдельные технологические объекты). | 50 000 – 125 000 |
| Установка узла регулировки тепла (ИТП) под ключ (жилые многоквартирные дома, школы, детские сады, административные здания, отдельные технологические объекты). | 80 000 – 250 000 |
| Установка узла учёта горячей, холодной воды под ключ (жилые многоквартирные дома, школы, детские сады, административные здания, отдельные технологические объекты). | 40 000 - 110 000 |
| Установка узла учёта эл. энергии (1 точка) | От 12 000 |

На все работы и услуги распространяется  гарантия 24 месяца.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Правила проведения энергетических обследований, утверждены Минтопэнерго России 25 марта 1998 г.

2. А. Бахматов. Память. Историко-документальная хроника Юрлинского района. Кудымкар, 1999 г.

3. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г.

№ 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации».

7. Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики».

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

9. Концепция долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2015 годы».

10. Закиров  Д.Г. Энергопотребление и энергосбережение на предприятиях Западного Урала // Изд-во "Звезда"- Пермь, 1997, с.447.

11. Закиров  Д.Г. Автоматизация учета и управления энергопотреблением //Изд-во "Звезда" - Пермь, 1998, с.515.

12. Закиров Д.Г. Энергосбережение РИО ПГТУ Пермь: Издательство «Книга», 2000,  308 с.

13. Закиров Д.Г. Пермская область: на пути к энергоэффективной экономике //Издательство «Книга», Пермь, 2002, с.300.

# Footnotes

На стадии рабочего проектирования необходимо рассмотреть вариант прокладки трубопровода в траншее с последующим его утеплением-обвалкой местным грунтом.