Приложение 8

Пример оформления проекта

Министерство энергетики Российской Федерации

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное  государственное  автономное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

“Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»”

ПРИКЛАДНОЙ ПРОЕКТ

Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  на примере Муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 9 г. Искитима

Выполнил: Ф.И.О., должность

_______________________________________________________  ___________ _______

Проверил:

Москва, 2014

Содержание

Введение………………………………………………………………………………2

1. Основные сведения о предприятии………………………………………………3

2.  Сущность и этапы выполнения энергетического обследования..……………..4

2.1. Предварительный этап………………………………………………………….4

2.2. Документальное обследование…………………………………………………

2.3. Инструментальное обследование……………………………………………...

3. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности..………………………………………………………...…….6

4. Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятий по энергосбережению…...................................................................................................9

5. Потенциал энергосбережения…………………………………………………...12

Заключение…………………………………………………………………………..12

Литература………………………………………………………………………......13

Приложение…………………………………………………………………………..

1. Программа энергетического обследования…………………..............................15

Введение

Энергосбережение в бюджетной сфере является важной задачей, т.к. бюджетная сфера является довольно энергоемкой: ежегодно ее объекты потребляют около 40 млн т. у. т., или 4 % от суммарного потребления энергии в России. На региональном и муниципальном уровнях крупнейшими бюджетными потребителями являются объекты образования и здравоохранения.

Цель работы – проведение энергетического обследования в средней общеобразовательной школе № 9 г. Искитима.

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:

      - получение объективных данных об объёме используемых энергетических ресурсов;

      - определение показателей энергетической эффективности;

      - определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

      - разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проведения их стоимостной оценки.

Объект обследования: МАОУ СОШ №9 г. Искитима.

1. Основные сведения об учреждении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 9 г. Искитима Новосибирской области представляет собой одно административное трехэтажное здание, объемом 63 000 м³, общей площадью 6279,6 м2 (из которой отапливаемая - 5851,4 м2). Располагается по адресу: 633208, Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Южный, 53.

МАОУ СОШ №9 г. Искитима в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:

- охрана жизни ребенка;

- охрана и укрепление психического и физического здоровья ребенка;

- интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка;

- эстетическое воспитание ребенка;

- адаптация личности к жизни в обществе;

- формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.

Учреждение решает следующие задачи:

- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства и достижение обучающимися определенных государством уровней и направленности;

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

- интеллектуальное и личностное развитие детей с учетом индивидуальных особенностей;

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

Образовательный процесс в Учреждении ориентирован на достижение обучающимися начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

В Учреждении реализуются образовательные программы, рекомендованные Министерством общего и профессионального образования РФ, направленные на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.

Все реализуемые в Учреждении программы направлены на достижение учащимися государственных образовательных стандартов, определяющих обязательный минимум содержания основных образовательных программ, допустимый объем учебной нагрузки обучающегося, требования к уровню образования учащихся.

Учреждение может оказывать следующие дополнительные платные услуги:

а) Образовательные и развивающие:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;

- репетиторство с учащимися других образовательных учреждений;

- обучение иностранным языкам;

- организация кружков по обучению игре на музыкальных инструментах, кройки и шитью, вязанию;

- создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе (школа раннего развития детей 5-6 лет).

б) Образовательно – оздоровительные:

- создание секций, групп по укреплению здоровья.

2. Сущность и этапы выполнения энергоаудита

Энергетический обследование - это технико-экономическое инспектирование систем энергогенерирования и энергопотребления предприятия с целью определения возможностей экономии затрат на потребляемые ТЭР, разработки технических, организационных и экономических мероприятий, помогающих предприятию достичь реальной экономии денежных средств и энергоресурсов. Экономия достигается путем выявления и устранения недопустимых потерь энергии, внедрения более экономичных схем и процессов, использования постоянно действующей системы учета расхода и анализа энергопотребления, позволяющих постоянно контролировать эффективность использования энергоресурсов (системы энергетического менеджмента), а также системы организационных и экономических мер, стимулирующих экономию ТЭР.

Целью энергетического обследования является оценка эффективности использования энергетических ресурсов, а также определение потенциала энергосбережения и способов его реализации.

Основными задачами энергетического обследования являются определение фактических показателей работы оборудования, сравнение их с нормированными значениями, выявление и анализ причин их несоответствия и путей устранения.

Основание для проведения энергетического обследования:

- Федеральный закон РФ № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности ...».

- Приказ Минрегионразвития РФ № 262 от 28.05.10 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

- Приказ Минпромэнерго РФ № 141 от 04.07.06 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований (энергоаудита)».

- Приказ Минэнерго РФ № 182 от 19.04.10 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования ...».

Возможности энергетического обследования - определение мероприятий энергосбережения, стратегии и тактики энергосбережения, достижение наиболее рационального использования энергоресурсов и снижения энергопотерь.

Методология энергетического обследования - краткая экспертиза состояния энергопотребления, энергосбережения и финансовой устойчивости предприятия, описание исходных данных и результатов измерений, разработка мероприятий энергосбережения с определением эффективности их внедрения, расчёт экономии и сроков окупаемости, исследование влияния предлагаемых мероприятий на себестоимость продукции и окружающую среду, выводы о целесообразности их внедрения.

Энергетическое обследование МАОУ СОШ №9 г. Искитима проведено в соответствии с Техническим заданием на основании Договора № Э-2 от 02 апреля 2012 г.

Этапы проведения энергетического обследования:

I. Предварительный этап

- Заполнены опросные формы.

- Заказчик ознакомил исполнителя с деятельностью учреждения, его основным энергоснабжающим и энергопотребляющим оборудованием, установленными приборами учета энергоресурсов.

- Выполнено наружное визуальное обследование здания.

- Проведен предварительный анализ исходных данных, технической документации, систем энергоснабжения.

- Разработана Программа энергетического обследования МАОУ СОШ №9 г. Искитима (приложение 1).

II. Документальное обследование

Изучена и проанализирована проектная и исполнительная документация. Ознакомились с основными технологическими процессами, паспортами на основное и вспомогательное оборудование. Выполнен анализ основных показателей ежегодной отчетности по использованию энергоресурсов. Рассмотрены основные показатели фактического потребления воды, электроэнергии, тепловой энергии; показатели финансовых расчетов за потребление топливно-энергетических ресурсов.

III. Инструментальное обследование

Инструментальное обследование применяется для восполнения отсутствующей информации, которая необходима для оценки энергоэфективности, но не может быть получена из документов или вызывает сомнение в достоверности.

При инструментальном обследовании МАОУ СОШ №9 г. Искитима применялись специализированные портативные приборы:

- Метеометр "МЭС-200А" - измерение температуры и влажности воздуха;

- Люксметр+Пульсметр+Яркомер «Эколайт-01» - измерение уровней освещенности.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Измерения параметров микроклимата в помещениях МАОУ СОШ №9 г. Искитима выполнялись в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы" (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21) и Руководством Р 2.2.2006-05, Прил. 17).

В результате измерения были получены  данные представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты измерения температуры и влажности воздуха в помещениях школы

| Помещение | Температура, 0С | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Учебные классы | 22-24 | 46-50 |
| Спортивный зал | 21-23 | 44 |
| Актовый зал | 21-23 | 44-46 |

В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 сравним фактические значения параметров с нормативными значениями, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Нормативные значения параметров микроклимата

| Помещение | Нормативное значение температуры, 0С | Нормативное значение относительной влажности, % |
| --- | --- | --- |
| Учебные классы | 20-25 | 15-70 |
| Спортивный зал | 20-25 | 15-70 |
| Актовый зал | 20-25 | 15-70 |

Из полученных данных видно, что в помещениях школы фактические значения температур соответствуют допустимым значениям.

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Измерения уровней освещенности в помещениях МАОУ СОШ №9 г. Искитима выполнялись в соответствии с ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения методы измерения освещенности», СанПиН 2.2.1/2.1.11278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».

В результате анализа были получены  данные, представленные в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнительная оценка фактического и нормативного уровня освещенности в помещениях школы

| Помещение | Фактические значения уровня освещенности, люкс | Нормативные значения уровня освещенности, люкс |
| --- | --- | --- |
| Учебные классы | 280 | 500 |
| Спортивный зал | 220 | 200 |
| Актовый зал | 245 | 200 |

Из полученных данных видно, что в помещениях школы фактические значения освещенности не везде соответствуют допустимым значениям, особенно значительное расхождение наблюдается в учебных классах.

3. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Здание МАОУ СОШ №9 г. Искитима введено в эксплуатацию сравнительно недавно. Поэтому большая часть энергопотребляющего оборудования соответствует современным требованиям энергоэффективности.

Основная доля потребляемых энергоресурсов за базовый 2011 год приходится на электрическую и тепловую энергию. Соответственно, наибольший эффект возможен от энергосберегающих мероприятий в области электро и теплопотребления (в основном на цели освещения и отопления соответственно).

Теплоснабжение здания на период энергетического обследования организовано на низком уровне. Хотя система теплоснабжения автоматизирована, и расход тепла постоянно контролируется, вносятся необходимые корректировки (снижение теплопотребления в выходные и праздничные дни, недопущение перегрева воздуха внутри помещений и т.п.), имеются большие теплопотери, вызванные инфильтрацией воздуха через неплотности и зазоры между стенами и деревянными стеклопакетами.

Организационные и малозатратные мероприятия:

Обучение сотрудника организации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (подготовка, переподготовка, повышение квалификации), систематизации управления процессом энергопотребления (составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию всех систем энергопотребления и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением).

Это позволит:

- снизить энергоемкость производства на 1-5% за счет внедрения и управления процессом энергосбережения;

- произвести расчет экономической эффективности внедрения мероприятий по энергосбережению;

- самостоятельно проводить внутренний энергоаудит учреждения;

- рациональнее использовать энергоресурсы;

- ознакомиться с системой постановки энергетического менеджмента.

Среднезатратные мероприятия:

Экономия в системах электрического освещения. Примерно 20% общего электропотребления учреждения расходуется на обеспечение функционирования систем освещения.

Новые энергоэффективные источники света позволяют значительно снизить затраты электроэнергии на освещение. При замене ламп накаливания на люминесцентные источники света в 5 раз снижается электропотребление. В таблице 4 представлены типы источников света и их основные характеристики.

Таблица 4 - Основные характеристики источников света

| Тип источников света | Средний срок службы, ч | Индекс цветопередачи, Ra | Световая отдача лм/Вт | Световая энергия, вырабатываемая за срок службы (на 1 усл. Вт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Млн*час Относ. ед. | Млн*час Относ. ед. |
| Лампы накаливания общего | 1000 | 100 | 8-117 | 0,013 | 1 |
| Люминесцентные лампы (ЛЛ) | 10000 12000 | 92-57 | 48-80 | 0,900 | 69 |
| Компактные люминес- центные лампы (КЛЛ) | 5500-8000 | 85 | 65-80 | 4,60 | 35 |
| Дуговые ртутные лампы (ДРЛ) | 12000 20000 | 40 | 50-54 | 0,632 | 48 |
| Натриевые лампы высокого давления (НЛВД) | 10000 12000 | 25 | 85-100 | 0,960 | 94 |
| Металлогалогенные лампы (МГЛ) | 3000 10000 | 65 | 66-90 | 0,780 | 60 |

В таблице 5 представлена возможная экономия электрической энергии (ЭЭ) при переходе на более эффективные источники света (ИС).

Таблица 5 – Возможная экономия электрической энергии

| При замене ИС | Средняя экономия ЭЭ, % |
| --- | --- |
| ЛН на КЛЛ | 40 - 60 |
| ЛН* на ЛЛ | 40 - 54 |
| ЛН* на ДРЛ | 41 - 47 |
| ЛН* на МГЛ | 54 - 65 |
| ЛН на НЛВД | 57 - 71 |
| ЛЛ на МГЛ | 20 - 23 |
| ДРЛ на МГЛ | 30 - 40 |
| ДРЛ НЛВД | 38 - 50 |

В таблице 6 отражены сравнительные характеристики компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) с лампами накаливания (ЛН).

Таблица 6 – Сравнительные характеристики ламп

| ЛН | КЛЛ | Отношение световой отдачи КЛЛ к световой отдаче ЛН, отн. ед. |
| --- | --- | --- |
| Мощность, Вт | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Световой поток, лм |  |
| 25 | 200 | 5 | 200 | 4,3 |
| 40 | 420 | 7 | 400 | 5,3 |
| 60 | 710 | 11 | 600 | 4,5 |
| 75 | 940 | 15 | 900 | 4,7 |
| 100 | 1360 | 20 | 1200 | 4,3 |
| 2х60 | 1460 | 23 | 1500 | 5,4 |

Долгосрочные, крупнозатратные мероприятия:

Снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом путем устранения неплотностей и зазоров между оконными рамами и ограждающими конструкциями. Устранение неплотностей между оконными рамами и ограждающими конструкциями позволит уменьшить потери тепла через окна и получить небольшую экономию тепловой энергии.

4. Расчет экономической эффективности от

внедрения мероприятий по энергосбережению

В таблице 7 представлены  расчетные показатели,  предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий.

Таблица 7 – Показатели для расчета экономической эффективности энергосберегающих мероприятий

| № | Наименование мероприятий по видам энергетических ресурсов | Затраты (план), тыс. руб. | Годовая экономия ТЭР (план) | Средний срок окупаемости (план), лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | в натуральном выражении | В стоимостном выражении |  |
| 1 | По электрической энергии | 98 | тыс. кВтч | 62,8 | 139,4 | 0,71 |
| 1.1 | Обучение сотрудника организации в области энергосбережения. Систематизация управления процессом энергосбережения | 17 | -//- | 1,4 | 3,1 | 5,4 |
| 1.2 | Замена ламп накаливания энергосберегающими. | 81 | -//- | 61,4 | 136,3 | 0,6 |
| 2. | По тепловой энергии | 581,1 | Гкал | 175 | 211,03 | 2,75 |
| 2.1 | Снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом путем регулирования зазоров между рамой и стеклопакетом. | 581,1 | Гкал | 175 | 211,03 | 2,75 |
|  | ИТОГО: | 679,1 | - | - | 350,43 | 1,94 |

1. По электрической энергии:

1.1 Обучение сотрудника организации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) и систематизации управления процессом энергопотребления (составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию всех систем энергопотребления и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением).

- Стоимость обучения (затраты): 1чел. - 17000 руб.;

- Годовая экономия в стоимостном  выражении - 1%: (141 461 кВт*ч х 0,01) х 2,22 руб.=3140,43 руб.;

- Средний срок окупаемости (план):  17000 руб./3140,13 руб.=5,4 лет.

1.2	Замена ламп:

1.2.1 Замена ламп накаливания на энергосберегающие

- Потребление электроэнергии в год на цели освещения в среднем составляет 2325 часов.

- Одна лампа накаливания 60 Вт потребляет в год 2325 ч х 60 Вт=139,5 кВт*ч

139,5 кВт*ч * 600шт=83700 кВт*ч (потребление в год)

83700 х 2,22(тариф)=185 814 руб/год - затраты на электроэнергию.

- Замена ламп:

16 Вт х 2325 ч=37,2 кВт*ч - потребление 1 энергосберегающей лампы в год. 37,2 кВт*ч х 600 шт=22 320 кВт*ч - потребление 600 энергосберегающих ламп.

22 320 х 2,22=49 550,4 руб/год затраты на электроэнергию в год

- Экономия в натуральном выражении составит:

83 700-22 320=61 380 кВт*ч

- Экономия в стоимостном выражении составит:

185 814 - 49 550,4 = 136 263 руб./год

- Затраты 600 шт. х 135 руб = 81 000 руб.

- Срок окупаемости

81 000 руб./ 136 263,6руб. = 0,6 лет.

2. По тепловой энергии:

2.1 Снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом путем правильного путем регулирования зазоров между рамой и стеклопакетом.

Стоимость (затраты): 149 окон х 3900руб.=581,1 тыс.руб.

Годовая экономия в стоимостном выражении (8% тепловой энергии): 2187,8 Гкал х 0,08 х 1205,72 руб.=211,03 тыс.руб;

Средний срок окупаемости (план), лет: 581,1 тыс.руб./211,03 тыс.руб.=2,75 лет.

5. Потенциал энергосбережения

Экономия затрат на использование энергоресурсов и потенциал энергосбережения определяется по рекомендациям СРО НП "Центр Энергоаудита", Новосибирск, 2011г. "Стандарт расчета потенциала энергосбережения. Общие требования".

Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов напрямую зависят от мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и их внедрения.

Потенциал энергосбережения определяется как отношение показателей энергоэффективности, определенных с учетом реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению по результатам проведенного энергетического обследования, к показателям энергоэффективности, определенных на момент проведения энергетического обследования при существующих условиях работы и эксплуатации объекта до реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению. Потенциал энергосбережения  представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Потенциал энергосбережения школы

| № | Наименование энергетического ресурса | Потенциал энергосбережения в год |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении |
|  |  | Ед. изм. | количество | т.у.т. | Тыс. руб. |
| 1. | Электроэнергия | тыс.кВт*ч | 62,8 | 21,635 | 139,4 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 175 | 26,005 | 211,03 |
|  | ИТОГО: |  |  | 47,64 | 350,43 |

Таким образом, годовой потенциал энергосбережения школы № 9 г. Искитима составляет 350,43 тыс. руб.

Заключение

1. Энергетическое обследование проводилось в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении - средней общеобразовательной школы № 9 г. Искитима.

2. Энергетическое обследование, проведенное 	в средней общеобразовательной школе № 9 г. Искитима показало, что уровень освещенности в помещениях школы не везде соответствуют допустимым значениям, особенно значительное расхождение наблюдается в учебных классах.

3. Годовой потенциал энергосбережения школы № 9 г. Искитима составляет 350,43 тыс. руб.

4. По результатам энергетического обследования, анализа исходных данных, анализа проектной, технической документации, основных показателей ежегодной отчетности, анализа состояния систем тепло-, электро- и водоснабжения, анализа учета потребления энергоресурсов, финансово-экономического анализа, инструментального обследования и расчетов составлен энергетический паспорт МАОУ СОШ № 9 г. Искитима. В составе энергетического паспорта разработан перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Литература

  - ФЗ №261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

  - ПРИКАЗ №182 от 19.04.2010г. "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации. Утв. Мин.энерго Российской Федерации».

  - СНиП2.08.02-89*. «Общественные здания и сооружения». Москва, 2000г.

  - Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений. РД.34.01-00 .

  - Методика проведения инструментальных обследований при энергоаудите. Н.Новгород. НИЦЭ. 1998. 80 с.

  - Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами СРО (общие требования к проведению энергетических обследований) C-ЦЭ-03-2011

- Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами СРО (общие требования к оформлению программ и результатов проведения энергетических обследований) C-ЦЭ-04-2011

- Стандарт Оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования C-ЦЭ-05-2011

- Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (требования к формированию приоритетных мероприятий) C-ЦЭ-07-2011

- Стандарт расчета потенциала (основные требования к определению и выбору подходов к количественной оценке потенциала энергосбережения) C-ЦЭ-11-2011

- Стандарт расчета потенциала (основные требования к расчету потенциала энергосбережения) C-ЦЭ-12-2011

- Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО(процедура и последовательность подготовки, проведения и оформления результатов энергетических обследований) ПР-ЦЭ-03-2011

- Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО(порядок обработки результатов энергетических обследований) ПР-ЦЭ-04-2011

- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования ПР-ЦЭ-05-2011

- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования (процедура сбора информации для заполнения форм паспорта) ПР-ЦЭ-06-2011

- Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для бюджетных организаций ПР-ЦЭ-08-2011

- Правила расчета потенциала (порядок расчета потенциала энергосбережения)ПР- ЦЭ -11-2011

- Правила расчета потенциала ПР-ЦЭ-12-2011

- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования (регистрация и направление энергетического паспорта в Минэнерго РФ) ПР-ЦЭ-13-2011

Приложение 1

Программа энергетического обследования

1. Объект обследования: МАОУ СОШ №9 г. Искитима.

2. Цель и задачи обследования:

• получение объективных данных об объёме используемых энергетических ресурсов;

• определение показателей энергетической эффективности;

• определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

• разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности проведения их стоимостной оценки.

3. Состав работ:

| Виды работ | Основное содержание работ |
| --- | --- |
| 1. Сбор исходной информации |
| 1.1 Сбор и анализ информации об объекте обследования, подготовка к проведению приборного обследования. | Ознакомление с МАОУ СОШ №9 г. Искитима. Анализ организационно- производственной структуры предприятия. 1.1.1 Сбор и анализ технической информации об энергохозяйстве, в т.ч.: - паспорта технологических систем и энергоустановок, сведения о режимах их работы в базовом периоде; - схемы электрических и тепловых сетей, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения; - внутренние схемы инженерных коммуникаций основных производственных и вспомогательных объектов учреждения; - строительные паспорта зданий. 1.1.2 Получение копий и анализ действующих договоров с приложениями на электро-, тепло- и водоснабжение; 1.1.3 Сбор и анализ информации по существующим системам учёта и контроля ТЭР (паспорта систем, узлов учёта, характеристики приборов) и данных с этих систем учёта по регистрируемым параметрам по базовому периоду; 1.1.4 Сбор информации по объёмам и структуре потребления ТЭР по направлениям использования (в базовом периоде). 1.1.5 Анализ удельных расходов и динамики потребления ТЭР; 1.1.6 Определение наиболее энергоёмких участков и выбор приоритетных направлений для проведения энергетического обследования, разработка план- графика проведения энергетического обследования. |
| 2 Проведение обследования |
| 2.1 Обследование системы электроснабжения |
| 2.1.1 Анализ технической информации о системе электроснабжения | 2.1.1.1 Анализ структуры распределения и объёмов электропотребления по учреждению; 2.1.1.2 Анализ информации о потреблении электроэнергии по объектам обследования. |
| 2.1.2 Разработка энергосберегающих мероприятий | 2.1.2.1 Оценка потенциала экономии электроэнергии учреждения на основании проведённого обследования; 2.1.2.2 Разработка энергосберегающих мероприятий, направленных на устранение нерационального потребления и снижение затрат электроэнергии при производстве продукции. |
| 2.2 Обследование системы теплоснабжения |
| 2.2.1 Изучение оперативно- технической документации, состава и характеристик режимов работы оборудования | 2.2.1.1 Анализ проектной и технической документации систем теплоснабжения; 2.2.1.2 Анализ технологических схем системы теплоснабжения; 2.2.1.3 Анализ состояния коммерческого учета потребляемой тепловой энергии. |
| 2.2.2. Разработка энергосберегающих мероприятий. | 2.2.2.1 Оценка эффективности использования тепловой энергии в учреждении; 2.2.2.2 Выявление причин неэффективного использования ТЭР; 2.2.3.5 Разработка мероприятий, направленных на снижение энергетических затрат и повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения. |
| 2.3.1 Анализ технической информации о системах водоснабжения и водоотведения | 2.3.1.1 Анализ договоров на водоснабжение и водоотведение; 2.3.1.2 Анализ структуры потребления и оценка состояния системы учёта воды в учреждении. 2.3.1.3 Анализ технологических схем водоснабжения и канализации. |
| 2.3.2 Обследование и анализ работы объектов системы водоснабжения и водоотведения | 2.3.2.1 Оценка технического состояния систем водоснабжения и водоотведения учреждения. |
| 2.3.3 Разработка энергосберегающих мероприятий | 2.3.3.1 Разработка мероприятий, направленных на снижение затрат и повышение эффективности функционирования систем водоснабжения и канализации. |
| 3. Оформление результатов энергетического обследования |
| 3.1 Оформление результатов энергетического обследования объектов. | 3.1.1 Согласование результатов энергетического обследования; 3.1.2 Составление технического отчета по результатам энергетического обследования МАОУ СОШ №9 г. Искитима . Составление энергетического паспорта МАОУ СОШ №9 г. Искитима с программой мероприятий по экономии энергетических ресурсов и рациональному их использованию (энергосбережению). |

# Footnotes

Энергетический паспорт упоминается, так как работа проводилась до замены энергопаспортов энергодекларациями. Для слушателей 2014 года нужно разрабатывать энергодекларацию.