Об утверждении муниципальной программы
«Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности Чернушинского муниципального района
на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Уставом Чернушинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Чернушинского муниципального района на 2014-2016 годы и на период
до 2020 года».

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в Официальном  бюллетене органов местного самоуправления Чернушинского муниципального района и вступает в силу с 01 января 2014 года, но не ранее дня его опубликования.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района по инфраструктуре и управлению ресурсами Бирина С.А.

Глава муниципального района						  М.В. Шестаков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы муниципального 
района от 28.10.2013 № 1758

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

Чернушинского муниципального района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года

- ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Чернушинского муниципального района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года», (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения | Распоряжение главы Чернушинского муниципального района от 06.08.2013 № 406-р «О создании рабочей группы по разработке муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Чернушинского муниципального район на 2014-2020 годы» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Чернушинского муниципального района |
| Координатор Программы | Первый заместитель главы по инфраструктуре и управлению ресурсами |
| Основные разработчики Программы | Отдел развития отраслей промышленности администрации Чернушинского муниципального района |
| Исполнители Программы | Администрация Чернушинского муниципального района и структурные подразделения; администрация Чернушинского городского поселения; администрации сельских поселений; муниципальные учреждения; муниципальные предприятия |
| Цели и задачи Программы | учет и контроль всех получаемых и потребляемых энергоресурсов; совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; поддержка субъектов осуществляющих энергосберегающую деятельность; лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; широкая пропаганда энергосбережения; сертификация в сфере энергосбережения. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | В соответствии с целевыми показателями энергетической эффективности. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2016 г. и на период до 2020 года |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы осуществляется на основе инвестиционных программ предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, энергетических паспортов учреждений района. Источниками финансирования Программы являются: краевой бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники в соответствии с законодательством РФ. 2014 год - 32555,929 тыс. руб. 2015 год - 10136,59 тыс. руб. 2016 год - 8720,6 тыс. руб. Всего: 51413,119 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Обеспечение роста целевых показателей Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 40% к 2020г. |
| Сроки представления отчетов об исполнении Программы | Ежегодный мониторинг роста целевых показателей, ежегодный отчет исполнения программных мероприятий. |
| Контроль реализации Программы | Земское Собрание Чернушинского муниципального района, Контрольно-счетная палата Чернушинского муниципального района. |

- Характеристика проблемы, обоснование ее актуальности 
и необходимости ее решения программным методом

  - Характеристика коммунальной сферы

Чернушинский муниципальный район сформирован с высокой степенью централизации систем инженерных коммуникаций теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение), электроснабжения, водоснабжения.

Жилищный фонд муниципального района по состоянию на начало 2013 года составил 993,2 тыс.кв.м., в том числе оборудованный центральным отоплением 501 тыс.кв.м,  
50% к общему жилищному фонду, холодным водоснабжением 638,9 тыс.кв.м, что составляет  64%, водоотведением 488,3 тыс. кв.м, что составляет 49%,  горячим водоснабжением 
457,5 тыс. кв.м, что составляет 46%, газоснабжением (сетевым, сжиженным) - 805,4 тыс. кв.м, 81% к общему  жилищному фонду.

Муниципальная инженерная инфраструктура муниципального  района представлена:

Водопроводные сети 239,8 км;

Канализационные сети 41,2 км;

Тепловые и паровые сети 38,3 км;

Уличная газовая сеть 116,2 км;

Электросети 360,4 км.

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы осуществляют 
79 котельных, доля котельных мощностью до 3 Гкал/час 96,2%. Наибольшее число котельных работает на твердом топливе, на угле.

Факторами образования проблем в системе теплоснабжения являются:

- износ оборудования на основных источниках теплоснабжения;

- износ основных систем транспортировки тепла;

- удаленность потребителей тепла от источников, и как следствие, повышенные потери тепла и воды;

- нарушение режимов теплоснабжения (температурных графиков и гидравлических режимов);

- нарушение изоляции тепловых сетей и как следствие сверхнормативные потери в тепловых сетях;

- тепловые потери у потребителей (отсутствие теплосберегающих мероприятий, применение неэффективных технологий энергосбережения при эксплуатации зданий);

- низкий уровень оборудования жилищного фонда и предприятий, организаций приборами учета.

Задачи:

- Модернизация, реконструкция основных фондов производственного назначения и внедрение новых и современных энергосберегающих технологий;

- Разработка оптимальных схем теплоснабжения населенных пунктов;

- Разработка и внедрение инвестиционных программ, направленных на реализацию программы развития теплоснабжения города;

- Переход на современные конструкции теплопроводов с малыми тепловыми потерями и высокой степенью защиты от наружной коррозии;

- Автоматизация технологических процессов действующих отопительных котельных, центральных тепловых пунктов;

- Модернизация и реконструкция индивидуальных тепловых пунктов в узлах управления жилых домов;

- Применение современной аппаратуры контроля и диагностики состояния сетей теплоснабжения;

- Проведение режимно-наладочных работ в системах отопления и горячего водоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы;

- Использование эффективных методов и технологий для очистки от отложений внутренних поверхностей теплового оборудования, котлов и трубопроводов;

- Повышение уровня энергоэффективности  инженерных систем.

    - Водоснабжение и водоотведение

На 01.01.2013 по району водопроводом оборудовано 74% общей полезной площади жилья в городе и 41% в сельских поселениях. В среднем по району уровень благоустройства жилой площади водопроводом  составляет 64%.

Проблемы  систем водоснабжения:

- износ водопроводных сетей - 83%;

- износ канализационных сетей - 67%;

- высокий уровень потерь при транспортировке воды;

- низкий уровень оборудования жилищного фонда и предприятий, организаций приборами учета.

Основными задачами в области водоснабжения являются:

- развитие системы водоснабжения – до 90% обеспеченности населения водой;

- развитие системы канализации – до 70% обеспеченности населения водоотведением;

- замена ветхих и аварийных сетей;

- выявление бесхозных объектов, используемых для передачи воды;

- установка приборов учета в жилом секторе и социальной сфере.

    - Электроснабжение

Электроснабжением оборудовано 100% жилья, напольными электрическими плитами – 2%. Протяженность муниципальных электрических сетей – 360,4 км, в том числе по городу 335,7 км, по селу – 24,7 км; электрических сетей ОАО «Пермэнерго» - 2000 км, в том числе по селу 400 км, межрайонных линий электропередач 1600 км. Потери в сети составляют 14,12%. На текущий момент питающие, распределительные и групповые электросети не соответствуют новым правилам и нормам ПУЭ, ПТЭ, ПТЭП. Существующие сети выработали свой ресурс на 70% и по проектному исполнению не соответствуют измененным правилам и  растущим нагрузкам, что влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей.

Проблемы:

- Износ основных средств электросетей на  70%.

Основные задачи:

- эффективная эксплуатация электрических сетей, снижение потерь;

- обеспечение промышленно-экологической безопасности;

- оптимизация структуры затрат производства электрической энергии.

    - Газификация

Газоснабжение района осуществляется природным, сжиженным и попутным газом местных месторождений. По состоянию на начало 2013 года благоустройство жилищного фонда газоснабжением (сетевым, сжиженным)  составило – 81% общей полезной площади, в том числе в городе – 84%, на селе – 75%.

Проблемы:

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- рост тарифов на транспортировку природного газа, устанавливаемого газораспределительными организациями для конечных потребителей, что вызвано увеличением затрат на эксплуатацию расширяющейся газораспределительной сети.

Задачи:

- замещение доли попутного нефтяного газа местных месторождений сетевым газом;

- повышение эффективности использования природного газа;

- снижение себестоимости тепловой энергии за счет сокращения затрат на топливо;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- своевременная модернизация газовых сетей с целью снижения их износа.

  - Анализ исполнения Программы

Постановлением главы муниципального района от 03 марта 2011 года № 229 была утверждена долгосрочная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности на территории Чернушинского муниципального района на 2011-2013гг. За период действия  программы  будет  освоено 8136,61 тыс. руб. бюджетных средств. В 2011 году  освоено 1553,7 тыс. руб. на замену ламп накаливания на энергосберегающие лампы.  В 2012 году проведена реконструкция линии  наружного освещения на сумму 1432,98 тыс. руб., проведен энергоаудит с дальнейщим оформлением энергопаспортов на сумму 3168,3 тыс. руб. Всего  разработано и оформлено 104 энергетических паспорта в  муниципальных  учреждениях района.  В 2013 году проводится установка  приборов учета на тепловую энергию, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение в  муниципальных  учреждениях района. На эти цели  в бюджете муниципального района  выделено 1981,63 тыс. руб.

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Чернушинского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью. Основные статистические показатели итогов деятельности муниципального района приведены в таблице 1.

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Чернушинского муниципального района за 2010-2012 годы

| N п/п | Показатели | Базовый 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2012 г. в %% к 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Рыночный оборот организаций млн. рублей | 12410,7 | 13098,8 | 20409,7 | 21545,9 | 174 |
| 2. | Объем потребления электроэнергии, тыс. кВт.ч | 72559 | 67611 | 71358 | 72415 | 99,8 |
| 3. | Объем потребления тепловой энергии, тыс. Гкал | 200 | 185 | 183 | 177 | 89 |
| 4. | Объем потребления природного газа, тыс.куб. м | 17433 | 17488 | 17400 | 20537 | 117,8 |
| 5. | Общий объем потребления топливно-энергетических ресурсов, всего, тыс. тн.у.т. | 63115 | 55974 | 56036 | 58894 | 93,3 |
| 6. | Энергоемкость рыночного оборота организаций тн.у.т./млн. рублей | 5,08 | 4,27 | 2,75 | 2,73 | 54 |
| 7. | Объем электроэнергии, отпущенной населению, тыс. кВт/ч | 32972,7 | 35205 | 37772 | 37961 | 115,1 |
| 8. | Объем теплоэнергии, отпущенной населению, тыс. Гкал. | 129,6 | 129,1 | 125,8 | 125,2 | 96,7 |
| 9. | Площадь жилых помещений общая /с центральным отоплением,тыс. кв.м | 648,7 | 639,1 | 641,7 | 648,8 | 100 |
| 10. | Удельная отопительная характеристика, Гкал/ кв. м | 0,308 | 0,289 | 0,285 | 0,273 | 89 |
| 11. | Расходы бюджета, млн. рублей | 1284,97 | 1191,5 | 1212,3 | 1502,7 | 117 |
| 12. | Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями, млн. рублей | 62,225 | 64,881 | 71,7976 | 71,781 | 115 |
| 13. | Доля коммунальных услуг муниципальных учреждений в расходах местного бюджета, процентов | 4,8 | 5,44 | 5,9 | 4,8 | 100 |
| 14. | Объем потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями тыс.тн.у.т. | 6176,6 | 4414,7 | 4844,4 | 4389 | 71 |

Рыночный оборот организаций за 2012 год в сравнении с базовым 2009 годом увеличился на 74%. Потребление электроэнергии в целом по району осталось на уровне 2009 года, в том числе наблюдается рост потребления электрической энергии населением и  снижение потребления юридическими лицами. В связи с выполнением Программы по газификации  рост потребления природного газа увеличился на 17,8% к базовому 2009 году. Потребление тепловой энергии составило 89%, снижение объясняется установкой приборов учета потребителями тепловой энергии. Сравнивая удельные показатели, следует отметить:

1. Темп снижения энергоемкости рыночного оборота муниципального образования составляет 46%. Это обусловлено положительной динамикой рыночного оборота организаций и уменьшением общего объема потребления топливно-энергетических ресурсов.

2. Удельная отопительная характеристика жилого фонда в 2009 году 
составила 0,308 Гкал/кв. м. Темп снижения показателя 2012 года по сравнению с 2009 годом составил 11 %.

3. Общее потребление энергетических ресурсов в условном топливе по Чернушинскому муниципальному району снизилось и составило 93,3%  к уровню 2009 года.

4. Объем потребления  топливно-энергетических ресурсов в условном топливе  муниципальными учреждениями снизился и составил 71%  к 2009 году. В целом оплата  коммунальные услуги возросла на 15 % к 2009 году за счет роста цен.

Потребление топливно-энергетических ресурсов и воды  в жилищном секторе составляет около 50% всех потребленных ресурсов. Поэтому  проблемы энергосбережения в жилищном секторе требуют особого внимания. По состоянию на 01 июля 2013 года общедомовыми приборами учета потребления холодной воды из потребности 154 многоквартирных дома фактически оснащено 104 дома, что составило  68%. Индивидуальными приборами учета потребления холодной воды из потребности 14281 квартира по муниципальному району фактически оснащено 7586 квартир. По горячему водоснабжению общедомовыми приборами учета  оснащено 12 многоквартирных домов, из потребности 141 дом. Индивидуальными приборами учета  потребления горячей воды оснащено 6439 квартиры, из общей потребности 9089 квартир. По отоплению  жилого фонда общедомовыми приборами учета  оснащено 
53 многоквартирных дома из  общей потребности 253 дома. По потреблению электрической энергии общедомовыми приборами учета оснащены 266 многоквартирных домов, из потребности 287 домов. По газоснабжению в многоквартирных домах  приборы учета не установлены, расчет производится по  нормативам потребления на 1 человека. В частных домах, подключенных к  газоснабжению, устанавливаются приборы учета на расход газа. Всего установлено в 2125 домах.

Таблица 2

Анализ целевых показателей в области энергосбережения 
и  энергетической эффективности за период с 2007 по 2012 год

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 15% | 16% | 17% | 15% | 16% | 16% |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 11% | 14% | 17% | 67% | 75% | 81% |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 85% | 84% | 84% | 84% | 84% | 86% |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | 0 | 10529 | 15038 | 12857 | 30474 | 24363 |  |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 10318 | 14737 | 14785 | 43578 | 95016 |  |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | 0 | 31 | 45 | 34 | 84 | 67 |  |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 20434 | 29325 | 26663 | 79787 | 85099 |  |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | 0 | 655 | 936 | 718 | 1730 | 1186 |  |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 12722 | 18170 | 15370 | 38135 | 29638 |  |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м. | 0 | 2695 | 3849 | 3000 | 7322 | 6302 |  |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | 0 | 4122863 | 5888461 | 5825089,4 | 15672606 | 18085688 |  |
| С.1. | Уд.расход ТЭ муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | 0,295 | 0,243 | 0,255 | 0,227 | 0,290 | 0,227 |  |
| С.2. | Уд.расход ТЭ муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | 0,197 | 0,211 | 0,524 | 0,203 | 0,203 | 0,209 |  |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ муниципальных учреждений общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | 0 | -0,051 | 0,012 | -0,028 | 0,063 | -0,063 |  |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ муниципальных учреждений общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | 0 | 0,014 | 0,313 | -0,321 | 0,000 | 0,005 |  |
| С.6. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 0,9 | 0,7 | 0,9 |  |
| С.7. | Уд.расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 36,35 | 29,78 | 27,04 | 19,49 | 23,29 | 25,38 |  |
| С.8. | Уд.расход воды на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 22,82 | 29,77 | 30,42 | 34,05 | 34,11 | 25,34 |  |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 0 | -6,57 | -2,74 | -7,54 | 3,79 | 2,09 |  |
| С.10. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 0 | 6,95 | 0,65 | 3,63 | 0,06 | -8,77 |  |
| С.11. | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,63 | 1,00 | 1,13 | 1,75 | 1,46 | 1,00 |  |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | 1,00 | 82,53 | 81,14 | 47,37 | 46,94 | 47,65 |  |
| С.13. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | 0 | 81,53 | -1,38 | -33,78 | -0,43 | 0,71 |  |
| С.15. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.16. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой муниципальных учреждений на территории МО | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой муниципальных учреждений на территории МО | % | 52% | 48% | 26% | 45% | 51% | 44% |  |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой муниципальных учреждений на территории МО | % | 69% | 56% | 57% | 46% | 50% | 60% |  |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого муниципальных учреждений, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого муниципальных учреждений на территории МО | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | 0,0430348 | 0,03996162 | 0,048425 | 0,0544541 | 0,059225 | 0,047768 |  |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | 0,0430348 | 0,05302554 | 0,071057 | 0,0558361 | 0,05587492 | 0,060245 |  |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | тыс. руб. | 0 | -0,0030732 | 0,008464 | 0,0060288 | 0,0047709 | -0,01146 |  |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс. руб. | 0 | 0,00999075 | 0,018031 | -0,0152205 | 3,8814E-05 | 0,00437 |  |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| С.25. | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% |  |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,726 | 7,066 | 7,534 |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 98% | 98% | 98% | 89% | 90% | 89% |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | 2% | 4% | 5% | 23% | 28% | 32% |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 1% | 1% | 2% | 5% | 6% | 5% |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 14% | 17% | 21% | 5% | 8% | 9% |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 3% | 3% | 5% | 3% | 3% | 5% |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 15% | 19% | 28% | 28% | 29% | 33% |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,375 | 0,452 | 0,447 | 0,824 | 0,933 | 0,981 |  |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,293 | 0,289 | 0,278 | 0,258 | 0,236 | 0,219 |  |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | 0 | 0,076 | -0,005 | 0,377 | 0,109 | 0,048 |  |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | 0 | 0,076 | 0,072 | 0,372 | 0,486 | 0,157 |  |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | 0 | -0,004 | -0,011 | -0,020 | -0,023 | -0,016 |  |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | 0 | -0,004 | -0,014 | -0,030 | -0,043 | -0,039 |  |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | 0,78 | 0,64 | 0,62 | 0,31 | 0,25 | 0,22 |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | 0,78 | 0,77 | 0,74 | 0,57 | 0,53 | 0,27 |  |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | 0,219 | 0,277 | 0,342 | 0,227 | 0,263 | 0,385 |  |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | 0,754 | 0,876 | 0,899 | 0,625 | 0,564 | 0,563 |  |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | 0 | 0,058 | 0,065 | -0,115 | 0,036 | 0,122 |  |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | 0 | 0,058 | 0,123 | -0,050 | -0,079 | 0,159 |  |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | 0 | 0,122 | 0,023 | -0,275 | -0,060 | -0,001 |  |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | 0 | 0,122 | 0,145 | -0,251 | -0,335 | -0,061 |  |
| D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | 3,44 | 3,16 | 2,63 | 2,75 | 2,14 | 1,46 |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | 3,44 | 4,00 | 4,10 | 2,25 | 1,65 | 2,48 |  |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 0 | 34 | 35 | 37 | 39 | 35 |  |
| D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | 0 | 34 | 1,2 | 2,0 | 1,9 | -3,9 |  |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | 0 | 34 | 35 | 3 | 4 | -2 |  |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0,00434339 | 0,005941 | -0,0233844 | -0,004 | 0,000594 |  |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0,00434339 | 0,010284 | -0,0174434 | -0,0273844 | -0,00341 |  |
| D.31. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 0 | -5883581 | -755310 | -4947837 | 2112681 | -557193 |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | 0 | -8887 | 459 | 956 | 1000 | -833 |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | 0 | -20769,4 | -185277 | 206992 | 80000 | 282016 |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | 0 | -1338000 | -1400000 | 368088 | -27033 | -968204 |  |

- Основания для разработки  Программы

Программа является  системным документом, определяющим цели и задачи государственной политики на территории Чернушинского муниципального района по энергосбережению и энергетической эффективности на период с 2014 по 2016 годы и на период до 2020 года, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа проблем в сфере энергосбережения на территории Чернушинского муниципального района

Правовыми основаниями для разработки Программы являются:

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о  повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 
"О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

Постановление Правительства Пермского края от 11 февраля 2009 г. N 63-п
"О разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ"

Распоряжение Правительства Пермского края от 20 апреля 2010 г. № 68-ркп 
«Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010 - 2015 годы»;

Распоряжение главы Чернушинского муниципального района от 06.08.2013 № 406-р 
«О создании рабочей группы по разработке муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Чернушинского муниципального района 
на 2014-2020 годы».

Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, направленным на решение задач энергосбережения на территории Чернушинского муниципального района.

Механизм реализации Программы предполагает осуществление мониторинга, ежегодный анализ полученных результатов и корректировку действий с учетом изменения социально-экономических условий.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения муниципального района топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и ресурсоснабжающих организациях, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности, снижению энергоемкости розничного оборота организаций Чернушинского муниципального района на 40% к уровню 2020 года.

В связи с этим, многократно повышается роль и ответственность органов местного самоуправления. Именно на муниципальном уровне необходимо создание набора стимулов и мер по энергосбережению, необходимых ограничений энергорасточительству, формирование инструментов муниципального управления энергосбережением, снижение бюджетных расходов, а также расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. Все это должно способствовать формированию у населения поведения энергосбережения.

- Основные цели и задачи  Программы

Основной целью разработки и реализации Программы является:

Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 г.), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 889 от 04 июня 2008 г.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе:

организация учета и контроля всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

совершенствование нормативных правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

организация проведения обязательных энергетических обследований;

создание экономических механизмов энергосберегающей деятельности;

поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном комплексе, жилищном фонде, на транспорте и т.д.;

широкая пропаганда энергосбережения;

обучение и подготовка персонала.

- Система программных мероприятий

В муниципальных предприятиях и учреждениях Чернушинского муниципального района разработаны энергетические паспорта. На 2014-2016 годы планируется выполнение программных мероприятий, предусмотренных в энергетических паспортах предприятий и учреждений муниципального района.

Таблица 3

Программные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

использования энергетических ресурсов на плановый период 2014-2016 годы

| № л/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | районный | поселений | внебюджет |  |  |
| 1 | МБОУ «СОШ №1» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 2,8 | 2,8 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,71 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2015 | 514 | 514 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 9,16 тыс. кВт.ч |
|  | Организация индивидуального теплового пункта с САР | 2016 | 200 | 200 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 19,58 Гкал |
|  | Капитальный ремонт тепловой изоляции теплотрассы между корпусами | 2016 | 35 | 35 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 2,8 Гкал |
|  | Итого: |  | 751,8 | 751,8 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 514 | 514 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 235 | 235 |  |  |  |  |
| 2 | МАОУ СОШ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка аэраторов на смесители | 2015 | 3 | 3 |  |  |  | Годовая экономия воды 305,5 куб. м |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 6 | 6 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,76 тыс. кВт.ч |
|  | Выполнение тепловой изоляции трубопроводов тепловой энергии в тепловом узле учебного корпуса № 2 | 2015 | 106 | 106 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энегии 30,1 гкал |
|  | Установка автоматических регуляторов температуры на вводы системы отопления в здании корпуса №2 | 2016 | 40 | 40 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энегии 50,2 гкал |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники | 2015 | 750 | 750 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 3,82 тыс. кВт.ч |
|  | Замена прожекторов наружного освещения на энергосберегающие | 2014 | 60 | 60 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 3,11 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 965 | 965 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 66 | 66 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 859 | 859 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 3 | МБОУ СОШ № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация люминесцентных светильников с применением ЭПРА | 2014 | 132,3 | 132,3 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 6,6 тыс. кВт.ч |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 0,3 | 0,3 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,15 тыс. кВт.ч |
|  | Оборудование теплового узла системой автоматического регулирования | 2016 | 150 | 150 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 42,2 гкал |
|  | Установка потолочной водоразборной арматуры | 2015 | 40 | 40 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 368 куб. м |
|  | Всего: |  | 322,6 | 322,6 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 282,6 | 282,6 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 40 | 40 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МАОУ «Гимназия» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 2,8 | 2,8 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,2 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2014 | 85,72 | 85,72 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,63 тыс. кВт.ч |
|  | Установка экономичной водоразборной арматуры | 2015 | 54,6 | 54,6 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 348 куб.м |
|  | Оборудование теплового узла системой автоматического регулирования | 2016 | 200 | 200 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 59,22 гкал |
|  | Всего: |  | 343,12 | 343,12 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 88,52 | 88,52 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 54,6 | 54,6 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 5 | МБОУ «Кадетская школа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 12 | 12 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,4 тыс. кВт.ч |
|  | Замена прожекторов наружного освещения на энергосберенающие | 2014 | 24 | 24 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,35 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2015 | 369,6 | 369,6 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 4,63 тыс. кВт.ч |
|  | Установка автоматических регуляторов теплоотдачи отопительных приборов (термостатических вентилей) | 2016 | 168 | 168 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 15 гкал |
|  | Установка экономичной водоразборной арматуры | 2015 | 304 | 304 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 630куб.м |
|  | Всего: |  | 877,6 | 877,6 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 36 | 36 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 673,6 | 673,6 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 168 | 168 |  |  |  |  |
| 6 | МБОУ «Ананьинская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 66,4 | 66,4 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 11,01 тыс. кВт.ч |
| 7 | МБОУ «Атняшинская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 2,1 | 2,1 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,319 тыс. кВт.ч |
| 8 | МБОУ «Деменевская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 13,05 | 13,05 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 4,424 тыс. кВт.ч |
| 9 | МБОУ «Етышинская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 6,5 | 6,5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,248 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников в спортивном зале | 2014 | 77 | 77 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,934 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с электромагнитными ПРА на светильники с электронными ПРА. | 2014 | 84,2 | 84,2 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 11,247 тыс. кВт.ч |
|  | Всего | 2014 | 167,7 | 167,7 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 15,429 тыс. кВт.ч |
| 10 | МБОУ «Калиновская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания и устаревших люминесцентных светильников компактными люминесцентными светильниками. | 2014 | 18,2 | 18,2 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,5 тыс. кВт.ч |
|  | Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп светодиодными светильниками и устройствами. | 2014 | 38 | 38 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,7 тыс. кВт.ч |
|  | Всего | 2014 | 56,2 | 56,2 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 4,2тыс. кВт.ч |
| 11 | МБОУ «Базовая Павловская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 11,76 | 11,76 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 4,87 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2015 | 250 | 250 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 9,741 тыс. кВт.ч |
|  | Установка аэраторов | 2015 | 25 | 25 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 750,8 куб.м |
|  | Всего: |  | 286,76 | 286,76 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 11,76 | 11,76 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 275 | 275 |  |  |  |  |
| 12 | МБОУ «Ореховогорская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп с постепенной заменой существующих | 2014 | 82,6 | 82,6 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 5,29 тыс. кВт.ч |
|  | Установка теплоотражателей за радиаторами отопления и установка термостатических вентилей на радиаторах | 2015 | 136,5 | 136,5 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 9,14 Гкал |
|  | Всего: |  | 219,1 | 219,1 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 82,6 | 82,6 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 136,5 | 136,5 |  |  |  |  |
| 13 | МБОУ «Рябковская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2016 | 175 | 175 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 4,63 тыс. кВт.ч |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 9 | 9 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,98 тыс. кВт.ч |
|  | Замена прожекторов наружного освещения на энергосберегающие | 2015 | 12 | 12 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 4,75 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 196 | 196 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 9 | 9 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 175 | 175 |  |  |  |  |
| 14 | МБОУ «Таушинская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы с аналогичным световым потоком | 2014 | 25,5 | 25,5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 16,121 тыс. кВт.ч |
| 15 | МБОУ «Бедряжинская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2014 | 18,95 | 18,95 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,89 тыс. кВт.ч |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 14,5 | 14,5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,88 тыс. кВт.ч |
|  | Установка смесителей с аэраторами | 2015 | 3 | 3 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 75,56 куб.м |
|  | Всего: |  | 36,45 | 36,45 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 33,45 | 33,45 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | МБОУ «Бродовская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 2,4 | 2,4 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,38 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники | 2016 | 142,88 | 142,88 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 10,95 тыс. кВт.ч |
|  | Установка экономичной водоразборной арматуры | 2015 | 3,9 | 3,9 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 91 куб.м |
|  | Всего: |  | 149,18 | 149,18 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 142,88 | 142,88 |  |  |  |  |
| 17 | МБОУ «Ермиевская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2014 | 62 | 62 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,86 тыс. кВт.ч |
|  | Установка прожекторов наружного освещения на энергосберегающие | 2014 | 5 | 5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,62 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 67 | 67 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 67 | 67 |  |  |  |  |
| 18 | МБОУ «Сульмашинская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 5,46 | 5,46 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,752 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2016 | 318 | 318 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 7,008 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 323,46 | 323,46 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 5,46 | 5,46 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 318 | 318 |  |  |  |  |
| 19 | МБОУ «Труновская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 8,25 | 8,25 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 3,695 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 8,25 | 8,25 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 8,25 | 8,25 |  |  |  |  |
| 20 | МБОУ «Есаульская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2016 | 177 | 177 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,28 тыс. кВт.ч |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 3 | 3 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,33 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 180 | 180 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 177 | 177 |  |  |  |  |
| 21 | МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 5,7 | 5,7 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 6,342 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 5,7 | 5,7 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 5,7 | 5,7 |  |  |  |  |
| 22 | МАОУ ДОД «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 4,1 | 4,1 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,02 тыс. кВт.ч |
|  | Оснащение теплового пункта автоматикой с погодозависимым регулированием | 2016 | 150 | 150 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 28,88 Гкал |
|  | Всего: |  | 154,1 | 154,1 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 4,1 | 4,1 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 23 | МБОУ «Слудовская начальная школа-детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы с аналогичным световым потоком | 2014 | 4,8 | 4,8 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 3,77 тыс. кВт.ч |
|  | Замена электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) в люминесцентных светильниках на электронную ПРА. Установка ИК датчиков движения. | 2014 | 5,5 | 5,5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,8 тыс. кВт.ч |
|  | Всего |  | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  |
| 24 | МБДОУ «Детский сад №1» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 5 | 5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,56 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2014 | 84 | 84 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,67 тыс. кВт.ч |
|  | Замена прожекторов наружного освещения на энергосберегающие | 2014 | 5 | 5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,25 тыс. кВт.ч |
|  | Установка автоматических регуляторов теплоотдачи отопительных приборов (термостатических вентилей) | 2015 | 20 | 20 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 5,72 Гкал |
|  | Установка аэраторов | 2015 | 1 | 1 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 161,81куб.м |
|  | Всего: |  | 115 | 115 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,48 тыс. кВт.ч |
|  | 2014 г. |  | 94 | 94 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 21 | 21 |  |  |  |  |
| 25 | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры в люминесцентных светильниках на электронную пускорегулирующую аппаратуру | 2014 | 15,7 | 15,7 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 3,41 тыс. кВт.ч |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные | 2014 | 4,5 | 4,5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,4 тыс. кВт.ч |
|  | Установка балансировочных клапанов системы отопления | 2016 | 62,84 | 62,84 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 56,4 Гкал |
|  | Всего: |  | 83,04 | 83,04 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 20,2 | 20,2 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 62,84 | 62,84 |  |  |  |  |
| 26 | МАДОУ «Детский сад №4» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация люминесцентных светильников с применением ЭПРА | 2016 | 208,3 | 208,3 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 9,57 тыс. кВт.ч |
|  | Установка экономичной водоразборной арматуры в корпусе 1 | 2015 | 25 | 25 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 64 куб.м |
|  | Всего: |  | 233,3 | 233,3 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  | 2016 г. |  | 208,3 | 208,3 |  |  |  |  |
| 27 | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №7» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 24,6 | 24,6 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,645 тыс. кВт.ч |
|  | Установка экономичных аэраторов на изливы водоразборных кранов | 2015 | 20,67 | 20,67 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 331,7куб.м |
|  | Всего: |  | 45,27 | 45,27 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 24,6 | 24,6 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 20,67 | 20,67 |  |  |  |  |
| 28 | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №8» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) в люминесцентных светильниках на электронную ПРА. Установка ИК датчиков движения. | 2014 | 17,5 | 17,5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 7,6 тыс. кВт.ч |
|  | Установка автоматического душа | 2016 | 31 | 31 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 806,5 куб.м |
|  | Всего: |  | 48,5 | 48,5 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 17,5 | 17,5 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 31 | 31 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №9» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 0,4 | 0,4 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,06 тыс. кВт.ч |
|  | Модернизация люминесцентных светильников с применением ЭПРА | 2014 | 150,4 | 150,4 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 11,16 тыс. кВт.ч |
|  | Оснащение ТП автоматикой с погодозависимым регулированием | 2016 | 200 | 200 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 3,65 Гкал |
|  | Установка экономичной водоразборной арматуры | 2015 | 20 | 20 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 427,5 куб.м |
|  | Всего: |  | 370,8 | 370,8 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 150,8 | 150,8 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 30 | МБДОУ «Детский сад №11» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 2,8 | 2,8 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,43 тыс. кВт.ч |
|  | Модернизация люминесцентных светильников с применением ЭПРА | 2014 | 32,4 | 32,4 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,61 тыс. кВт.ч |
|  | Установка автоматических регуляторов теплоотдачи отопительных приборов (термостатических вентилей) | 2016 | 48 | 48 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 7,49 Гкал |
|  | Установка экономичной водоразборной арматуры | 2015 | 120 | 120 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 190 куб.м |
|  | Всего: |  | 203,2 | 203,2 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 35,2 | 35,2 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 120 | 120 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 48 | 48 |  |  |  |  |
| 31 | МБДОУ «Детский сад №12» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 17,9 | 17,9 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 14,55 тыс. кВт.ч |
|  | Установка экономичной водоразборной арматуры | 2015 | 20 | 20 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 283,4 куб.м |
|  | Организация индивидуального ТП автоматикой с погодозависимым регулированием | 2016 | 250 | 250 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 16,72 Гкал |
|  | Всего: |  | 287,9 | 287,9 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 17,9 | 17,9 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 32 | МБДОУ «Детский сад №13» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 5,8 | 5,8 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,81 тыс. кВт.ч |
|  | Модернизация люминесцентных светильников с применением ЭПРА | 2014 | 97,8 | 97,8 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 3,74 тыс. кВт.ч |
|  | Модернизация светильников ДНАТ с применением ЭПРА | 2014 | 10 | 10 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,37 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники | 2014 | 12,6 | 12,6 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,26 тыс. кВт.ч |
|  | Установка термостатических вентилей на отопительные приборы | 2016 | 75 | 75 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 6,92 Гкал |
|  | Всего: |  | 201,2 | 201,2 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 126,2 | 126,2 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 75 | 75 |  |  |  |  |
| 33 | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №14» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 4,9 | 4,9 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,82тыс. кВт.ч |
|  | Модернизация светильников ДНАТ с применением ЭПРА | 2014 | 19,9 | 19,9 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,82 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2014 | 20,1 | 20,1 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,57 тыс. кВт.ч |
|  | Установка экономичной водоразборной арматуры | 2015 | 20 | 20 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 380,59 куб.м |
|  | Организация индивидуального ТП автоматикой с погодозависимым регулированием | 2016 | 150 | 150 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 20,97 Гкал |
|  | Всего: |  | 214,9 | 214,9 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 44,9 | 44,9 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  | 2016г. |  | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 34 | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №15» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация светильников ДНАТ с применением ЭПРА | 2014 | 15,92 | 15,92 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,65 тыс. кВт.ч |
|  | Установка экономичной водоразборной арматуры | 2015 | 18 | 18 |  |  |  | Годовая экономия холодной воды 137,61 куб.м |
|  | Всего: |  | 33,92 | 33,92 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 15,92 | 15,92 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 35 | МБДОУ «Ананьинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 5 | 5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,21 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2014 | 117 | 117 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,81 тыс. кВт.ч |
|  | Замена прожекторов наружного освещения на энергосберегающие | 2015 | 5 | 5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,16 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 127 | 127 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 122 | 122 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 36 | МБДОУ «Атняшинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 1,8 | 1,8 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,943 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |
| 37 | МБДОУ «Бедряжинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2014 | 108 | 108 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,7 тыс. кВт.ч |
|  | Замена прожекторов наружного освещения на энергосберегающие | 2015 | 10 | 10 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,1 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 118 | 118 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 118 | 118 |  |  |  |  |
| 38 | МБДОУ «Бродовской детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 5,8 | 5,8 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 4,73 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2014 | 30 | 30 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 3,75 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 35,8 | 35,8 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 35,8 | 35,8 |  |  |  |  |
| 39 | МБДОУ «Деменевский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 2,88 | 2,88 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,518 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 2,88 | 2,88 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 2,88 | 2,88 |  |  |  |  |
| 40 | МБДОУ «Етышинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 5,76 | 5,76 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 3,05 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 5,76 | 5,76 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 5,76 | 5,76 |  |  |  |  |
| 41 | МБДОУ «Ермиевский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 1,2 | 1,2 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,8 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2014 | 21,79 | 21,79 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,55 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 22,99 | 22,99 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 22,99 | 22,99 |  |  |  |  |
| 42 | МБДОУ «Калиновский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2014 | 19,5 | 19,5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,55 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 19,5 | 19,5 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 19,5 | 19,5 |  |  |  |  |
| 43 | МБДОУ «Ореховогорский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 22,2 | 22,2 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 3,02 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 22,2 | 22,2 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 22,2 | 22,2 |  |  |  |  |
| 44 | МБДОУ «Павловский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 22,2 | 22,2 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 3,02 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2014 | 19,5 | 19,5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 2,55 тыс. кВт.ч |
|  | Замена прожекторов наружного освещения на энергосберегающие | 2015 | 7,5 | 7,5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,17 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 49,2 | 49,2 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 41,7 | 41,7 |  |  |  |  |
|  | 2015г. |  | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  |
| 45 | МБДОУ «Ракинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 3,2 | 3,2 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,74 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2014 | 13,8 | 13,8 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,41 тыс. кВт.ч |
|  | Замена прожекторов наружного освещения на энергосберегающие | 2015 | 5 | 5 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,1 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 22 | 22 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 17 | 17 |  |  |  |  |
|  | 2015г. |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 46 | МБДОУ «Рябковский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 1 | 1 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,5 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2014 | 72 | 72 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,5 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 73 | 73 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 73 | 73 |  |  |  |  |
| 47 | МБДОУ «Таушинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы с аналогичным световым потоком | 2014 | 19,331 | 19,331 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 6,982 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 19,331 | 19,331 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 19,331 | 19,331 |  |  |  |  |
| 48 | МБДОУ «Труновский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы с аналогичным световым потоком | 2014 | 36,78 | 36,78 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 5,504 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 36,78 | 36,78 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 36,78 | 36,78 |  |  |  |  |
| 49 | МБДОУ «Трушниковский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы с аналогичным световым потоком | 2014 | 8,76 | 8,76 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 4,154 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 8,76 | 8,76 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 8,76 | 8,76 |  |  |  |  |
| 51 | МБУ «Краеведческий музей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 6,75 | 6,75 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,487тыс. кВт. |
|  | Всего: |  | 6,75 | 6,75 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 6,75 | 6,75 |  |  |  |  |
| 51 | МБДОУ ДОД «Чернушинская детская музыкальная школа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 86,2 | 86,2 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 3,63 тыс. кВт. |
|  | Установка автоматических регуляторов теплоотдачи отопительных приборов (термостатических вентилей) | 2016 | 97,5 | 97,5 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 4,41 Гкал |
|  | Всего: |  | 183,7 | 183,7 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 86,2 | 86,2 |  |  |  |  |
|  | 2015г. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2016 г. |  | 97,5 | 97,5 |  |  |  |  |
| 52 | Ананьинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 5,5 |  | 5,5 |  | МБУ «Ананьинский ИДЦ» | Годовая экономия электрической энергии 0,77 тыс. кВт. |
|  | Всего: |  | 5,5 |  | 5,5 |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 5,5 |  | 5,5 |  |  |  |
| 53 | Бедряжинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 11,448 |  | 11,448 |  | МБУ «Служба заказчика» | Годовая экономия электрической энергии 1,448 тыс. кВт. |
|  | Всего: |  | 11,448 |  | 11,448 |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 11,448 |  | 11,448 |  |  |  |
| 54 | Бродовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы с аналогичным световым потоком | 2014 | 2 |  | 2 |  | Адм. Бродовского с/п | Годовая экономия электрической энергии 1,3 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 55 | Деменевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы с аналогичным световым потоком | 2014 | 2,85 |  | 2,85 |  | Адм. Деменевского с/п | Годовая экономия электрической энергии 0,549 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 2,85 |  | 2,85 |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 2,85 |  | 2,85 |  |  |  |
| 56 | Етышинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Калиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы с аналогичным световым потоком | 2014 | 0,4 |  | 0,4 |  | Администрация Калиновского с/п | Годовая экономия электрической энергии 0,321 тыс. кВт.ч |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы с аналогичным световым потоком | 2014 | 1,5 |  | 1,5 |  | МБУ «Калиновский центр культуры и Досуга» | Годовая экономия электрической энергии 0,060 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  |
| 58 | Павловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы с аналогичным световым потоком | 2014 | 1,2 |  | 1,2 |  | Адм. Павловского с/п | Годовая экономия электрической энергии 0,314 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |
| 59 | Рябковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Слудовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы с аналогичным световым потоком | 2014 | 1,0 |  | 1,0 |  | МБУ «Слудовской ИДЦ» | Годовая экономия электрической энергии 0,350тыс. кВт.ч |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы | 2014 | 0,2 |  | 0,2 |  | Адм. Слудовского с/п | Годовая экономия электрической энергии 0,008тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |
| 61 | Сульмашинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы | 2014 | 2,1 |  | 2,1 |  | Адм. Сульмашинского с/п | Годовая экономия электрической энергии 0,66тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  |
| 62 | Таушинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 год | 2,7 |  | 2,7 |  | МБУ «Таушинский ЦСДК» | Годовая экономия электрической энергии 0,86тыс. кВт.ч |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 год | 0,6 |  | 0,6 |  | Библиотека | Годовая экономия электрической энергии 0,016тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  |
| 63 | Труновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 год | 0,7 |  | 0,7 |  | Адм. Труновского с/п | Годовая экономия электрической энергии 0,2тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |
| 64 | Трушниковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы с аналогичным световым потоком | 2014 | 24,3 |  | 24,3 |  | МБУ «Трушниковский ИДЦ» | Годовая экономия электрической энергии 9,72 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 24,3 |  | 24,3 |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 24,3 |  | 24,3 |  |  |  |
| 65 | Тюинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 4 |  | 4 |  | Адм. Тюинского с/п | Годовая экономия электрической энергии 1,2 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники с применением ЭПРА | 2014 | 82 |  | 82 |  | Адм. Тюинского с/п | Годовая экономия электрической энергии 0,8 тыс. кВт.ч |
|  | Замена прожекторов наружного освещения на энергосберегающие | 2015 | 6 |  | 6 |  | Адм. Тюинского с/п | Годовая экономия электрической энергии 0,1 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 92 |  | 92 |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 86 |  | 86 |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 66 | Чернушинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов давления на сетях водопровода | 2014 | 875 | 0 | 0 | 875 | УМП «ВКХ» | Снижение избыточного давления на сетях, снижение давления |
|  | Станция управления частотными преобразователями насосного оборудования на в/з «Чернушка» | 2014 | 2812 | 0 | 0 | 2812 | УМП «ВКХ» | Снижение затрат на электроэнергию |
|  | Газификация КОС | 2014 | 5930 | 0 | 0 | 5930 | УМП «ВКХ» | Значительное снижение затрат на электроэнергию |
|  | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности с предприятиями | 2015 | 960 | 0 | 0 | 960 | УМП «ВКХ» | Учет ресурса собственным счетчиком |
|  | Замена светильников на светодиодные | 2015 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | УМП «ВКХ» | Снижение затрат на электроэнергию |
|  | Проведение режимно-наладочных работ и составление режимных карт установленных водогрейных и паровых котлов центральной котельной, котельных Францева, ЧЭС | 2014 | 1442 | 0 | 0 | 1442 | Подрядная организация | Рациональное использование топлива |
|  | Реконструкция котельной п. Азинский с заменой устаревшего котлового оборудования и установкой энергосберегающего насосного оборудования с частотным приводом | 2014 | 2737 | 0 | 0 | 2737 | Подрядная организация | Снижение с/стоимости за счет уменьшения потребления эл/элергии на выработку и транспортировку теплоносителя |
|  | Восстановление тепловой изоляции наружной поверхности водогрейных котлов ПТВМ № 2, 4 центральной котельной | 2015 | 4430 | 0 | 0 | 4430 | Подрядная организация | Снижение тепловых потерь |
|  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей с применением тепловой изоляции из ППУ- компонентов в ПЭ | 2016 | 4758 | 0 | 0 | 4758 | Подрядная организация | Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя |
|  | Строительство новых газопроводов из полиэтиленовых труб марки ПЭ-80, ПЭ-100 | 2014 | 15556,57 | 0 | 0 | 15556,57 | ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» |  |
|  | Использование в качестве запорной арматуры при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем шаровых кранов, вместо традиционных задвижек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термоизолирующее остекление и уплотнение окон, рам, дверей помещение ГРО (м2) | 2014 2016 | 146,46 146,46 | 0 | 0 | 146,46 146,46 | ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» | Экономия топлива при децентрализованном отоплении |
|  | Установка (либо замена устаревших)катоидных станций нового поколения типа «ПКЗ-АР», «СКЗ-УПК» и др. | 2014 2016 | 674,84 674,84 | 0 | 0 | 674,84 674,84 | ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» | Защита стальных подземных газопроводов от коррозии |
|  | Обучение ответственных по энергосбережению | 2015 | 20 | 0 | 20 | 0 | Подрядная организация |  |
|  | Замена ламп накаливания на люминисцентные | 2015 2016 | 11,8 9,66 |  | 11,8 9,66 | 0 | МБУК «ГК «Радуга», МБУК «ГЦКиД «Нефтяник», МБУК «Чернушинская городская библиотечная система» | Сокращение потерь электрической энергии |
|  | Замена ЭмПРА на ЭПРА. Электроэнергия | 2015 2016 | 0,66 0,66 | 0 | 0,66 0,66 | 0 | Подрядная организация | Сокращение потерь электрической энергии |
|  | Установка отражающей теплоизоляции «Теплофол». Котельно-печное топливо: природный газ | 2015 2016 | 3,67 3,67 | 0 | 3,67 3,67 | 0 | Подрядная организация | Сокращение потерь попутного нефтяного газа |
|  | Внедрение регуляторов радиаторных батарей. Котельно-печное топливо: природный газ. | 2015 2016 | 12,46 12,46 | 0 | 12,46 12,46 | 0 | Подрядная организация | Сокращение потерь попутного нефтяного газа |
|  | Выполнение работ по созданию повторного заземляющего устройства | 2015 2016 | 1,38 1,38 |  | 1,38 1,38 |  | Подрядная организация | Сокращение потерь электрической энергии |
|  | Мероприятие по внедрению элементов АИИС КУЭ и анализу данных потреблению энергетической энергии с составлением перспективных графиков энергопотребления и создание энергосберегающих режимов при эксплуатации энергоприемников. | 2015 2016 | 4,66 4,66 |  | 4,66 4,66 |  | Подрядная организация | Сокращение потерь электрической энергии |
|  | Текущий ремонт розеточной сети | 2016 | 12 |  | 12 |  | МБУК «ГЦКиД «Нефтяник» |  |
|  | Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп светодиодными светильниками и устройствами | 2015 2016 | 10,33 10,33 |  | 10,33 10,33 |  | Подрядная организация | Сокращение потерь электрической энергии |
|  | Реконструкция тепловых узлов с устройством погодозависимого регулирования, теплоизоляция трубопроводов ИТП. | 2015 2016 | 38,81 38,81 |  | 38,81 38,81 |  | Подрядная организация | Снижение тепловых потерь |
|  | Установка теплоотражающих экранов | 2015 2016 | 7,56 7,56 |  | 7,56 7,56 |  | Подрядная организация | Сокращение тепловых потерь |
|  | Химическая промывка системы отопления | 2015 2016 | 51,66 51,66 |  | 51,66 51,66 |  | Подрядная организация |  |
|  | Установка аэраторов на умывальники, двухкнопочных смывных бочков с дозированной подачей воды. | 2015 2016 | 12,4 12,4 |  | 12,4 12,4 |  | МБУК «ГЦКиД «Нефтяник» | Сокращение потерь воды |
|  | Ликвидация утечек и бесцельного расхода воды в водопроводных сетях, своевременный ремонт водозапорной арматуры, кранов, сливных бачков. | 2015 | 0,1 |  | 0,1 |  | Подрядная организация | Сокращение потерь воды |
|  | Замена пускорегулирующей аппаратуры на электронную | 2015 2016 | 5,33 5,33 |  | 5,33 5,33 |  | Подрядная организация |  |
|  | Замена деревянных окон на ПВХ | 2015 2016 | 55 55 |  | 55 55 |  | Подрядная организация | Сокращение тепловых потерь |
|  | Итого по городскому поселению |  | 43104,57 |  | 461,4 | 42643,17 |  |  |
|  | в т.ч. 2014 г. |  | 30173,87 |  |  | 30173,87 |  |  |
|  | 2015 г. |  | 7125,82 |  | 235,82 | 6890 |  |  |
|  | 2016 г. |  | 5804,88 |  | 225,58 | 5579,3 |  |  |
|  | Администрация Чернушинского муниципального района (Юбилейная, 9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные | 2014 | 2 | 2 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 0,15 тыс. кВт.ч |
|  | Оснащение ТП автоматикой с погодозависимым регулированием | 2015 | 120 | 120 |  |  |  | Годовая экономия тепловой энергии 24,1 Гкал |
|  | Модернизация люминесцентных светильников с применением ЭПРА | 2016 | 70 | 70 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 1,5 тыс. кВт.ч |
|  | Замена светильников с люминесцентными лампами старой модификации на новые энергосберегающие растровые светильники | 2016 | 148,2 | 148,2 |  |  |  | Годовая экономия электрической энергии 3,7 тыс. кВт.ч |
|  | Всего: |  | 340,2 | 340,2 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. 2014 г. |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 120 | 120 |  |  |  |  |
|  | 2016 г. |  | 218,2 | 218,2 |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  | 51413,119 | 8160,051 | 609,898 | 42643,17 |  |  |
|  | в т.ч. 2014 г. |  | 32555,929 | 2239,561 | 142,498 | 30173,87 |  |  |
|  | 2015 г. |  | 10136,59 | 3004,77 | 241,82 | 6890 |  |  |
|  | 2016 г. |  | 8720,6 | 2915,72 | 225,58 | 5579,3 |  |  |

- Набор конечных программных показателей

  - Вопросы энергоэффективности и энергосбережения напрямую влияют на повышение экономических показателей и снижение бюджетных расходов.

Основные направления в энергосбережении следующие:

    - Большие резервы экономии имеют организации коммунального комплекса по производству и распределению топливно-энергетических ресурсов и воды. Потери электрической энергии составляют  около 20%, потери тепловой энергии 23%, потери воды в УМП «ВКХ» около 50%.

    - Следует отметить решение проблемы неэффективного использования топлива котельными мощностью до 3 Гкал/ч., составляющими 96% общего числа источников теплоснабжения в муниципальном районе. На многих котельных используются котлы устаревшей конструкции, не имеющие автоматического регулирования и средств контроля.

    - Повышение надежности функционирования  действующих систем коммунальной инфраструктуры. Потери в сетях составляют от 20 до 50% от общего потребления энергоресурсов. Выявление фактических объемов потерь энергоресурсов в сетях посредством оснащения потребителей приборами учета, высокий износ систем коммунальной инфраструктуры делают актуальной проблему повышения надежности и снижения потерь энергоресурсов в сетях.

    - В числе направлений энергосбережения и повышения эффективности потребления энергоресурсов являются организации бюджетной сферы и население, у которых расходы на оплату тепловой и электрической энергии являются основной статьей затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства

    - Переход к реальному энергосбережению становится все более актуальным в условиях роста тарифов на энергоресурсы. Ежегодно наблюдается рост цен и тарифов на все виды топливно-энергетических ресурсов, поскольку существующая тарифная политика, в основе которой лежит затратный подход к формированию тарифов на энергоносители, не стимулирует сокращение издержек у энергоснабжающих организаций. В результате опережающего роста цен на энергоносители высокими темпами растут тарифы на коммунальные услуги. Соответственно, возросли коммунальные расходы бюджетов всех уровней и населения.

    - Экономия использования энергоресурсов  неразрывно связана с экономией водопотребления, поскольку отпуск воды потребителям требует значительных энергетических затрат на ее очистку и транспортировку. Экономия воды позволит существенно сократить расход энергоресурсов предприятиями по производству, передаче, распределению и очистке воды и снизить затраты на воду  у потребителей.

    - Одним из перспективных направлений экономии энергоресурсов является обеспечение учета их потребления, что будет стимулировать потребителей к рациональному использованию ресурсов.

Проблема энергосбережения в бюджетной сфере и жилищном секторе требует государственной поддержки. Она остается нерешенной вследствие отсутствия реального механизма стимулирования экономии и эффективного использования энергоресурсов, в частности, отсутствие порядка включения в бюджеты муниципальных образований и оплату социальных услуг, предоставляемых субъектами социальной сферы средств, сэкономленных в результате энергосберегающих мероприятий. Определение такого порядка позволит эффективно решить поставленную перед бюджетными организациями задачу ежегодного сокращения энергопотребления не менее чем на 3%.

Решение вышеназванных проблем энергосбережения и повышения энергоэффективности целесообразно осуществлять на основе применения программно-целевого метода путем реализации связанного по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекса мероприятий, что обусловливается следующими факторами:

особой значимостью проблемы энергосбережения для повышения эффективности социально-экономического развития района;

социальной значимостью проблемы эффективного использования топливно-энергетических ресурсов;

многоотраслевым характером проблемы;

необходимостью создания условий, стимулирующих инновационную и инвестиционную активность хозяйствующих субъектов и использование научно-технических достижений в развитии района;

необходимостью повышения финансовых потенциалов муниципального района, организаций коммунального комплекса и бюджетной сферы.

Все это требует применения комплекса организационно-финансовых механизмов государственной поддержки, координации усилий, концентрации ресурсов и построение единой системы управления процессами повышения энергетической эффективности на территории Чернушинского муниципального района.

Разработка и принятие Программы позволит:

проводить единую политику органов местного самоуправления при решении задач по обеспечению энергосбережения в бюджетной и жилищной сферах;

обеспечить концентрацию бюджетных и внебюджетных источников при решении задач энергосбережения;

обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие и контроль выполнения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в муниципальном районе.

  - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципальных учреждений включает в себя следующие показатели:

    - Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий и помещений

Цель и задачи мероприятия: повышение эффективности использования электрической энергии в муниципальных учреждениях за счет ее более экономного потребления.

Проведение мероприятия предполагает:

проведение в муниципальных учреждениях мер по замене ламп накаливания 
(с поэтапным их запретом в соответствии с положениями Федерального закона № 261-ФЗ) на энергоэффективные световые устройства;

повышение энергоэффективности систем освещения, проводимых энергосервисными компаниями, за счет:

сокращения области применения ламп накаливания и замена их энергоэффективными;

перехода на другой тип источника света с более высокой светоотдачей;

замены люминесцентных ламп на лампы того же типоразмера меньшей мощности 
(18 Вт вместо 20, 36 Вт вместо 40, 65 Вт вместо 80);

применения энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) газоразрядных ламп и др.

Исполнители и участники: администрация Чернушинского муниципального района,  администрации поселений, структурные подразделения администрации Чернушинского муниципального района, муниципальные учреждения, энергосервисные компании.

Экономическая эффективность.

В результате реализации данного мероприятия в муниципальных учреждениях будет заменено 6729 ламп накаливания. По экспертной оценке, эффективность проведения данного мероприятия оценивается окупаемостью вложенных средств сроком 1,2 года.

    - Содействие в разработке и реализации муниципальными учреждениями программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Цель и задачи мероприятия – повышение эффективности использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях за счет разработки и реализации каждым учреждением программы мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Такая программа должна быть направлена на реализацию требований статьи 24 Федерального закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" о необходимости обеспечения бюджетными учреждениями снижения в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на 15 % от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %.

Проведение мероприятия предполагает:

содействие в разработке и реализации программ энергосбережения, содержащих конкретные меры, предполагаемые к проведению энергосервисной компанией в соответствии с заключенными контрактами, в том числе такие как:

снижение тепловых потерь через оконные проемы путем установки третьего стекла или светопрозрачной пленки в межрамном пространстве окон;

улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков;

снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка теплоотражателей за радиатором;

снижение потребления за счет оптимизации расходов и регулирования температуры (в том числе за счет установки систем автоматического регулирования потребления тепла);

составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем отопления, горячего водоснабжения, периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением;

применение экономичной водоразборной арматуры;

организацию учета, мониторинг, систематизацию и обновление данных, касающихся потребления энергоресурсов в соответствии с требованиями государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования и др.

Исполнители и участники: администрация Чернушинского муниципального района,  администрации поселений, структурные подразделения администрации Чернушинского муниципального района, муниципальные учреждения, энергосервисные компании.

Механизм реализации программных мероприятий:

оказание методической помощи в подготовке указанных программ;

проведение семинаров, разъяснительных и иных мероприятий с руководством краевых и муниципальных учреждений, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения и др.;

нормативное закрепление в учредительных документах учреждений и организаций, положениях, приказах, должностных инструкциях требований по учету систематизации данных о потреблении энергоресурсов и энергосбережении.

Затраты на реализацию мероприятия осуществляются в пределах текущего финансирования - на выполнение функций соответствующего органа местного самоуправления.

Экономическая эффективность.

Реализация этого комплекса мер в бюджетной сфере позволит уменьшить объем потребляемых ресурсов муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях на 15 % к 2015 году.

    - Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению 
частных инвестиций в целях их реализации

Цель и задачи мероприятия – повышение эффективности использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях за счет реализации энергосервисных контрактов.

Проведение мероприятия предполагает:

проведение семинаров, разъяснительной работы среди руководителей муниципальных учреждений о возможности заключения энергосервисных контрактов, их характеристиках и особенностях закупки энергосервисных услуг;

Исполнители и участники: администрация Чернушинского муниципального района,  администрации поселений, структурные подразделения администрации Чернушинского муниципального района, муниципальные учреждения, энергосервисные компании.

Механизм реализации программных мероприятий:

проведение уполномоченными органами местного самоуправления организационной и разъяснительной деятельности;

разработка правовых и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований муниципального района, гарантирующих выплаты по энергосервисным контрактам в случае достижения целевого показателя экономии ресурсов.

Затраты на реализацию мероприятия осуществляются в пределах текущего финансирования на выполнение полномочий соответствующего органа местного самоуправления.

Экономическая эффективность.

Реализация этого комплекса мер в бюджетной сфере позволит уменьшить объем потребляемых ресурсов муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях на 15% к 2015 году.

    - Государственная поддержка разработки и реализации проектов повышения тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений муниципальных учреждений

Цель и задачи мероприятия – повышение эффективности использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Исполнители и участники: администрация Чернушинского муниципального района,  администрации поселений, структурные подразделения администрации Чернушинского муниципального района, муниципальные учреждения, энергосервисные компании.

Механизм реализации программных мероприятий:

размещение заказа на подготовку и реализацию инвестиционного проекта для муниципальных нужд;

Экономическая эффективность.

По расчетам специалистов, реконструкция зданий с утеплением наружных стен позволяет снизить потребление тепловой энергии как минимум на 10-15 %.

Если сократить утечку тепла в многоэтажном здании через окна, стены, крыши, подвалы и вентиляцию, можно сэкономить до 30 % тепла. При этом основные капитальные затраты при утеплении стен связаны не собственно с утеплителем или работами по его установке, а с декоративно-защитным фасадным покрытием.

    - Введение в условия конкурсной документации при закупке товаров для муниципальных нужд требований закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности для муниципальных  учреждений

Цель и задачи мероприятия – повышение энергоэффективности используемого в муниципальных учреждениях оборудования.

Проведение мероприятия предполагает:

включение в соответствии с действующим законодательством в конкурсную документацию при проведении закупок для муниципальных нужд товаров, работ и услуг требований учета их энергетической эффективности.

Исполнители: администрация Чернушинского муниципального района, администрации городского и сельских поселений.

Механизм реализации программных мероприятий:

осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности при размещении заказов для муниципальных нужд на территории Чернушинского муниципального района.

Затраты на реализацию мероприятия осуществляются в рамках текущего финансирования на выполнение функций соответствующего структурного подразделения администрации Чернушинского муниципального района, администрации городского и сельских поселений.

Экономическая эффективность.

Эффект от реализации мероприятия заключается в сокращении эксплуатационных расходов будущих периодов на 3-7 % от общих расходов на энергетические ресурсы.

  - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

    - Содействие проведению добровольных энергетических обследований жилых зданий

Цель и задачи мероприятия – выявление резервов повышения энергоэффективности жилых зданий, строений, сооружений путем сбора и анализа информации об их энергопотреблении, в том числе ранжирование зданий по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.

Проведение мероприятия предполагает:

проведение энергетического аудита, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

представление энергетических паспортов;

ранжирование жилых зданий по уровню энергоэффективности, выявление жилых зданий, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности;

размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.

Исполнители и участники: администрация Чернушинского муниципального района,  администрации поселений, структурные подразделения администрации Чернушинского муниципального района, члены саморегулируемых организаций в области энергетического обследования, осуществляющие энергетические обследования.

Механизм реализации программного мероприятия:

проведение административно-контрольных мероприятий администрациями поселений Чернушинского муниципального района;

научно-методическое сопровождение деятельности членов саморегулируемых организаций в области энергетического обследования и заключения энергосервисных контрактов;

проведение семинаров, разъяснительной работы по вопросам организации и содействия проведению энергетических обследований жилых зданий на территории муниципального образования.

обеспечение открытости и доступности для населения данных о потреблении энергоресурсов, об экономии и финансовых результатах по объектам жилого фонда.

Затраты на реализацию мероприятия осуществляются в рамках текущего финансирования на выполнение функций соответствующего органа местного самоуправления.

Экономическая эффективность.

Основной экономический эффект от проведения энергоаудита последует от внедрения предложенных энергосберегающих мероприятий. Только на основании достоверных результатов после проведенного энергетического обследования, возможно составить конкретный, а не примерный перечень энергосберегающих мероприятий, качественный энергосервисный контракт. Также, на основе полученных измерений и создания доказательной базы изменившейся структуры потребления возможно заключить новые договоры на поставку тепла, электроэнергии, газа, воды и водоотведения, которые позволят изменить договорные значения, производить расчеты за поставку энергоресурсов и воды по фактическому потреблению, следовательно, и затраты населения будут складываться в зависимости от фактического потребления энергоресурсов.

Обеспечение открытости данных для любого потребителя энергоресурсов, как по своему объекту жилого фонда, так и по любому другому будет являться значительным стимулом к экономии ресурсов при потреблении их населением, сильным аргументом мотивации к энергобережливому поведению потребителей.

    - Содействие оснащению жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергоснабжения, подомовыми и поквартирными коммерческими приборами учета

Цель и задачи мероприятия – организовать повсеместный учет потребления энергоресурсов в жилищном секторе с целью изменения потребительского поведения населения на энергосберегающее.

Проведение мероприятия предполагает:

проведение необходимых организационных и финансовых мер, стимулирующих установку общедомовых и индивидуальных (поквартирных) приборов учета потребления электрической, тепловой энергии, природного газа и воды в жилищном секторе.

Исполнители: администрация Чернушинского муниципального района,  администрации поселений, структурные подразделения администрации Чернушинского муниципального района, муниципальные предприятия, собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, подключенных к центральным системам снабжения энергетическим ресурсами, ресурсоснабжающие  и иные организации.

Механизм реализации мероприятия связан с финансовыми и организационно-правовыми инструментами государственной поддержки.

Финансовые инструменты включают выделение иных межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам за счет средств краевого бюджета для софинансирования расходов по установке общедомовых приборов учета в домах жилого фонда, подключенных к центральным системам снабжения энергетическим ресурсами, расположенных на территории муниципального образования, в размере не более 30 % затрат при условии:

наличия утвержденной программы муниципального района  по энергосбережению,

выделения жильцами дома до 40 % средств на установку указанных приборов учета.

В ветхих домах низкой этажности, где срок окупаемости общедомового прибора значительно выше средней величины по муниципальному образованию,  размер субсидии из краевого бюджета может составлять до 90 %, и регулируется нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

Организационно-правовые инструменты реализации мероприятия на основании нормативного правового акта Правительства Пермского края, регламентирующего порядок и условия выделения указанных видов субсидий, включают:

обязательность требований к диспетчеризации и автоматической передаче данных в информационную систему в области энергосбережения при установке приборов за счет выделенных субсидий;

сбор заявок от собственников помещений на получение субсидий,

Экономическая эффективность.

Одна из основных проблем реформирования жилищно-коммунального хозяйства – рост стоимости услуг вне зависимости от качества их предоставления. Установка общедомовых приборов коммерческого учета – первый шаг к снижению расходов собственников на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, мотивация развития системы учета будет способствовать созданию системы, позволяющей учесть интересы участвующих сторон.

социальная стабильность;

экономия энергоресурсов за счет организации полного коммерческого учета тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды на вводах инженерных сетей в многоквартирные дома;

уменьшение финансового давления на бюджет.

оплата за фактически потребляемые коммунальные услуги, экономия энергоресурсов;

возможность управлять потреблением энергоресурсов на уровне многоквартирного дома.

безубыточность работы по договорам предоставления коммунальных услуг населению, вхождение в сферу учета ресурсов, вложение средств и получение прибыли.

финансовые поступления ресурсоснабжающим предприятиям за отпущенные объемы ресурсов.

Сами по себе приборы учета экономию не дают, однако они фиксируют фактический расход воды, количество потребляемой энергии и стимулируют потребителей к бережному использованию энерговодоресурсов. Опыт внедрения приборов учета показывает, что фактический расход после установки приборов снижается на 10-30 % по сравнению с нормативным значением. Экономия денежных средств на оплату услуг отопления и водоснабжения в среднем составляет 10-30 %.  Срок окупаемости установки приборов учета тепла в большинстве случаев не превышает 2-х отопительных сезонов, приборы учета воды окупаются примерно за 2-4 года.

- Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется за счет следующих финансовых  источников (таблица 4):

муниципальных бюджетов муниципальных образований Чернушинского района,

внебюджетных источников.

Таблица 4

Финансовые источники реализации Программы

| Источник | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Муниципальный бюджет | 8160,051 | 2239,561 | 3004,77 | 2915,72 |
| Бюджеты поселений | 609,898 | 142,498 | 241,82 | 225,58 |
| Внебюджетные источники | 42643,17 | 30173,87 | 6890 | 5579,3 |
| Итого | 51413,119 | 32555,929 | 10136,59 | 8720,6 |

Для софинансирования проектов Программы могут быть привлечены средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках национальных приоритетных проектов на приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы, других федеральных целевых программ, содержащих мероприятия по энергоэффективности муниципальных объектов, а также средства внебюджетных источников. В указанных случаях привлечение дополнительных средств предполагает наличие соответствующих соглашений, после чего эти расходы будут учтены в ежегодно утверждаемых объемах финансирования мероприятий Программы.

Софинансирование мероприятий за счет средств краевого бюджета осуществляется после разработки и принятия нормативного правового акта, регулирующего порядок и условия их софинансирования за счет средств краевого бюджета.

- Механизм управления реализацией Программы, 
формы контроля за реализацией Программы

8.1 Ответственным координатором Программы является первый заместитель главы  по инфраструктуре и управлению ресурсами, который в рамках своей компетенции:

осуществляет общее руководство и контроль за реализацией Программы;

несет ответственность за достижение поставленных целей и задач путем реализации Программы, обеспечение целевых показателей;

утверждает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации Программы;

осуществляет оперативное управление Программой и координацию исполнения мероприятий Программы;

осуществляет систематический контроль за исполнением Программы

8.2 Отдел развития отраслей промышленности:

выявляет отклонения фактических результатов от плановых, устанавливает причины отклонений и определяет меры по их устранению;

готовит информационные справки и аналитические доклады о ходе реализации Программы.

готовит предложения (в случае необходимости) по корректировке Программы и действиям, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации Программы;

составляет сводный отчет о ходе исполнения Программы.

8.3 Исполнителями  Программы являются:

Администрация Чернушинского муниципального района и структурные подразделения;

администрации поселений;

муниципальные учреждения и организации;

члены саморегулируемых организаций в области энергетического обследования, осуществляющие добровольные и обязательные энергетические обследования;

энергосервисные компании;

ресурсоснабжающие организации;

собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, подключенных к центральным системам снабжения энергетическими ресурсами;

хозяйствующие субъекты различных форм собственности в соответствии с действующим законодательством;

организации, выбираемые в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;

Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий и внедрение рыночных механизмов развития энергосбережения (далее –  механизмы), предусмотренных Программой на основе:

муниципальных контрактов, заключаемых исполнителями Программы с участниками отдельных мероприятий;

путем бюджетного финансирования участников Программы в соответствии с бюджетной росписью;

путем предоставления субсидий участникам Программы в порядке, установленном Правительством Пермского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края;

принятия необходимых для реализации мероприятий правовых актов.

- Контроль за реализацией Программы

Реализация  Программы осуществляется путем выполнения предусмотренных мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений конечных результатов целевой программы.

- Закупка и поставка продукции (услуг) в целях реализации мероприятий Программы осуществляются на основании норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд".

- Руководитель  Программы несет полную ответственность за достижение в процессе реализации целей и задач целевой программы.

- Руководитель  Программы проводит мониторинг реализации целевой программы.

- Порядок проведения и критерии оценки эффективности Программы устанавливаются нормативным правовым актом муниципального района.

Ежегодный мониторинг реализации  программы осуществляется в соответствии с порядком проведения и оценки эффективности Программы.

- Отчет о проведении ежегодного мониторинга реализации Программы представляется для рассмотрения главе муниципального района.

- По результатам ежегодного мониторинга в Программу могут быть внесены изменения.

- Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств осуществляют Земское Собрание Чернушинского муниципального района, Контрольно-счетная палата Чернушинского муниципального района.

- Показатели и результаты оценки
ожидаемой эффективности  Программы

Основные целевые показатели, рассчитанные до 2020 года, определенные с учетом предлагаемых к реализации типовых мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» рассчитаны на основании следующих данных:

Таблица 5  Информация для расчета целевых показателей

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2009 год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Муниципальный продукт | млрд.руб. | 12410,70 | 22000 | 24000 | 24500 | 25000 | 25500 | 25700 | 26000 |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс.т.у.т. | 58747,79 | 59885 | 60620,4 | 61849,66 | 63040,5 | 64219,06 | 65446,74 | 66741,96 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 72559 | 72500 | 72850 | 73100 | 73400 | 73600 | 74200 | 75350 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 200 | 180 | 180 | 180 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| 5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 4120 | 3300 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 17433 | 21000 | 21600 | 22600 | 23600 | 24600 | 25600 | 26600 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 72559 | 72500 | 72850 | 73100 | 73400 | 73600 | 74200 | 75350 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 35 | 70 | 82 | 95 | 116 | 130 | 142 | 145 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 713 | 1941 | 2430 | 2760 | 2960 | 3260 | 3260 | 3260 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 14651 | 18200 | 18800 | 19800 | 20800 | 21800 | 22800 | 23800 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 1,43 | 4,20 | 4,80 | 5,30 | 5,8 | 6,4 | 7 | 7,7 |
| 12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 949,87 | 2000,00 | 2200,00 | 2420,00 | 2660 | 2900 | 3200 | 3550 |
| 13 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м. | 22,04 | 29,00 | 32,00 | 35,00 | 38 | 42 | 45 | 49 |
| 14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 2141 | 3800 | 4180 | 4600 | 5050 | 5550 | 6100 | 6700 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 29720 | 26748 | 26748 | 26793 | 26793 | 26793 | 26793 | 26793 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн.руб. | 0 | 32988,81 | 9321,67 | 6529,63 |  |  |  |  |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн.руб. | 0 | 30173,87 | 6890 | 5579,3 |  |  |  |  |
| 19 | Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 11793 | 19514 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 20 | Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 46191 | 73048 | 73048 | 73048 | 73048 | 73048 | 73048 | 73048 |
| 21 | Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 33733 | 10788 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 22 | Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 64361 | 37600 | 37600 | 37600 | 37600 | 37600 | 37600 | 37600 |
| 23 | Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 63698 | 60990 | 80000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 2356 | 2321 | 2733 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 |
| 25 | Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 48430 | 50274 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 1592 | 912 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 8524273 | 6500000 | 6550000 | 6600000 | 6700000 | 6750000 | 6800000 | 6850000 |
| 28 | Площадь МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 105051 | 135225 | 135225 | 135225 | 135225 | 135225 | 135225 | 135225 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Площадь МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) МУ МО | тыс. куб.м. | 556 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 556 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Общее количество МУ | шт. | 88 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 37 | Количество МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 19654758 | 18100000 | 18300000 | 18400000 | 18500000 | 18600000 | 19100000 | 20100000 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 19654758 | 18100000 | 18300000 | 18400000 | 18500000 | 18600000 | 19100000 | 20100000 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | 13317940 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 16900000 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 13020940 | 14500000 | 15000000 | 15100000 | 15200000 | 15500000 | 16000000 | 16500000 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 13317940 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 16900000 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО | Гкал | 129587 | 125300 | 125300 | 125300 | 125300 | 125300 | 125300 | 125300 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 7026 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 90000 | 100000 | 100000 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 129382 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 7026 | 15100 | 15500 | 16000 | 17000 | 18000 | 20000 | 25000 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 451536 | 316500 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 96252 | 30000 | 50000 | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб.м. | 643931 | 1042000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 29001 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | 350000 |
| 58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 179000 | 350000 | 450000 | 700000 | 800000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.куб.м. | 2782 | 4200 | 4700 | 5200 | 5700 | 6200 | 6700 | 7200 |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | 2782 | 4200 | 4700 | 5200 | 5700 | 6200 | 6700 | 7200 |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс.куб.м. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Число жилых домов, МО | шт. | 8205 | 8900 | 8920 | 8950 | 8970 | 8990 | 9000 | 9050 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 50 | 55 | 70 |
| 65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 31440 | 155640 | 201220 | 280920 | 289220 | 289220 | 331220 | 331220 |
| 66 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 440456 | 390578 | 345000 | 300000 | 207000 | 160000 | 115000 | 115000 |
| 67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 366417 | 180000 | 250000 | 400000 | 500000 | 650000 | 650000 | 650000 |
| 68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 395093 | 470000 | 400000 | 250000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 69 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 948800 | 993200 | 995000 | 998000 | 1001000 | 1003000 | 1004000 | 1010000 |
| 70 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 48480 | 140000 | 160000 | 170000 | 190000 | 200000 | 220000 | 240000 |
| 72 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 413296 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 |
| 74 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 35560199 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 |
| 75 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | 37544 | 40300 | 40300 | 40300 | 40300 | 40300 | 40300 | 40300 |
| 76 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 1213008 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 |
| 77 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 3352000 | 6040000 | 6040000 | 6040000 | 6040000 | 6040000 | 6040000 | 6040000 |

Целевые показатели включают следующие индикаторы (таблица 6):

Таблица 6.  Перечень целевых показателей

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула (данные из Приложения 2) | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 базовый год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | п.2/п.1. | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.7/п.3)*100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.8/п.4)*100% | 17% | 39% | 46% | 53% | 64% | 72% | 79% | 80% |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п.9/п.5)*100% | 17% | 59% | 75% | 85% | 91% | 100% | 100% | 100% |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п.10/п.6)*100% | 84% | 87% | 87% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п.18/п.17)*100% | 0% | 91,5 | 74 | 85,4 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.3.(2007) | 0 | 30835 | 5226 | 5262 | 122 | 176 | -726 | -1420 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п.11.(2007) | 0 | 129506 | 21947 | 22101 | 585 | 933 | -4212 | -9091 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.4.(2007) | 0 | 76 | 13 | 13 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п.12.(2007) | 0 | 152984,62 | 25948 | 26129 | 663 | 1051 | -4745 | -10091 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.5.(2007) | 0 | 1751 | 238 | 240 | 5 | 8 | -32 | -63 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п.13.(2007) | 0 | 38586 | 6898 | 6946 | 175 | 275 | -1226 | -2642 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.6.(2007) | 0 | 7408 | 1514 | 1524 | 36 | 54 | -233 | -475 |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п.14.(2007) | 0 | 15858019 | 5751728 | 5791986 | 151174,1 | 250437 | -1179018 | -2634971,4 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| С.1. | Уд.расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | п.19./п.20. | 0,255 | 0,267 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| С.2. | Уд.расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | п.21./п.22. | 0,524 | 0,287 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.1.(n+1) - C.1.(n) | 0,000 | 0,012 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.2.(n+1) - C.2.(n) | 0,000 | -0,237 | -0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.6. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. | 2,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| С.7. | Уд.расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | п.23./п.24. | 27,04 | 26,28 | 29,27 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 |
| С.8. | Уд.расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | п.25/п.26. | 30,42 | 55,13 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | С.7.(n+1) - C.7.(n) | 0,00 | -0,76 | 2,99 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.10. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | С.8.(n+1) - C.8.(n) | 0,00 | 24,71 | 4,88 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.11. | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.8./С.7. | 1,13 | 2,10 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | п.27./п.28. | 81,14 | 48,07 | 48,44 | 48,81 | 49,55 | 49,92 | 50,29 | 50,66 |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | п.27./(п.27.+п.29.) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | п.19./(п.19.+п.21.)*100% | 26% | 64% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории МО | % | п.23./(п.23.+п.25.)*100% | 57% | 55% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МУ на территории МО | - | (п.32./п.31.)*100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п.38. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п.40/п.39. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.46./п.45.)*100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.48./п.47.)*100% | 98% | 86% | 89% | 89% | 90% | 92% | 95% | 98% |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.49./п.47.)*100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (п.51./п.50.)*100% | 5% | 32% | 40% | 48% | 64% | 72% | 80% | 80% |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.53./п.54.)*100% | 2% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 8% |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.55./п.54.)*100% | 21% | 9% | 17% | 33% | 67% | 100% | 100% | 100% |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.57./п.56.)*100% | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.58./п.56.)*100% | 28% | 34% | 45% | 70% | 80% | 100% | 100% | 100% |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.60./п.59.)*100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (п.62./п.61.)*100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п.64. | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 50 | 55 | 70 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п.64./п.63.)*100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.51.+п.53.)/п.65. | 0,447 | 0,354 | 0,326 | 0,271 | 0,335 | 0,373 | 0,362 | 0,377 |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50.-п.51)./п.66. | 0,278 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,219 | 0,221 | 0,220 | 0,220 |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п.55+п.57.)/п.67. | 0,342 | 0,444 | 0,600 | 0,625 | 0,800 | 0,846 | 0,923 | 1,000 |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | (п.54-п.55.)/п.68. | 0,899 | 0,610 | 0,625 | 0,800 | 0,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.46+п.47.)/п.69. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.45-п.46.)/п.71. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | п.60/п.71. | 0,057 | 0,030 | 0,029 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,030 |
| D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | п.61./п.72. | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | Е.3.(n+1) -Е.3.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | Е.4.(n+1) -Е.4.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | Е.5.(n+1) -Е.5.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | Е.6.(n+1) -Е.6.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Text boxes

1758

28.10.2013