ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУДЫМКАРА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

07.12.2010                                                                                                            № 1285

Об утверждении муниципальной программы по энергосбережению и энергетической эффективности в г.Кудымкаре

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Уставом муниципального образования «Городской округ - города Кудымкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить прилагаемую Целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на территории муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2010-2013 годы.

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам управления ресурсами и развитию инфраструктуры и ЖКХ Киселева В.И.

Глава Администрации   	                                                     Б.К.Соколов

Утверждена

постановлением главы

Администрации г.Кудымкара

от  07.12.2010 № 1285

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - ГОРОД КУДЫМКАР" НА 2011-2013 ГОДЫ

РАЗДЕЛ 1.

ПАСПОРТ

Целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Городской округ - город Кудымкар» на 2011-2013 годы»

| Наименование Программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Городской округ - город Кудымкар» на 2011-2013 годы» |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление главы Администрации города Кудымкара Пермского края от 23.01.2009 № 30 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» Постановление главы Администрации города Кудымкара Пермского края от 09.08.2010 № 810 «О создании комиссии по разработке муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городе Кудымкаре» |  |
| Основные разработчики Программы | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ Администрации города Кудымкара |  |
| Исполнители Программы | Предприятия коммунального комплекса, муниципальные бюджетные учреждения. |  |
| Цель Программы | 1. Повышение эффективности использования энергоресурсов, 2. Снижение бюджетных затрат на энергоресурсы, 3. Снижение себестоимости производства и распределения коммунальных услуг на предприятиях коммунального комплекса, 4. Снижение затрат потребителей на оплату потребляемых коммунальных услуг. |  |
| Задачи Программы | 1. Организация учета и контроля потребляемых энергоресурсов; 2. Организация проведения обязательных энергетических обследований; 3. Создание экономических механизмов энергосберегающей деятельности; 4. Пропаганда энергосбережения; 5. Обучение и подготовка персонала предприятий сферы ЖКХ; 6. Обеспечение выполнения включенных в состав программы инвестиционных проектов. |  |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013 годы. |  |
| Перечень основных мероприятий | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда; Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры; Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях бюджетной сферы города Кудымкара. |  |
| Объемы и источники финансирования | Всего: 55319,57 тыс.рублей, в том числе: Местный бюджет – 9281,4 тыс.рублей; Краевой бюджет (на условиях софинансирования) – 21031,17 тыс.рублей; Средства предприятий коммунального комплекса – 25007,0 тыс.рублей В том числе по годам: 2011 год всего 27920,19 тыс. рублей Местный бюджет 3147,8 тыс. рублей Краевой бюджет -7010,39 тыс. рублей; Средства предприятий коммунального комплекса – 17762,0 тыс. рублей; 2012 год всего 11357,19 тыс. рублей Местный бюджет 2816,8 тыс. рублей Краевой бюджет -7010,39 тыс. рублей; Средства предприятий коммунального комплекса – 1530,0 тыс. рублей; 2013 год всего 16042,19 тыс. рублей Местный бюджет 3316,8 тыс. рублей Краевой бюджет -5715,0 тыс. рублей; Средства предприятий коммунального комплекса – 17762,0 тыс. рублей |  |
| Ожидаемые конечные результаты | Снижение энергозатрат в 2013году: э/энергия на - 716558 кВт в год. т/энергия на -4822,12 Гк в год. Ежегодная экономия местного бюджета – 12,35% (3011,836 т.руб) |  |
| Координатор программы | Заместитель главы по вопросам управления ресурсами и развития инфраструктуры и ЖКХ Киселев В.И. |  |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет координатор. Отчет о выполнении программы представлять ежеквартально первому заместителю главы Администрации города Кудымкара А.А.Логвиненко, ежегодный отчет о ходе реализации Программы представлять главе Администрации г.Кудымкара. |  |

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

2.1 Правовое основание разработки программы

Основой для написания Программы явились:

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ-261);

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Концепция долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2015 годы»;

Постановление Правительства Пермского края от 11.02.2009 № 63-п «О разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ».

Постановление главы Администрации города Кудымкара от 23.01.2009 № 30 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных   целевых программ муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар».

2.2 Необходимость разработки и реализации городской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании    «Городской округ - город Кудымкар» на 2011-2013 годы»

1.	Необходимостью снижения затрат потребителей (жители города) на оплату    потребляемых коммунальных услуг.

2.	Необходимостью снижения себестоимости производства и распределения коммунальных услуг на предприятиях коммунального комплекса города.

3.	Необходимостью рационального использования  бюджетных средств направляемых на оплату ТЭР (топливно-энергетические ресурсы) для социальной сферы.

4.	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями реализации программы являются:

1. Повышение эффективности использования энергоресурсов,

2. Снижение бюджетных затрат на энергоресурсы,

3. Снижение себестоимости производства и распределения коммунальных услуг на предприятиях коммунального комплекса.

4. Снижение затрат потребителей на оплату потребляемых коммунальных услуг. Задачами реализации программы являются:

1. Организация учета всех потребляемых энергоресурсов;

2. Организация проведения обязательных энергетических обследований;

3.Создание экономических механизмов энергосберегающей деятельности;

4. Пропаганда энергосбережения;

5. Обучение и подготовка персонала предприятий сферы ЖКХ;

6. Обеспечение выполнения включенных в состав программы инвестиционных проектов.

РАЗДЕЛ 4.  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2011-2013 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается. Итогом реализации программы будут являться:

1. Снижение энергозатрат в 2013 году:

э/энергия- 716558 кВт в год.

т/энергия -4822,12 Гк в год.

2. Ежегодная экономия в местном бюджете –12,35%

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица 1

| Источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе по годам |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Бюджет городского округа | 9281,4 | 3147,8 | 2816,8 | 3316,8 |
| Краевой бюджет (на условиях софинансирования) | 21031,17 | 7010,39 | 7010,39 | 7010,39 |
| Бюджеты предприятий коммунального комплекса | 25007,0 | 17762,0 | 1530,0 | 5715,0 |
| Всего | 55319,57 | 27920,19 | 11357,19 | 16042,19 |

РАЗДЕЛ 6.  МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Для снижения затрат жителей города на оплату потребляемых коммунальных услуг, необходимо оснастить дома муниципального жилого фонда общедомовыми и внутриквартирными приборами учета.

По сокращению нерационального использования электрической энергии в местах общего пользования жилых многоквартирных домов, необходимо провести реконструкцию подъездного освещения (установка энергосберегающих ламп и датчиков движения).

2.  Для снижения себестоимости производства и распределения коммунальных услуг на предприятиях коммунального комплекса города необходимо:

2.1.Тепловые сети.

Снизить затраты на производство и транспортировку тепловой энергии:

произвести реконструкцию котельной № 3 (микрорайон Больничный городок) с  установкой третьего водогрейного котла на природном  газе;

произвести закольцовку тепловой сети от котельной № 8 до котельной № 3;

произвести замену сетевых насосов на менее энергопотребляющие в котельной №5;

2.2	Водоснабжение и водоотведение.

Для снижения себестоимости водоснабжения и водоотведения необходимо:

произвести замену глубинных насосов скважин № 1, 4, 5;

установить узлы учета воды у населения;

произвести замену сетей водоводов;

установить энергосберегающие лампы на предприятии.

3. Затраты городского бюджета за 2009г. на коммунальные услуги составили-24390,6 в т.ч.:

- Отопление-15663,2 тыс.руб.

- Водоснабжение- 2267,1тыс.руб.

- Электроснабжение- 6460,3 тыс.руб.

Для снижения потерь тепла необходимо произвести дополнительное утепление покрытий при производстве капитальных ремонтов кровель, замену деревянных оконных блоков на стеклопакеты в учреждениях социальной сферы. При отсутствии, необходимо установить приборы учета.

Чтобы снизить затраты бюджетных средств на электропотребление необходимо:

- Заменить лампы накаливания на энергосберегающие

- Произвести замену светильников уличного освещения  с лампами ДРЛ на ДНаТ или на светодиодные светильники.

6.1    Перечень мероприятий по реализации программы

6.1.1 Мероприятия по энергосбережению в жилищном секторе, исполнитель ОАО «Кудымкарское коммунальное предприятие».

Таблица 2

Замена ламп накаливания Р=100Вт на энергосберегающие лампы Р=25 Вт в подъездах многоквартирных домов (1751 штук)

| Год | Объект | Кол. шт. | Сокращение потерь КВт. | Экономия тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 2011 | МКД | 501 | 39092 | 88,348 | 80,200 | 80,200 |
| 2012 | МКД | 625 | 87835 | 198,508 | 100,000 | 100,000 |
| 2013 | МКД | 625 | 136579 | 308,670 | 100,000 | 100,000 |
|  | ВСЕГО 2011-2013г. | 1751 | 263506 | 595,526 | 280,200 | 280,200 |

Таблица 3

Установка датчиков движения в подъездах многоквартирных домов (380штук)

| Год | Объект | Кол. шт. | Сокращение потерь КВт. | Экономия тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 2011 | МКД | 130 | 19546 | 44,174 | 52,000 | 52,000 |
| 2012 | МКД | 125 | 43917 | 99,254 | 50,000 | 50,000 |
| 2013 | МКД | 125 | 6887 | 154,33 | 50,000 | 50,000 |
|  | ВСЕГО 2011-2013г. | 380 | 70350 | 297,758 | 152,000 | 152,000 |

Таблица 4

Замена деревянных оконных блоков с теплопотерями q=135Вт/м2  на м/пластиковые стеклопакеты q=77Вт/м2 в местах общего пользования МКД 236/373 шт./м2

| Год | Объект | Кол. шт./м2 | Сокращение потерь ГКал. | Экономия тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 2011 | МКД | 66/ 105 | 30,24 | 35,470 | 393,500 | 393,500 |
| 2012 | МКД | 85/ 134 | 68,66 | 80,540 | 500,000 | 500,000 |
| 2013 | МКД | 85/ 134 | 107,12 | 125,649 | 500,000 | 500,000 |
|  | ВСЕГО 2011-2013г. |  | 206,02 | 241,659 | 1393,500 | 1393,500 |

Таблица 3

Установка датчиков движения в подъездах многоквартирных домов (380штук)

Таблица 4

Замена деревянных оконных блоков с теплопотерями q=135Вт/м2  на м/пластиковые стеклопакеты q=77Вт/м2 в местах общего пользования МКД 236/373 шт./м2

6.1.2 Мероприятия  по энергосбережению муниципальных источников тепла и теплосетей, исполнитель УМП «Кудымкарские городские тепловые сети»

Таблица 5

| Год | Объект | Шт. | Сокращение потерь КВт. | Экономия тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 2011 | Замена ламп накаливания Р=100Вт на энергосберегающие Р=25Вт. 780шт. | 156 | 4500 | 13,770 | 25,000 | 25,000 |
| 2012 |  | 312 | 13500 | 41,310 | 50,000 | 50,000 |
| 2013 |  | 312 | 22500 | 68,850 | 50,000 | 50,000 |
| 2011 | Замена светильников наружнего освещения ДРЛ Р=2,5Квт на ДНаТ Р=1,5Квт. 20 шт. | 10 | 3360 | 10,280 | 25,000 | 25,000 |
| 2012 |  | 10 | 6720 | 20,563 | 25,000 | 25,000 |
| 2013 |  | - | 6720 | 20,563 | - | - |
| 2012 | Замена сетевых насосов с мощностью Р= 90 КВт на насосы WILO с номинальной мощностью Р= 75 КВт на котельной №5 2шт. | 2 | 172800 | 528,770 | 250,000 | 250,000 |
| 2013 |  | - | 172800 | 528,770 | - | - |
| 2013 | Замена рециркуляционных насосовР=3КВТ, на вертикальные Р=1,5КВт 3шт. | 2 | 30240 | 92,534 | 930,000 | 930,000 |
| 2011 | Всего: |  | 7860 | 24,050 | 50,000 | 50,000 |
| 2012 |  |  | 193020 | 590,643 | 325,000 | 325,000 |
| 2013 |  |  | 232260 | 710,717 | 980,000 | 980,000 |
|  | Всего: 2011-2013г. |  | 433140 | 1325,410 | 1305,00 |  |

Таблица 6

| Год | Объект | м | Сокращение потерь ГКал. | Экономия тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 2011 | Замена тепловой сети с применением труб в ППУ изоляции в бесканальном исполнении Ду-108мм к зданию кинотеатра, ул.Гагарина, 11, 59м | 59 | 36 | 42,228 | 296,0 | 296,0 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 36 | 442,228 | - | - |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 36 | 42,228 | - | - |
| 2011 | Замена тепловой сети с применением труб в ППУ изоляции в бесканальном исполнении Ду-375мм от ул.Герцена до ТК-9-3 по ул.Революционная, 355м | 355 | 214 | 251,044 | 9800,0 | 9800,0 |
|  |  | - | 214 | 251,044 | - | - |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 214 | 251,044 | - | - |
| 2013 | Замена тепловой сети с применением труб в ППУ изоляции в бесканальном исполнении от ТК-14 до ТК-15 ул.Строителей Ду273мм Ду219мм, | 160, 132,3 | 176 | 206,448 | 4055,0 | 4055,0 |
| 2011 | Всего: |  | 250 | 251,044 | 10096,0 | 10096,0 |
| 2012 |  |  | 250 | 251,044 | - | - |
| 2013 |  |  | 426 | 457,492 | 4055,0 | 4055,0 |
|  | Всего: 2011-2013г. |  | 926 | 959,580 | 14151,0 | 14151,0 |

6.1.2.1 Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар" (2011-2013 год).

Источники тепла и тепловые сети.

Таблица 7

| Год | Объект | ГКал | Сокращение потерь ГКал. | Экономия (тыс. руб.) | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Собст. средства |
| 2011 | Закольцовка тепловой сети от котельной №8 до котельной № 3,уменьшение себестоимости 1Гкал. 1Гкал=3208руб 1Гкал=1188руб. 700м |  | - | - | - | - |
| 2012 |  | 700 | - | 3507,38 | - | - |
| 2013 |  | - | - | 3507,38 | - | - |
| 2011 | Реконструкция с переводом на газ котельной№3,ул.Больничный городок,10(установка 3 котла), 7,8ГКал | 7,8 | 2046 | 2400,0 | 6530,0 | 6530,0 |
| 2012 |  | - | 2046 | 2400,0 | - | - |
| 2013 |  | - | 2046 | 2400,0 | - | - |
| 2011 | Всего: |  | 2046 | - | 6530,0 | 6530,0 |
| 2012 |  |  | 2046 | 5907,38 | - | - |
| 2013 |  |  | 2046 | 5907,38 | - | - |
|  | Всего: 2011-2013г. |  | 6138 | 11814,76 | 6530,0 | 6530,0 |

6.1.3 Мероприятия по энергосбережению при обслуживании сетей уличного освещения, исполнитель  ОАО «Кудымкарские  электрические сети»

Таблица 8

| Год | Объект | Шт. | Сокращение потерь Квт. | Экономия тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города |
| 2011 | Замена светильников уличного освещения ДРЛ Р=250Вт на ДнаТ Р=150Вт 450 шт. | 150 | 16200 | 49,572 | 480,0 | 480,0 |
| 2012 |  | 150 | 32400 | 99,144 | 480,0 | 480,0 |
| 2013 |  | 150 | 48600 | 148,716 | 480,0 | 480,0 |
|  | Всего: 2011-2013г. |  | 97200 | 297,432 | 1440,0 | 1440,0 |

6.1.4  Мероприятия по энергосбережению, исполнитель ОАО «Кудымкарский водоканал»

Таблица 9

| Год | Объект | Шт | Сокращение потерь КВт. | Экономия тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства | Бюджет города |
| 2011 | Замена ламп накаливания Р=100Вт на энергосберегающие Р=25Вт, 480шт. | 226 | 7290 | 22,307 | 36,000 | 36,000 | - |
| 2012 |  | 187 | 13381 | 40,946 | 30,000 | 30,000 | - |
| 2013 |  | 187 | 19472 | 59,585 | 30,000 | 30,000 | - |
| 2011 | Замена светильников уличного освещения ДРЛ Р=250Вт на ДнаТ Р=150Вт 20 шт. | 10 | 3360 | 10,280 | 25,000 | 25,000 |  |
| 2012 |  | 10 | 6720 | 20,560 | 25,000 | 25,000 | - |
| 2013 |  | - | 6720 | 20,560 | - | - | - |
| 2011 | Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-63-110 Р=32Квт в СКВ.№5 на насос марки GRUNDFOS Р=26кВт 1шт. | 1 | 51840 | 158,630 | 500,000 | 500,000 | - |
| 2012 |  | - | 51840 | 158,630 | - | - | - |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 51840 | 158,630 | - | - | - |
| 2011 | Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-63-110 Р=32кВт в СКВ.№1на насос марки GRUNDFOS Р=26кВт | - | - | - | - | - | - |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 51840 | 158,630 | 500,000 | 500,000 | - |
|  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 51840 | 158,630 | - | - | - |
| 2013 | Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-63-150 Р=45Квт в СКВ.№4на насос марки GRUNDFOS Р=40кВт | 1 | 43200 | 132,190 | 500,00 | - | 500,000 |
| 2011 | ВСЕГО: |  | 62490 | 191,217 | 561,000 | 561,000 |  |
| 2012 |  |  | 103680 | 378,766 | 555,000 | 555,000 |  |
| 2013 |  |  | 173072 | 529,595 | 530,000 | 30,000 | 500,000 |
|  | ВСЕГО: 2011-2013г. |  | 339242 | 1099,578 | 1646,000 | 1146,00 | 500,000 |

6.1.5 Мероприятия по энергосбережению в социальной сфере, исполнители муниципальные бюджетные учреждения

Таблица 10

| Год | Объект | Шт. | Сокращение потерь КВт. | Экономия тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |
| 2011 | Замена ламп накаливания Р=100Вт на энергосберегающие лампы Р=25Вт 2069 шт. (приложение 1) | 2069 | 119160 | 364,630 | 331,000 | 331,000 |
| 2012 |  | - | 119160 | 364,630 | - | - |
| 2013 |  | - | 119160 | 364,630 | - | - |
|  | ВСЕГО 2011-2013г. |  | 357480 | 1093,890 | 331,000 | 331,000 |

Таблица 11

Замена деревянных оконных блоков с теплопотерями q=135Вт/м2  на м/пластиковые стеклопакеты q=77Вт/м2 1703/7816 шт./м2

| Год | Объект | Шт./ м2 | Сокращение потерь ГКал. | Экономия тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Городской бюджет 25% | Краевой бюджет 75% |
| 2011 | Замена деревянных оконных блоков с теплопотерями q=135Вт/м2 на м/пластиковые стеклопакеты q=77Вт/м2 1703/7816 шт./м2 | 568/ 2605 | 615 | 832,830 | 9347,19 | 2336,8 | 7010,39 |
|  |  | 568/ 2605 | 1537 | 1665,660 | 9347,18 | 2336,8 | 7010,39 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 568/ 2605 | 2243 | 2498,490 | 9347,18 | 2336,8 | 7010,39 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО 2011-2013г. |  | 4395 | 4996,98 | 28041,55 | 7010,4 | 21031,17 |

РАЗДЕЛ 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА  ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

Исполнители Программы определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно Исполнителями  Программы из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Выполнение работ по реализации программных мероприятий производится Исполнителями  Программы.

Исполнители Программы готовят и направляют координатору Программы:

-  в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежеквартальный отчет об исполнении Программы;

-  в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет об исполнении Программы за отчетный финансовый год.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность исполнителей, участвующих в Программе;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение  главе Администрации г.Кудымкара.

Координатор Программы на основании информации исполнителей представляет главе Администрации г.Кудымкара ежегодный отчет о ходе реализации Программы за отчетный год до 25 марта, следующего за отчетным годом.

РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Конечные результаты реализации Программы

- Ежегодная экономия с 2013 г. – 7664,208 тыс.руб.

- Экономия  2011-2013 г. – 22722,573 тыс. руб.

- Самоокупаемость программы – 7,5 лет

8.1 Эффективность реализации Программы в жилищном секторе

Таблица 12

Общая стоимость, ежегодное сокращение потерь, экономия 2011-2013гг. по энергосбережению в жилищном секторе ОАО «ККП»

| Год | Объект | Экономия тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе: |
|  |  |  |  | Собственные средства |
| 2011 | МКД | 167,992 | 525,700 | 525,700 |
| 2012 | МКД | 387,302 | 650,000 | 650,000 |
| 2013 | МКД | 588,619 | 650,000 | 650,000 |
|  | ВСЕГО 2011-2013г. | 1134,943 | 1825,700 | 1825,700 |

При замене деревянных оконных блоков на стеклопакеты в местах общего пользования МКД, сокращение теплопотерь составит – 107,12ГКал.

При замене  ламп накаливания Р=100Вт на энергосберегающие лампы Р=25Вт, с установкой датчиков движения, экономия эл.энергии  в 2013г. составит – 204866кВ

8.2 Эффективность реализации Программы в сфере теплоснабжения

При замене теплосети с применением  труб в ППУ изоляции в бесканальном исполнении,  сокращение теплопотерь в год произойдет на -1,5% (457,492тыс.руб)

При реконструкции котельной № 3 с переводом на газ и закольцовки тепловой сети от котельной №8 до котельной №3,снижение себестоимости тепловой энергии произойдет в 2,7 раза

8.3 Эффективность реализации Программы в сфере электроснабжения

При ежегодном обслуживании сетей уличного освещения, производится замена:

светильников – 100 шт;

ламп ДРЛ        - 400 шт;

патронов         - 90 шт;

Потребление эл. Энергии уличным  освещением за 2009г. составило – 930078кВт. Сокращение потребления эл. энергии составит – 5,23%

8.4 Эффективность реализации Программы в сфере водоснабжения

За 2009 год выработано 986238 м3 воды, себестоимость 1 м3 составила-13,55руб.

По завершению мероприятий в ОАО "Кудымкарский водоканал", себестоимость водоснабжения снизится на 3,63%

8.5 Эффективность реализации Программы в социальной сфере

Затраты на отопление 2009г. составили-15663,2 тыс.руб.                                                                     При замене деревянных оконных блоков на стеклопакеты, ежегодное сокращение теплопотерь в зданиях социальной сферы произойдет на – 15,95%.

При замене  ламп накаливания Р=100Вт на энергосберегающие лампы Р=25Вт, ежегодное сокращение расходов на эл.энергию составит -8,7%.

Таблица 13

Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы

в учреждениях социальной сферы.

| № п/п | Учреждения | Ед. изм. | Кол. | Всего затрат (т.руб.) | В том числе | 2011г. (т.руб) | 2012г. (т.руб) | 2013г. (т.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Собств. ср-ва | Бюджет. ср-ва |  |  |  |
| 1 | ДОУ №11 | шт | 18 | 2,88 |  | 2,88 | 2,88 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 1037 | 1037 | 1037 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 3,173 | 3,173 | 3,173 |
| 2 2 | ДОУ № 14 | шт. | 103 | 16,48 |  | 16,48 | 16,48 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 5932 | 5932 | 5932 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 18,151 | 18,151 | 18,151 |
| 3 | ДОУ № 16 | шт. | 71 | 11,36 |  | 11,36 | 11,36 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 4089 | 4089 | 4089 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 12,512 | 12,512 | 12,512 |
| 4 | ДОУ № 17 | шт. | 174 | 27,84 |  | 27,84 | 27,84 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 10021 | 10021 | 10021 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 30,664 | 30,664 | 30,664 |
| 5 | ДОУ № 19 | шт. | 370 | 59,20 |  | 59,20 | 59,20 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 21309 | 21309 | 21309 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 65,205 | 65,205 | 65,205 |
| 6 | ДОУ № 22 | шт. | 46 | 7,36 |  | 7,36 | 7,36 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 2649 | 2649 | 2649 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 8,106 | 8,106 | 8,106 |
| 7 | ДОУ № 27 | шт. | 125 | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 7199 | 7199 | 7199 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 22,029 | 22,029 | 22,029 |
| 8 | ДОУ № 28 | шт. | 215 | 34,40 |  | 34,40 | 34,40 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 12382 | 12382 | 12382 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 37,889 | 37,889 | 37,889 |
| 9 | СКОУ №12 | шт. | 40 | 6,40 |  | 6,40 | 6,40 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 2304 | 2304 | 2304 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 7,050 | 7,050 | 7,050 |
| 10 | СОШ № 1 (для ДОУ № 9) | шт. | 50 | 8,00 |  | 8,00 | 8,00 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 2880 | 2880 | 2880 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 8,813 | 8,813 | 8,813 |
| 11 | СОШ № 2 | шт. | 11 | 1,76 |  | 1,76 | 1,76 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 633 | 633 | 633 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 1,937 | 1,937 | 1,937 |
| 12 | СОШ № 3 | шт. | 200 | 32,00 |  | 32,00 | 32,00 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 11519 | 11519 | 11519 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 35,248 | 35,248 | 35,248 |
| 13 | СОШ № 8 | шт. | 35 | 5,60 |  | 5,60 | 5,60 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 2016 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 6,169 | 6,169 | 6,169 |
| 14 | ДЮСШ | шт. | 86 | 13,76 |  | 13,76 | 13,76 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 4953 | 4953 | 4953 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 15,156 | 15,156 | 15,156 |
| 15 | ДЮЦ «Радуга» | шт. | 8 | 1,28 |  | 1,28 | 1,28 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 461 | 461 | 461 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
| 16 | ИМЦ | шт. | 7 | 1,12 |  | 1,12 | 1,12 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 403 | 403 | 403 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 1,233 | 1,233 | 1,233 |
| 17 | КДЦ | шт. | 260 | 41,60 |  | 41,60 | 41,60 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 14974 | 14974 | 14974 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 45,820 | 45,820 | 45,820 |
| 18 | Детская пол-ка | шт. | 20 | 3,20 |  | 3,20 | 3,20 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 1152 | 1152 | 1152 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 3,525 | 3,525 | 3,525 |
| 19 | Гор. пол-ка | шт. | 120 | 19,20 |  | 19,20 | 19,20 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 6911 | 6911 | 6911 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 21,148 | 21,148 | 21,148 |
| 20 | Скорая помощь | шт. | 110 | 17,60 |  | 17,60 | 17,60 |  |  |
|  | Ежегодная экономия | кВт |  |  |  |  | 6335 | 6335 | 6335 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 19,385 | 19,385 | 19,385 |
| 21 | Всего затрат (тыс.руб.) |  |  | 331,00 |  | 331,00 | 331,00 |  |  |
| 22 | Всего ежегодная экономия (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 364,630 | 364,630 | 364,630 |
| 23 | Экономия 2011-2013 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  | 1093,89 |

Таблица 14

Замена деревянных оконных блоков на м/пластиковые стеклопакеты

в учреждениях социальной сферы.

| № п/п | Учреждения | Ед. изм. | Кол. | Всего затрат (т.руб.) | В том числе | 2011г. (т.руб) | 2012г. (т.руб) | 2013г. (т.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Собств. ср-ва | Бюджет. ср-ва |  |  |  |
| 1 | ДОУ № 11 | шт м2 | 52 229,3 | 856,435 |  | 856,435 | 285,478 | 285,478 | 285,478 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 22 | 44 | 66 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 25,806 | 51,612 | 77,418 |
| 2 | ДОУ № 14 | шт м2 | 75 330,7 | 1235,351 |  | 1235,351 | 411,784 | 411,784 | 411,784 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 32 | 64 | 96 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 37,536 | 75,072 | 112,608 |
| 3 | ДОУ № 16 | шт м2 | 54 238,1 | 889,453 |  | 889,453 | 296,484 | 296,484 | 296,484 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 23 | 46 | 69 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 26,979 | 53,958 | 80,937 |
| 4 | ДОУ № 17 | шт м2 | 81 357,2 | 1334,179 |  | 1334,179 | 444,726 | 444,726 | 444,726 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 34 | 68 | 102 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 39,882 | 79,764 | 119,646 |
| 5 | ДОУ № 19 | шт м2 | 120 529,2 | 1976,562 |  | 1976,562 | 658,854 | 658,854 | 658,854 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 51 | 102 | 153 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 59,823 | 119,646 | 178,929 |
| 6 | ДОУ № 22 | шт м2 | 22 97,0 | 362,370 |  | 362,370 | 120,79 | 120,79 | 120,79 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 9 | 18 | 27 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 10,557 | 21,114 114 | 31,671 |
| 7 | ДОУ № 27 | шт м2 | 31 136,7 | 510,612 |  | 510,612 | 170,204 | 170,204 | 170,204 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 13 | 26 | 39 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 15,249 | 30,498 | 45,747 |
| 8 | ДОУ № 28 | шт м2 | 93 410 | 1531,835 |  | 1531,835 | 510,612 | 510,612 | 510,612 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 39 | 78 | 117 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 45,747 | 91,494 | 137,241 |
| 9 | СКОУ № 12 | шт м2 | 175 700 | 2614,500 |  | 2614,500 | 871,500 | 871,500 | 871,500 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 67 | 134 | 201 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 78,591 | 157,182 | 235,773 |
| 10 | СОШ № 1 (для ДОУ № 9) | шт м2 | 34 150 | 560,026 |  | 560,026 | 186,675 | 186,675 | 186,675 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 14 | 28 | 42 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 16,422 | 32,844 | 49,266 |
| 11 | СОШ № 2 | шт м2 | 155 683,5 | 2552,872 |  | 2552,872 | 850,957 | 850,957 | 850,957 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 65 | 130 | 195 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 76,245 | 152,490 | 228,735 |
| 12 | СОШ № 3 | шт м2 | 295 1301 | 4859,048 |  | 4859,048 | 1619,68 | 1619,68 | 1619,68 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 124 | 248 | 372 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 145,452 | 290,904 | 436,356 |
| 13 | СОШ № 8 | шт м2 | 168 741 | 2767,187 |  | 2767,187 | 922,396 | 922,396 | 922,396 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 71 | 142 | 213 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 83,283 | 166,566 | 249,849 |
| 14 | ДЮСШ | шт м2 | 30 120 | 448,200 |  | 448,200 | 149,400 | 149,400 | 149,400 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 11 | 22 | 33 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 12,903 | 25,806 | 38,709 |
| 15 | ДЮЦ «Радуга» | шт м2 | 19 72,2 | 269,667 |  | 269,667 | 89,889 | 89,889 | 89,889 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 7 | 14 | 21 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 8,211 | 16,422 | 24,633 |
| 16 | ИМЦ | шт м2 | 20 76 | 283,860 |  | 283,860 | 94,620 | 94,620 | 94,620 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 7 | 14 | 21 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 8,211 | 16,422 | 24,633 |
| 17 | КДЦ, ЮЦД. | шт м2 | 98 564 | 2108,333 |  | 2108,333 | 702,778 | 702,778 | 702,778 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 54 | 108 | 162 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 63,342 | 126,684 | 190,026 |
| 18 | Детская пол-ка | шт м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Городская поликлиника | шт м2 | 137 604 | 2256,575 |  | 2256,575 | 752,192 | 752,192 | 752,192 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 58 | 116 | 174 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 68,034 | 136,068 | 204,102 |
| 20 | Скорая помощь | шт м2 | 44 167 | 624,492 |  | 624,492 | 208,164 | 208,164 | 208,164 |
|  | Ежегодная экономия | Гк |  |  |  |  | 16 | 32 | 48 |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 18,768 | 37,536 | 56,304 |
| 21 | Всего затрат (тыс.руб.) |  |  | 28041,557 |  | 28041,557 | 9347,18 | 9347,18 | 9347,18 |
| 22 | Всего ежегодная экономия (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 832,830 | 1665,66 | 2498,49 |
| 23 | Экономия 2011-2013 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  | 4996,98 |